北  京  大  学

经济学院联网材料及布线工程

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2008[33]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇八年十月七日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	10

第一部分  投标邀请

北京大学经济学院拟采购一批联网材料及铺设相应线路，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：联网材料及布线工程。

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：见第四部分；

  - 交货地点：北京大学经济学院。

- 招标文件的获取：2008年10月8-10日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 实地勘察现场时间：2008年10月10日下午15:10，由北京大学实验室与设备管理部出发。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2008年10月14日下午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2008年10月14日上午9:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装、基层的、包括与联网有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有联网材料生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 联网材料及布线工程投标报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

  - 生产、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 技术与商务偏离表；

  - 开标一览表（联网材料及布线工程投标报价表，需单独密封）；

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书；

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 如参与第四部分项目二的竞标，须提供所需资质证明文件；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案（施工方案），售后服务措施等。

- 投标报价：30分

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过20%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

项目一、联网材料（1）

|  | 材料名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 技术指标 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 310 | 305m±0.5％ | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Category 6) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 6) 3. 23 AWG线规导体 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 2 | 6类信息模块 | 个 | 1550 | 符合6类标准 | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Category 6) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 6) 3.支持TIA/EIA-568A/B接线系统 4.插拔寿命≥750次 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 3 | 6类24口配线架 | 个 | 70 | 符合6类标准 | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Category 6) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 6) 3.支持TIA/EIA-568A/B接线系统 4.方便更换的标志条 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 4 | 双孔信息面板 | 个 | 650 | 86系列 | 86系列标准 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 5 | 单孔信息面板 | 个 | 100 | 86系列 | 86系列标准 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 6 | 5类25对双绞线 | 轴 | 2 | 305m±0.5％ | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (Category 5) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 5) 3. 24 AWG线规导体 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 7 | 语音配线架 | 个 | 10 | 符合5类标准 机架式 | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (Category 5) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 5) 3.支持TIA/EIA-568A/B接线系统 4.方便更换的标志条 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 8 | 室外单模光缆 | 米 | 2500 | 12芯单模 | 1.直流电阻20℃，Ω/km ≤9.9； 2.绝缘电阻，ｍΩ·km ≥10000； 3.衰减常数1.8MHZdB/km ≤8.0。 | 上海长飞 西安西古 |
| 9 | 室内多模光缆 | 米 | 800 | 6芯多模 | 62.5/125um | 上海长飞 西安西古 |
| 10 | 8口机架式光纤盒（标准，看样品） | 个 | 6 | 配备光纤耦合器 | 1.19" 1U宽光纤盒 2.6个光纤耦合器孔； 3.板材：1.5mm 4.支持单、多模应用 |  |
| 11 | 24口机架式光纤盒（标准，看样品） | 个 | 5 | 配备光纤耦合器 | 1.19" 1U宽光纤盒 2.24个光纤耦合器孔； 3.板材：1.5mm 4.支持单、多模应用 |  |
| 12 | 6类跳线 | 根 | 1500 | 0.5米 | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Category 6) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 6) | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 13 | 19”网络标准机柜（42U) | 台 | 7 | 600*600*2000mm | 尺寸符合：GB/T9963-1998标准 |  |
| 14 | 理线器 | 个 | 70 | 19" 1U标准机架 | 19" 1U标准机架 |  |

联网材料（2）

|  | 材料名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 技术指标 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 100 | 305m±0.5％ | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Category 6) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 6) 3. 23 AWG线规导体 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 2 | 6类信息模块 | 个 | 380 | 符合6类标准 | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Category 6) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 6) 3.支持TIA/EIA-568A/B接线系统 4.插拔寿命≥750次 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 3 | 6类24口配线架(带模块) | 个 | 16 | 符合6类标准 | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Category 6) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 6) 3.支持TIA/EIA-568A/B接线系统 4.方便更换的标志条 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 4 | 双孔信息面板 | 个 | 180 | 86系列 | 86系列标准 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 5 | 单孔信息面板 | 个 | 90 | 86系列 | 86系列标准 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 6 | 5类25对双绞线 | 轴 | 2 | 305m±0.5％ | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (Category 5) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 5) 3. 24 AWG线规导体 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 7 | 语音配线架 | 个 | 7 | 符合5类标准 机架式 | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (Category 5) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 5) 3.支持TIA/EIA-568A/B接线系统 4.方便更换的标志条 | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 8 | 室外单模光缆 | 米 | 500 | 8芯单模 | 1.直流电阻20℃，Ω/km ≤9.9； 2.绝缘电阻，ｍΩ·km ≥10000； 3.衰减常数1.8MHZdB/km ≤8.0。 | 上海长飞 西安西古 |
| 9 | 室内多模光缆 | 米 | 300 | 6芯多模 | 62.5/125um | 上海长飞 西安西古 |
| 10 | 6口机架式光纤盒（标准，看样品） | 个 | 6 | 配备光纤耦合器 陶瓷芯 | 1.19" 1U宽光纤盒 2.6个光纤耦合器孔； 3.板材：1.5mm 4.支持单、多模应用 |  |
| 11 | 48口机架式光纤盒（标准，看样品） | 个 | 1 | 配备光纤耦合器 陶瓷芯 | 1.19" 1U宽光纤盒 2.24个光纤耦合器孔； 3.板材：1.5mm 4.支持单、多模应用 |  |
| 12 | 6类跳线 | 根 | 380 | 0.5米 | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Category 6) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 6) | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 13 | 19”网络标准机柜（42U） | 台 | 5 | 600*600*2000mm | 尺寸符合：GB/T9963-1998标准 |  |
| 14 | 理线器 | 个 | 16 | 19" 1U标准机架 | 19" 1U标准机架 |  |
| 15 | 4芯电话线 | 箱 | 40 | 符合5类标准 | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (Category 5) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 5) | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |
| 16 | 电话模块 | 个 | 150 | 符合5类标准 | 1.通过信息产业部检验； 2.符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.2 (Category 5) ISO/IEC 11801: 2002 (Category 5) | AMP 西蒙 施耐德—奇胜 |

项目二、布线工程

- 项目概述及总则

1工程名称：  北京大学经济学院综合楼工程

1工程地点：  北京大学成府园

1招标内容：  弱电所有图示的综合系统全部工程材料的安装、调试、穿线。不含上述弱电系统的预埋、预留（管盒、桥架）。包含图纸的深化设计，竣工验收及竣工资料的编制、报批。

- 公司资质

本工程的参加投标单位需具备以下资质：

- 具备政府职能主管部门核发的     独立法人资格、建筑智能化工程专业承包贰级以上资质（含贰级）      的企业，具有丰富综合布线施工经验和案例。

- 所有参加投标的申请人必须详细、真实地提供资料和有效证明材料，以便招标人做出客观和有依据的判断，证明其具备投标条件、且有能力履行合同。招标文件另有规定时，从其规定。

- 总体技术要求：

作为智能建筑不可或缺的物理基础，北京大学经济学院综合楼综合布线系统将为整栋建筑提供高性能的数据和语音通信，支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务，满足语音、数字信号传输的需要，并能适应今后不断发展的计算机网络的需求；可实现资源共享、综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理等；在数据信息点上能够任意连接计算机、打印机、传真机等设备，在语音信息点上能任意连接各类型的电话、内部通讯终端等设备。整个综合布线系统具备开放性、灵活性和可扩性，充分满足大楼内部之间及与外界的信息交流需要。根据当前综合布线系统的技术发展和具体使用需求，本方案对北京大学经济学院综合楼的综合布线系统施工招标，材料使用六类线缆。

本次招标内容：弱电所有图示的综合布线系统全部工程材料的安装、调试、穿线。不含上述弱电系统的预埋、预留（管盒、桥架）。包含图纸的深化设计，竣工验收及竣工资料的编制、报批。

本次招标范围为：综合布线系统配线的安装、编程调试、竣工交验、成品保护、各项检验验收、风险等为完成本招标工程至交付使用前的所需所有费用及政策性文件规定的所有费用，中标后的单价不得以任何方法调整或变更。投标人投标使用材料必须满足招标人及使用方质量、外观、功能等的所有要求；投标价格包括资料编制及交验费用。

投标方应完成全部招标内容的技术资料的提供和技术服务，以保证项目的完整性。投标方应对上述工作负全部责任。

- 综合布线系统结构

综合布线由六个子系统组成，采用星型结构，可使任何一个子系统独立地连入综合布线系统中。

- 工作区（Work Location）子系统

它就是工作区内（各个用户）的终端设备连接到信息插座之间的设备组成，包括信息插座、连接软线、适配器等。本项目智能化弱电系统工程的综合布线系统信息点全部采用六类模块，便于数据和语音的互换。

- 水平（Horizontal）子系统

水平子系统布置于同一楼层上。水平线缆的一端接在信息插座上，另一端接在楼层配线间的跳线架上。它的功能是将干线子系统的线路延伸到用户区。

- 管理（Administration）子系统

它是干线子系统和水平子系统的桥梁，同时可为楼层组网提供条件。其中包括双绞线跳线架、跳线（有快接式跳线和简易式跳线之分）。管理子系统由分配线架（IDF）和安装配线架的机柜组成，负责楼层信息点的配线管理。

- 干线（Backbone）子系统

由单体建筑设备间至各层分配线间的连接系统。该系统通常采用大对数的电缆和光缆传输语音和数据信号，线缆两端分别端接在设备间的跳线架上，为建筑物提供干线电缆路由。

- 设备间（Equipment）子系统

它是采用跳接式配线架连接主机和网络设备。该子系统是由设备间中的电缆、连接跳线架及相关支撑硬件、防雷电保护装置等构成。它可以说是整个配线系统的中心单元，因此，它的布放、选型及环境条件的考虑恰当与否，直接影响到将来信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。

设备间子系统主要负责配线管理，设置综合布线系统主配线架（MDF）。本设计案中，机房设备全部都整洁而且安全的安装在标准机柜中。每个机柜内配备足够数量的电源插线板、机柜隔板、安装螺丝等。机柜上配有跳线管理环，所有跳线一律走跳线管理环，决不允许线缆散乱在理线环外。机柜上空余部分(未上配线架或管理环)用档板遮盖。

- 建筑群（Campus）子系统

它是将多座建筑物的通信信号连接成一体的布线系统，它可以采用架空或地下电缆管道（或直埋）敷设的室外电缆和光缆互联起来。此外，它还需设有防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护装置。

- 标签

在整体设备配置中，系统可为所有设备（配线架、机柜、插座、跳线等）配置固定的，安全的标签加以标志。所有电缆将单独标签，所有的配线及跳线都予以标识并单独编号。

所有使用的标签都为专用机器打印，标签打印在永久的粘贴性的标签上，并用永久性防水薄膜覆盖。

- 依据规范

- 智能建筑设计标准（GB/T50314-2000）

- 火灾自动报警系统设计规范  (GB 50116—98)

- 工业企业通信设计规范  (GBJ42—81)

- 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（GB/T50311-2000）

- 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范（GB/T 50312-2000）

- 商用建筑通信布线标准  ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1-2003

- 民用建筑通信接地标准  EIA/TIA 607

- 综合业务数字网基本数据速率接口标准  CCITT ISDN

- 城市住宅区和办公楼电话通讯设施设计规范  YD/T2008-93

- UTP布线系统现场测试标准  EIA／TIA TSB—67

- 集中式光纤布线系统标准  EIA／TIA TSB－72

- 开放式办公布线系统标准  EIA／TIA TSB—75

- 关于线缆防火的有关标准：ANSI/UL 910-1994，NFPA 262-1990，IEC332-3

- 项目工期要求

中标后立即组织进场施工，工期为25天。

- 报价说明

- 投标人报出总价应保证其报价的充分性、完整性和符合性，包括但不限于材料费、设备费、人工费、机械费、深化设计费、编程调试费、竣工验收费，以及根据自身实力所报出具有竞争力的综合取费。并考虑一定的风险因素。投标人一旦中标，除招标人提出的设计变更外不再做任何调整。包括投标人工程量计算过程中可能发生的错误、漏项及深化设计局部调整的一切风险由投标人自行承担。

- 投标人可以到总包施工现场了解工程具体情况后再投标报价，中标后不得因为现场问题而提出增加工程费用，投标方应承担设备及材料等在施工现场的一切保管责任及费用。

- 投标报价应该包括施工过程中的试验检测费用，以保证施工资料的完整性，确保工程顺利竣工备案。

- 投标人可以合理使用总承包人现场内现有的临时脚手架、平台、马道、爬梯等安全维护措施和通道。

- 中标单位要服从建设单位的领导和监理单位的管理

- 施工进场时需要向总包方缴纳工程总价款的百分之三作为总包配合费，投标商需将此部分计入投标报价。投标报价为最终报价。

- 综合布线系统验收要求

在完成本项目综合布线系统后,需要对整个系统进行开通调试。并提供甲方一套完整的竣工报告，包括以下内容：

- 竣工图纸；

- 各管理区设备配置图、表；

- 全部链路的测试报告；

- 验收报告书

- 售后服务承诺

- 说明公司对施工质量及完工之后的质量保障服务承诺。

- 以往成功案例

- 提供公司之前成功的施工案例

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 项目 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目一联网材料（1） |  |  |  |
|  | 项目一联网材料（2） |  |  |  |
|  | 项目二 |  |  |  |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日