北 京 大 学

理科教学楼多媒体教室设备、网络中控系统

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[65]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年十一月二十二日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	1

第一部分  投标邀请

北京大学理科教学楼计划采购多媒体教室设备和网络中控系统，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：多媒体教室设备、网络中控系统；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：2011年12月14-20日；

  - 交货地点：北京大学理科教学楼。

- 招标文件的获取：2011年11月23-30日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标商可针对标书第四部分“设备包一”、“设备包二”、“设备包三”分别投标，也可针对全部设备投标。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2011年12月1日上午8:30前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2011年12月1日上午8:30。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  王洋洋

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

f)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

g)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

h)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

- 一、项目概述：

北京大学理教多媒体教室及网络中央控制管理系统建设项目第二期共包括36间教室。

- 二、多媒体教室端功能要求：

（1）教室内能够独立控制多媒体设备。

（2）设备的管理控制与讲台开关联动可根据用户要求设定，实现讲台开联动设备开启，讲台关联动设备自动关闭，特殊设备具有保护功能，如投影机和电脑延时断电保护等；

（3）教室中控应具备音视频编码压缩功能，教室视音频可通过网络流畅传输，局域网内观看，延时不大于0.5秒；支持D1标准，并且支持通过互联网传输，实现远程教学。

（4）任意教室既可做主讲教室，也可作为听课教室。各教室可同时收看主讲教室的授课场景（含声音）和电脑画面。支持多视频流同步教学。

（5）系统具备IP电话功能 ，同时可实现教室与主控中心的双向对讲，对讲功能及IP电话均不受电脑、中控开关机状态影响。

（6）主控中心可远程控制讲台电子锁的开关，并且可通过电子课表实现无人值守全自动控制；如果网络故障可以通过本地课表自动打开或使用IC卡打开讲台。

（7）讲台上需留出笔记本电脑接口线、USB接口线、以太网线、音视频接口线及电源插座等，方便移动设备接入。

（8）教室讲台可在本地通过刷卡方式打开，并且可以与校园IC卡（M1）兼容，支持发卡管理、权限设置、统计等功能。

（9）具有投影设备状态及投影灯泡用时统计等功能，用时统计必须准确无误；并且在一个系统中要支持多种品牌型号的投影机。

（10）可通过控制面板进行多种信号的切换，如笔记本、电脑、外接AV、可通过控制面板进行音量大小及话筒音量的控制及显示，方便使用。

（11）可通过面板进行投影机（液晶电视）、电动幕、电脑的单独开关、切换及电源管理。

（12）中控具备独立控制电源箱，并可对任意一路电源自由设定其通、断电延时时间，中控失效的条件下也可以通过手动控制进行供电操作及屏幕控制。。

（13）教室端设置LED显示屏，日常做为LED时钟使用，可远程校准。

- 三、主控制室已实现的基本功能（要求本标书教室中控中标厂商提供代码及互联端口以实现教室端能够与主控进行良好的匹配）

（1）可在主控中心管理教室中看到所有多媒体设备，并可实时监测设备的工作状态。可使用电子课表对教室设备进行集中的自动化管理。电子课表系统可与学校教务系统进行对接，自动完成课表信息的导入。课表参数可自行设定。

（2）可在主控中心实现对教室电脑中系统和应用软件的分发、安装、升级。

（3）可在主控中心通过IC卡授权，由被授权者使用相关设备；同时也可以由管理员对设备进行管理。

（4）主控中心可通过电视墙实时监看教室的情况，对教室的情况可以录像，单个设备可支持1至16路多画面分割显示。

（5）可以在主控中心对多媒体教室LED显示屏进行时间校准服务，也可按需使用LED屏进行信息发布。

（6）教室可随时呼叫中心管理员，双向对讲。主控室可直接显示呼叫教师的视频图像。

（7）可对投影机灯泡用时进行统计，提前预警；同一系统中应该支持多种投影设备的用时统计功能，一个系统中同时支持多种品牌型号的投影机状态检测与用时查询等，统计的用时数据必须为真实情况，并非中控的开关投影情况。

可自动统计电脑配置信息，如ＣＰＵ、内存、硬盘、显卡、操作系统等，可以设置某些配置发生变化或出现异常时发出报警信息；便于管理员及时了解设备情况。

（8）任意教室均可在不增加硬件设备的条件下进行远程控制的课件录制。

（9）实现一定权限下的远程观摩功能及教学评估功能。

- 四、设备要求:

教室端设备数量如下：

| 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投影机 | ≥5000LM/1024*768 | 8 | 150~180人教室（含西南角二） |
|  | ≥4000LM/1024*768 | 9 | 100~120人教室 |
|  | ≥3500LM/1024*768 | 9 | 50人教室/一楼30人 |
| 电动屏幕 | 120寸玻珠 | 9 | 100~180人教室 |
|  | 120寸白塑 | 6 | 100~180人教室 |
|  | 100寸玻珠 | 11 | 50~80人教室 |
| 液晶电视 | 60寸 | 10 | 包含落地支架 |
| 电脑 |  | 36 | 全部 |
| 功放音箱1 | 200W*2 | 17 | 80人及以上教室 |
| 功放音箱2 | 100W*2 | 19 | 30~50人教室 |
| 无线扩音1 | 蓝牙无线 | 17 | 80人以上教室 |
| 无线扩音2 | U段无线 | 4 | 用于一二层大教室 |
| 设备桌 |  | 36 |  |
| 定制设备桌 |  | 2 | 物理系光学演示实验室用 |
| 中控1 | 包含中控、IP电话、视频模块等 | 27 | 50人以上教室 |
| 中控2 | 包含中控、IP电话、视频模块等 | 9 | 30人教室 |
| 摄像头 | 快球 | 17 | 80人以上教室 |
| 摄像头 | 固定 | 19 | 50人及以下教室 |
| LED时钟 | 尺寸按需定制 | 72个 | 每教室2个 |
| 网络交换机 |  | 1 |  |

设备详细要求如下：

设备包一	投影机（26台）

投影机1（8台）

亮度：≥5000流明（ISO21118），单灯；

投影技术：LCD 液晶板≥0.8英寸

分辨率：1024×768，最大支持1920*1200；

对比度：≥2000：1；

画面比例：4：3（ 支持16：9）；

支持断电保护，支持Rs232串口控制，手动变焦；

灯泡保用时间：≥3000小时（高亮度模式）；

镜头位移：手动,纵向:向上51%-向下0%/横向:向右33%-向左33%；

镜头：手动变焦；

优先选择在防尘、散热性能方面有突出表现的机型

投影机2（9台）

亮度：≥4000流明（ISO21118），单灯；

投影技术：LCD 液晶板≥0.8英寸

分辨率：1024×768，最大支持1920*1200；

对比度：≥2000：1；

画面比例：4：3（ 支持16：9）；

支持断电保护，支持Rs232串口控制，手动变焦；

灯泡保用时间：≥3000小时（高亮度）；

镜头位移：手动,纵向:向上51%-向下0%/横向:向右33%-向左33%；

镜头：手动变焦；

优先选择在防尘、散热性能方面有突出表现的机型

投影机3（9台）

亮度：≥3500流明（ISO21118），单灯；

分辨率：1024×768，最大支持1920*1200；

对比度：≥2500：1；

画面比例：4：3（ 支持16：9）；

支持断电保护，支持Rs232串口控制，手动变焦；

灯泡保用时间：≥3000小时（高亮度模式）；

优先选择在防尘、散热性能或灯泡寿命方面有突出表现的机型

要求

1、前两款投影机为同一品牌产品，投影机控制码相同（遥控器通用），并且在使用120寸屏幕时投影距离相同（可替换使用）,请在投标文件中注明120寸屏幕投影距离区间。

2、投影机设备保修时间应最少为3年，3年内出现问题应免费上门维修，及时保障，如不能现场维修应免费提供亮度指标效果均不低于原有设备的备机。

3、如投影机灯泡寿命较长，请重点列出，在设备价格对比时作为一个重要数据考量。

设备包二	微机

微机（36台）

处理器(CPU) ：Intel系列

内存：≥2GB ，DDR3；

硬盘容量：500GB ，SATA II ；

光驱：16XDVD光驱；

独立显卡，显存≥512M;

声卡、网卡可集成；

支持远程唤醒；

显示器：=17寸液晶

机箱：立式机箱；

操作系统：无（使用北京大学正版Windows系统及OFFICE系统，由供应商负责安装）；

设备包三	多媒体教室设备

液晶电视（10台）

屏幕尺寸：60寸；

屏幕比例：16:9；

分辨率：1920*1080；

输入端口：HDMI；RGB；VIDEO；RS232串口控制。

电视使用金属落地支架进行安装，支架要求美观大方，稳固。

投影屏幕1（9块）

幕布类型：电动幕，采用进口电机；

屏幕尺寸：120寸（对角线）；

幕布材质：玻珠；

幕布比例：4：3；

增益：不小于2.8；

投影屏幕2（6块）

幕布类型：电动幕，采用进口电机；

屏幕尺寸：120寸（对角线）；

幕布材质：白塑；

幕布比例：4：3；

投影屏幕3（11块）

幕布类型：电动幕，采用进口电机；

屏幕尺寸：120寸（对角线）；

幕布材质：玻珠；

幕布比例：4：3；

增益：不小于2.8；

功放音箱1（17套）

功率输出：定阻200*2（4-16R）

话筒输入：6路话筒输入；

音频输入输出：3路线路输入 ，1路输出

频率响应：50HZ～16KHZ

内置数字反馈抑制器

内置（无线话筒、激光教鞭、翻页器三合一）功能话筒。

按需配备三支及以上界面话筒及无线话筒一支。

支持外置音量控制接口。

配备音箱：2只。

功放音箱2（19套）

额定输出功率：100w*2/8欧;

频响：20HZ~20KHZ;

信噪比：≥70db；

支持线路输出，两路及以上线路输入，两路及以上话筒输入；

配备音箱：2只

注：中标后请提供样机，试用效果不能满足需求无条件更换。

无线话筒（17支）

- 无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器无需任何设置，开机自动对频，任意匹配，全部通用；

- 接收机与发射器对频范围在5米范围以内，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角；

- 发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于8小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用；

- 音质清晰，适合教学。麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM；

- 发射器小巧、轻便，口袋式、颈挂式、领夹式多种使用方式，便于携带；

- 发射器具有音量调节按键，可调音量；

- 14套无线麦克加配7只手持式发射器；

无线话筒2（4套）

接收机：无线接收部分天线输入:75Ω 2套 1电路（BNC插口）

  - 接收方式:超外差方式，

  - 接收灵敏度:S/N:45 dB以上（20dBμV，5kHz FM时）

  - 静噪灵敏度:10dBμV以下声音静噪:32.768 kHz（1.8kHz FM） S/N:50dB以上（50dBμV•5kHz FM 时）

  - 失真率:10%以下（50dBμV•40kHz FM 时）

频率特性:50Hz～10.000 Hz（50μs强调）

话筒

- 传输频率780.125MHz～783.750MHz，30频点中的1个频点

- 有效距离不小于30米

- 使用话筒单指向性电子电容式话筒

- 频率特性100Hz～10KHz（1KHz基准50μs加强）

- 使用电池7号碱性干电池LR03BCH×1个1.5V／ 电池寿命（常温25℃连续使用时）约10小时（使用7号碱性干电池时）

讲桌（共36套）

全钢结构，主体部分厚度大于1.5mm；防静电，防电子辐射，防尘，防潮，可内嵌17英寸LCD。 桌面具备VGA/USB/RCA/NET/电源等接口，带防盗模块。规格尺寸：100人以上教室不小于120*70*95CM（17套），30及50人教室不小于100*70*95（19套）。电子锁，可IC卡刷卡解锁。请按需设计，并在签订合同前提供样图或样品。

木质讲桌（2套）

开放式，尺寸70*80*600CM。参照现有讲桌样式，并出具设计图。

中控

中控1（27套）：

教室端中控要求：

主机：支持一键开关机,讲台联动控制；支持数字/模拟展台自动识别；支持计算机、投影机（液晶电视）、电动幕布等设备的控制；

支持投影机、计算机断电延迟保护；支持投影机状态及用时检测；

支持音量大小显示与控制，支持一键静音，支持话筒音量单独控制；

支持多投影，多幕布同步、异步控制；

具有画面冻结和屏蔽功能，具有灯光控制功能；

支持IP电话及双向对讲两种功能，支持柜门检测、电锁控制、IC卡控制；

8个10/100M网口，支持本地电子课表管理，断网条件下可使用本地课表实现自动开锁；

支持红外控制，支持设备参数远程配置、修改；支持远程重启。

支持对LED屏幕的时间校准、信息发布，支持远程电锁控制、IC卡控制；

设备支持远程锁定控制面板键盘，避免非法用户使用。

立体声线路IN≥5 路、立体声线路OUT≥2路（3.5mm 音频接口） ；

非平衡麦克IN≥2 路；VGA 信号IN 〉3路、VGA 信号OUT≥3 路；RS-232 接口≥6 路 ；

支持DC12V、5V电源输出；≮2 路USB 接口；1 路IP 电话RJ11接口。

面板：按键布局合理；造型美观，可按需定制。

薄膜按键开关，按键寿命≥1000000次；

通讯方式：串口通讯（RJ11 接口）

电源箱：支持控制路数≮15路；配合中控主机使用，用于控制幕布、窗帘、投影等外设电源；电源控制箱可具备独立控制多媒体设备功能；

具备过流保护和漏电保护，提供安全电源管理，可以更好的保护设备和人身安全；

继电器数量：≮15个地址码；通讯方式：通过RS-232/485 串口国际通用协议；具有应急控制按键，

支持手动控制，中控失效后仍可手动操作控制幕布、投影机、电脑等设备的通、断电。

视频模块：采用嵌入式系统，支持RS422/485实时应用数据传输，10/100M以太网接口，码率可调（128K-15M bps），最大分辨率不少于720×576， 亮度，对比度，饱和度，色度可调整。至少应包含1路复合视频（BNC/75Ω）输入，1路音频输入（3.5mm立体声），1路音频输出（3.5mm立体声），1个RS232串口。

IP电话：支持语音通讯数字化（VOIP）；通过校园网络传输；

支持SIP协议，支持缩位拨号，含语音网关和电话机；语音通话能跨网关,只要网络通畅，主控中心及教室之间都可随时通话。

采用网络模块加普通电话机的模式。

中控2（9套）：

满足中控1的所有要求。

使用液晶电视作为显示设备教室（9个）操作简单化。

教室端摄像头要求：

一体化球机（17套）

216x缩放比率（18x光学，12x数字)；

宽范围，高速度平移/倾斜 ；平移角度：-170°至+170°（最大平移速度：100°/秒）；

倾斜角度：-30°至+90°（最大倾斜速度：90°/秒）；

带有Exview HAD CCDTM的超级图像质量；

最小照明：1Lx ；

水平分辨率：460电视线；

天花板可安装或桌面安装；

RS-232C或RS-422串行控制(VISCA命令)；

自动ICR功能；报警功能；自动关闭/夜晚关闭功能；

普通摄像头（19套）

最小照明：1Lx ；

水平分辨率：480电视线；

天花板可安装或桌面安装；

网络交换机（1套）

二层企业级交换机，端口数量：24口；模块化插槽数≥2，背板带宽≥8.5（GB）；网络标准：IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.1x、802.1W、IEEE802.3ad、IEEE802.3z、内存：64GB DRAM；包转发率≥6.4Mpps；MAC地址表≥8K；接口类型：10/100Base-T,10/100/1000Base-Tx/SFP；交换方式：存储-转发；支持VLAN、QOS、网管、Web浏览器、SNMP、CLI；传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps; 配备千兆光纤模块。

五、线材辅料及施工要求：

1、教学楼内所使用所有线材均使用符合国家标准的线材，请要投标文件中注明所有线材规格及品牌，并在施工前提供样品。

2、所有设备前期布线及安装、调试工作由中控设备中标方完成，前期布线工作约在2011年12月中旬进行，后期设备施工时间约在12月下旬，最终设备安装应在春节之前完成，施工过程中中标方负责与基建总包方协调，协调过程中发生的费用全部由中标方自行负责。

六、售后服务

1、所有设备应提供不少于三年免费保修及上门维修服务，响应时间不大于2小时，如需返厂维修需提供备机。

2、施工方对施工布线应提供不小于五年的免费检测及维修，五年内出现线路问题免费更新。

3、中控设备应提供五年内免费保修，软件部分应提供定期免费升级。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日