北京大学工学院“高性能计算集群系统”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2015[036]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一五年8月19日

# 目录

目录	2

第一章投标邀请	5

第二章投标人须知	6

一说明	6

1.	招标文件的适用范围	6

2.       定义	6

3.      合格的投标人	6

4．	资金来源	7

5．	投标费用	7

二招标文件	7

6.	招标文件构成	7

7.	招标文件的澄清	8

8.	招标文件的修改	8

三投标文件的编制	9

9	投标文件编制的原则	9

10.	投标范围及投标文件中计量单位的使用	9

11.	投标文件构成	9

12.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	9

13.	投标内容填写说明	10

14.	投标报价	10

15.	投标保证金	10

16.	投标有效期	10

17.	投标文件的签署及规定	11

四投标文件的递交	11

18.	投标文件的密封和标记	11

19.	投标截止期	12

20.	投标文件的修改与撤回	12

五开标及评标	12

21.	开标	12

22.	组建评标委员会	12

23.	投标文件的初审与澄清	13

24.投标偏离与非实质性响应	13

25.	比较与评价	14

26．	评标过程及保密原则	15

六确定中标	15

27．	中标候选人的确定原则及标准	15

28．	确定中标人	15

29.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	15

30．	中标通知书	16

31.	签订合同	16

32．履约保证金	16

第三章合同一般条款	17

1     定义	17

2     技术规范	17

3     知识产权	17

4     包装要求	17

5     装运标志	18

6     交货方式	18

7     装运通知	19

8     付款条件	19

9     技术资料	19

10    质量保证	19

11    检验和验收	20

12    索赔	20

13    延迟交货	20

14    违约赔偿	21

15    不可抗力	21

16    税费	21

17    合同争议的解决	21

18    违约解除合同	21

19    破产终止合同	22

20    转让和分包	22

21    合同修改	22

22    通知	22

23    计量单位	22

24    适用法律	23

25    履约保证金	23

26　合同生效和其它	23

第四章	政府采购合同格式（货物类）	24

第五章附件——投标文件格式	27

附件1　　　　投标书（格式）	29

附件2　　　　开标一览表	30

附件3　　　　投标分项报价表	31

附件4        货物说明一览表	32

附件5.　　　技术规格偏离表	33

附件6　　　　商务条款偏离表	34

附件7　　　　资格证明文件（格式）目录	35

附件7-1    法人营业执照的复印件	36

附件7-2    税务登记证书复印件	37

附件7-3    法定代表人授权书(格式)	38

附件7-4    制造厂家的资格声明	39

附件7-5    经销商(作为代理)的资格声明　(格式)	42

附件7-6    制造厂家的授权书（格式）	45

附件7-7　　投标人的资信证明	46

附件7-8    社会保障资金缴纳记录	47

附件7-9    投标产品符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策的证明文件（如有）	                                                                        48

附件7-10  中小企业声明函（格式，符合标准的中小微型企业提供）	50

附件7-11   招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有）	51

附件7-12   产品样本资料	51

附件7-13   相关业绩证明材料	51

附件7-14   经营活动无违法记录承诺书	51

附件8       售后服务和质量保证计划、承诺	52

附件9       招标代理服务费承诺书（格式）	53

第六章投标人须知资料表	54

第七章　合同特殊条款	56

第八章．货物需求一览表、技术规格及要求说明	58

# 第一章 投 标 邀 请

北京大学实验室与设备管理部受北京大学委托，对下述货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：2015[036]

- 项目名称：北京大学工学院“高性能计算集群系统”招标采购项目，

- 预算：1160万RMB

- 招标货物名称和数量：见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

本项目共分1个包，投标人只可投完整包，不得将一包中的内容拆开投。

- 招标文件售价：根据投标人所投包数，每包售价人民币200元；招标文件售后不退。

- 购买招标文件时间和地点：

时间：2015年8月19日起至2015年9月2日止(节假日除外)，每天9：00-11：30；13:30-16：30（北京时间）。

地点：北京大学实验室与设备管理部,409房间（北京市海淀区颐和园路5号，北京大学勺园5号楼甲座，勺园食堂西侧）

投标人必须为设备制造商或经其授权的代理商。请前来购买招标文件的投标人携带“企业法人登记证明（复印件加盖公章）”；如投标人为代理商，还须提供所投设备原制造商针对本项目投标的 “原厂授权书”，否则恕不接受。

- 本项目不接受联合体投标。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/），以供参考。

- 投标截止时间：2015年9月9日　上午8：30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2015年9月9日　上午8：30（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京大学勺园5号楼甲座四层连廊东侧305会议室，北京市海淀区颐和园路5号。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下联系方式与北京大学实验室与设备管理部联系。

地　　址：北京市海淀区颐和园路5号，北京大学勺园5号楼甲座409房间，勺园食堂西侧

邮　　编：100871

电　　话：010-62758587

传　　真：010-62751411

电子信箱：xpeng@pku.edu.cn

联系人：李露、西鹏

# 第二章投标人须知

## 一说明

### 1.	招标文件的适用范围

  - 本招标文件仅适用于招标文件所述货物及与之相关服务的供货商的投标。

  - 本次采购采用“公开招标”的方式。

### 2.  定义

2.1招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。

2.2	“招标人”指有本招标文件所列货物需求的北京大学。

2.3		“招标代理机构”指接受招标人委托，负责组织本项目招标的北京大学实验室与设备管理部，以下		简称“招标代理”。

2.4		“招标货物”指本招标文件中第八章所列所有货物及与之相关的服务。

2.5		“潜在投标（商）人”指已经获得招标文件的合格供货商。

2.6		“投标（商）人”指获得招标文件并参加投标的供货商。

2.7		“中标人”指经评标委员会审查通过并获中标通知书的供货商。

### 3.  合格的投标人

3.1    	满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

3.1.1	按照招标公告的规定，在采购代理机构登记备案，获得招标文件。

3.1.2	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体。符合《政府采购法》第二十二条之要求。

3.1.3  	遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.4   满足第六章“投标人须知资料表”中的其它特殊资格要求。（如有）

3.2	凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

3.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

3.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

3.4.1	提供虚假的资料。

3.4.2	在实质性方面失实。

3.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 4．	资金来源

4.1	招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和自筹资金）。

### 5．	投标费用

5.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二招标文件

### 6.	招标文件构成

6.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条款等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章。内容如下：

第一章		投标邀请书

第二章		投标人须知

第三章		合同一般条款

第四章		政府采购合同格式

第五章	　	附件——投标文件格式

第六章  	投标人须知资料表

第七章　	合同特殊条款

第八章　	货物需求一览表、技术规格及要求说明

6.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 7.	招标文件的澄清

7.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理。招标代理对在投标截止期十五日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 8.	招标文件的修改

8.1	在投标截止期十五日前，招标代理可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2	招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理回函确认。

8.3	为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理有权决定是否延长投标截止期。

## 三   投标文件的编制

### 投标文件编制的原则

9.1	投标语言：中文；如果出现外文版技术文件，需要提供中文译文，并以中文为准。

9.2		潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

9.3	投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理对其中任何资料做进一步审查的要求。

### 10.	投标范围及投标文件中计量单位的使用

10.1	投标人应对招标文件中“货物需求一览表”所列的所有货物进行完整投标，也可只对其中一包或几包货物进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

10.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 11.	投标文件构成

11.1		投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件格式详见招标文件第五章。

11.2	除上述11.1条外，投标文件还应包括本须知第12条的所有文件。

### 12.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

12.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

12.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

12.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

12.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。（如有）

12.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

12.3	投标人应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，投标人在投标中可以选用替代产品，但这些替代要实质上相当或高于技术规格的要求。

12.4   投标人应详尽地提供培训方案和售后服务方案等。

### 投标内容填写说明

13.1   投标文件需按统一格式填写，装订成册。

13.2   开标一览表为在开标仪式上唱标的依据，要求统一规范，按格式填写。不得自行增减内容。

### 14.	投标报价

14.1  	所有投标以人民币报价，招标人也接收外币报价，汇率按照开标当天中国银行总行首次“卖出价”换算。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

14.2   	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

14.3   	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

14.3.1  	投标货物包括主机和标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价，投标货物安装、调试、检验、系统集成、技术服务和培训等费用；

14.3.2  	货物运至最终目的地的运输费、保险以及其他费用（如为进口产品，报价应含进口代理服务费，费率为百分之二点五，外贸代理公司由采购人指定）。

14.4   	为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知14.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权利。

14.5    投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何

包含价格调整要求的投标，依据本须知第24.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

14.6   	每种货物只能有一个投标报价。

### 15.	投标保证金

15.1    投标保证金是为了保护招标机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。

15.2    投标保证金金额见“投标人须知资料表”。

15.3    投标保证金提交方式应为支票、汇票或电汇，以其它形式提交的，不予接受。如为电汇，可直接汇入投标邀请中注明的银行账户（请注明“项目名称+项目编号”投标保证金），支票、汇票或汇款凭证复印件与开标一览表一同密封提交。

15.4    未按规定提交投标保证金的投标将被视为非实质性响应并予以拒绝。以支票、汇票或电汇形式提交投标保证金的，如发现由于投标人原因无法入账，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被拒绝。

15.5    未中标的投标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还投标人。

15.6    中标人的投标保证金，在中标人签订合同后5日内予以退还。

15.7    下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在投标有效期内撤回其投标；

由于投标人自身问题，未能在规定期限内签订合同。

### 16.	投标有效期

16.1	投标应在规定的开标日后的天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。（详见第六章“投标人须知资料表”）

16.2	招标代理可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标代理的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 17.	投标文件的签署及规定

17.1	投标人应准备投标文件正本份和副本份，（详见招标文件第六章“投标人须知资料表”）每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

17.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 18.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。

18.2   		为方便开标唱标，投标人应将 “开标一览表”单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在	投标时单独递交。

18.3   		为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字	样，在投标时单独递交。

为方便退回投标保证金，投标人应将“投标保证金说明函”副本（格式见招标文件第五章“附件”）与“投标保证金”一同密封，在投标时单独递交。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的货物名称、招标编号和“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

18.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 19.	投标截止期

19.1	投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标代理，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。

19.2	招标代理有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19.3	招标代理将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 20.	投标文件的修改与撤回

20.1	投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标代理者，招标代理将予以接受。

20.2	投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

20.3	在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

## 五   开标及评标

### 21.	开标

21.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理当众开封并宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

21.4	招标代理将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

### 22.	组建评标委员会

评标委员会根据招标采购货物的特点进行组建，并负责评标工作。

### 23.	投标文件的初审与澄清

23.1		投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

23.1.1  	资格性检查是指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

23.1.2  	符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2		投标文件的澄清

23.2.1  	在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人的澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2  	澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

23.2.3  	算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中“开标一览表”（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表” （报价表）为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

### 24.投标偏离与非实质性响应

24.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

24.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3	实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 投标有效期不足的；

- 未提供法定代表人授权书；

- 未提供制造商授权书的；

- 投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.	比较与评价

25.1	经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

25.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

- 商务条款有无偏离；

- 技术规格有无偏离；

- 设计方案先进、合理；

- 产品的性能、互换性及标准；

- 产品的先进性、可靠性；

- 产品的寿命、经营成本；

- 维修服务、备件供应；

- 运输条件、交货时间和安装竣工时间；

- 经营信誉、售后服务和质量保证等。

25.3	根据实际情况，采用下列评标方法：

（1）性价比法。指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素的汇总得分，并除以该投标人的投标报价，以商数最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

（2）最低评标价法。指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性响应要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

（3）综合评分法。即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

### 26．	评标过程及保密原则

26.1	开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

26.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 27．	中标候选人的确定原则及标准

27.1	除第29条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选人。

- 如果采用性价比法，按商数得分由高到低顺序排列，商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 如果采用最低评标价法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高排列，得分与报价均相同的，按技术指标优劣排列。

- 如果采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

### 28．	确定中标人

28.1	评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据招标人的委托，直接确定中标供应商。

28.2    审查将根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和评标委员会认为其

它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行审查。

28.3	如果审查未通过，招标采购单位将拒绝其中标候选人资格，并按顺序对下一个中标候选人进行能否满意地履行合同作类似的审查。

### 29.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

29.1	为维护国家和社会公共利益，招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.2   因不可抗力或中标供应商不能履约等情形，招标人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

### 30．	中标通知书

30.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标代理以书面形式向中标人发出中标通知书。

30.2	中标通知书是合同的组成部分。

### 31.	签订合同

31.1	中标人应当自收到中标通知书之日起30日内，与买方签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

31.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 32．履约保证金

32.1	中标人在签订合同后 7 天内，向买方提交合同总价  %的履约保证金。（详见第六章“投标人须知资料表”）

32.2	如果中标人没有按照上述第31条或32.1条的规定执行，招标人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可选下一个中标候选人。

33．招标代理服务费

合同签订后3日内，中标人应向招标代理机构交纳招标代理服务费，费率按原国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》的规定执行，此项费用不单独开列而应计入投标价。

《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标代理服务收费标准如下：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.00% |
| 100-500 | 0.80% |
| 500以上 | 0.60% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万，计算招标代理服务收费额如下：

100万×1%=1.0万

（500-100）万元×0.8%= 3.2万

（1000-500）万元×0.6%= 3万

合计收费=1.0+3.2+3= 7.2(万元)

33.1 招标代理服务费可以支票、汇票、或汇款的方式支付。

33.2 中标人如未按上述条款规定办理，招标代理将拒绝其以后之投标活动。

# 第三章 合同一般条款

### 1     定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同或在“合同特殊条款”中指明的购买货物和服务的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2     技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的情况下)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的情况下)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在“合同特殊条款”中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输、保险和存储，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：系指在中国大陆境内工厂制造的或在中国大陆境内已完税的在卖方仓库、展室或货架存放的进口货物。由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期前天以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7     装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8     付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9     技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后天内将这些资料免费寄给买方。

### 10    质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起个月。

### 11    检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、型号、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、型号、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3    如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

11.4    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.5    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、型号、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的质量保证期和检验期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在买方发出索赔通知后天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13    延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表、技术规格及要求说明”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14    违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。而卖方仍有义务支付上述违约金。

### 15    不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16    税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17    合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

17.2    仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

### 18    违约解除合同

18.1    在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19    破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20    转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

### 21    合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22    通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23    计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24    适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25    履约保证金

25.1   卖方应在合同签订后　　天内，按约定的方式向买方提交合同总价（不超过5％）的履约保证金。（按合同特殊条款约定）

25.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件8），或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

25.4	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5    如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，买方将把履约保证金退还卖方。

### 26　合同生效和其它

26.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起三个工作日内，买方应当将合同副本报上级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

26.2    本合同一式　肆　份，具有同等法律效力。卖方和招标代理机构各执壹份，买方执贰份。

# 政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)　　　　　　(项目名称)中所

需　　　　　　　(货物名称)经(招标采购单位)以

号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定

(卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为　　元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方：			卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 第五章 附件——投标文件格式

目录

*附件1——投标书（格式）

*附件2——开标一览表（格式）

*附件3——投标分项报价表（格式）

*附件4——货物说明一览表（格式）

*附件5——技术规格偏离表（格式）

*附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括： *7-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

*7-2 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

*7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

*7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

*7-6制造厂家的授权书（格式）(四)法人代表授权书

*7-7投标人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

*7-8社会保障资金缴纳记录

7-9投标产品符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策的证明文件（如有）

7-10  中小企业声明函（格式，符合标准的中小微型企业提供）

7-11 招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有）

7-12产品样本资料

7-13相关业绩证明材料

*7-14经营活动无违法记录承诺书

附件8——售后服务和质量保证计划

*附件9——招标代理服务费承诺书（格式）

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：北京大学实验室与设备管理部

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）	附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自开标日起个日历日。

（5）根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章-------------------------

日期---------------------------

## 附件2　　　　开标一览表

招标编号：                  项目名称：

| 包号 | 该包设备名称及型号 | 价格 条件 | 投标 币种 | 投标总价 | 投标保证金 | 制造商 | 制造商 国别或地区 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标总价合计（大写）： |

备注：外币报价只接受CIP北京首都机场，汇率按开标当天中国银行最新发布的“中行折算价”统一换算。

投标人名称（盖章）：

投标人单位住所（地址）:

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |
| 总价 |  |  |

备注：外币汇率按开标当天中国银行最近发布时间的“中行折算价”统一换算。

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

## 附件4        货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5.　　　 技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：指付款条件、交货期、质保期等商务要求

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

## 目     录

包括：7-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

7-2 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）(四)法人代表授权书

7-7投标人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9投标产品符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策的证明文件（如有）

7-10  中小企业声明函（格式，符合标准的中小微型企业提供）

7-11 招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有）

7-12产品样本资料

7-13相关业绩证明材料

7-14经营活动无违法记录承诺书

### 附件7-1    法人营业执照的复印件

（具有清晰有效年检章，须加盖本单位公章）

### 附件7-2    税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

### 附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、招标编号）采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

### 附件7-4    制造厂家的资格声明

- 名称及概况：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　年生产能力　　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　　_______

______________ 　_____________   　____________　　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　　　　　国内　　　　　　出口　　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

制造商盖章：____________________________

传真号：__________________

### 附件7-5    经销商(作为代理)的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

### 附件7-6    制造厂家的授权书（格式）

致：北京大学实验室与设备管理部

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（1－1）我方制造并授权的货物：

名称：　　　　　　　　　　　　型号：

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

### 附件7-7　　投标人的资信证明

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、以“政府采购投标担保函”形式缴纳投标保证金的，若投标担保函为专业担保机构已对供应商进行资信审查后出具的，资信证明可以以《投标担保函》复印件（加盖投标人公章）代替。

### 附件7-8    社会保障资金缴纳记录

（复印件加盖公章）

说明：投标人须提供最近的，三个月的缴纳社会保障资金的入帐票据凭证复印件，并加盖本单位公章。

### 附件7-9    投标产品符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策的证明文件（如有）

1.节能产品证明文件：

最新一期《节能产品政府采购清单》相关页复印件，并标明投标产品在目录中的位置。

《节能产品政府采购清单》发布网站：

中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

国家发改委环资司网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）

中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）

*目前以下九类产品为政府强制采购节能产品，投标人必须提供投标产品的节能产品证明文件：

空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、高压钠灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴。

2.环境标志产品证明文件：

最新一期《环境标志产品政府采购清单》相关页复印件，并标明投标产品在目录中的位置。

《环境标志产品政府采购清单》发布网站：

中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

国家环境保护部网站（http://www.mep.gov.cn/）

中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）

3.北京市自主创新产品证明文件：

1）《北京市自主创新产品证书》复印件；

2）《北京市自主创新产品目录》相关页复印件，并注明目录批次及投标产品在目录中的位置。

《北京市自主创新产品目录》发布网站：

北京市科学技术委员会网站（http://www.bjkw.gov.cn）

北京市自主创新产品网（http://www.bjzzcx.com/）

注：*投标产品品牌、型号、规格与证明文件必须一致，否则可视为无效。

### 附件7-10  中小企业声明函（格式，符合标准的中小微型企业提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 附件7-11   招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有）

（复印件加盖公章）

### 附件7-12   产品样本资料

（产品的制造商发布的技术文件、技术资料、宣传资料、宣传彩页等）

### 附件7-13   相关业绩证明材料

（业绩列表格式可自拟，须提供合同关键页、中标通知书等复印件加盖公章）

### 附件7-14   经营活动无违法记录承诺书

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

（法人或法人授权的本项目投标代表签字并加盖公章）

## 附件8       售后服务和质量保证计划、承诺

（投标人应详尽地提供培训方案、售后服务方案；产品的质量保证承诺及期限、质量保证方式、标准、人员配备等）

## 附件9       招标代理服务费承诺书（格式）

致：北京大学实验室与设备管理部：

我们在贵部组织的　　　　　　　　　　　　项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：　　　　　　　　　　），我们保证在签定合同后3个日历日内按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司即北京大学实验室与设备管理部（地址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼），一次性支付招标代理服务费。

特此承诺。

承诺方名称：

地址：

电话：　　　　　　　　传真：

电传：　　　　　　　　邮编：

承诺方授权代表签字：　　　　　　（承诺方盖章）

承诺日期：

# 第六章  投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 招标采购单位： 北京大学 采购人地址：北京市海淀区颐和园路5号 招标采购代理机构：北京大学实验室与设备管理部 地址：北京市海淀区颐和园路5号 电话：010-62758587 |
| 14.3.2 | 货物运至最终目的地的运输费、保险以及其他费用（如为进口产品，报价应含进口代理服务费，费率为百分之二点五，外贸代理公司由采购人指定）。 |
| 15.2 | 投标保证金为投标金额的2% |
|  | 投标保证金退还手续： 1、以支票、汇票、电汇支付的投标保证金，须开具一张以“北京大学”为抬头的收据并加盖原付款公司的财务章（请注明招标编号）： （1）如需采用转账支票形式退还（仅限北京市的付款公司），请委派专人携带上述开具的收据后提交给我公司，方可办理转账支票退还手续： （2）如需采用电汇形式退还，请将上述开具的收据连同原付款公司的收款信息寄至我单位，方可办理银行电汇退还手续。 2、以银行保函支付的投标保函，请委派专人携带授权书至我单位，领取银行保函原件。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件份数：正本：壹份 副本：伍份 |
| 18.4 | 2)注明招标公告或投标邀请中指明的货物名称、招标编号和“在2015年9月9日上午8:30（北京时间）之前不得启封”的字样。 |
| 19.1 | 投标截止期：2015年9月9日上午8:30（北京时间） |
| 21.1 | 开标时间：2015年9月9日上午8:30（北京时间） 开标地点：北京大学勺园5号楼甲座四层连廊东侧305议室，北京市海淀区颐和园路5号。 |
| 25.2 | 本项目非专门针对中小企业.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审(评标优惠)。符合标准的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（格式见招标文件第五章）。无论实际情况如何，未提供《声明函》视为不符合标准.不能享受评标优惠。 |
| 25.3 | 评标方法：采用（3）综合评分法，满分100分。招标文件中标明“★”部分为废标条款。 第01包评标标准与方法： 本次招标采用综合评分法，具体如下：本项目的评标，由专家根据投标方案和投标产品的性能、价格、售后服务、投标方案的合理性及投标人的资信等因素进行评分，总分为100分。其中，除价格分外，其余部分由评委会共同认定，独立打分，如个别评委有异议需提供书面说明材料；投标人的最终得分是所有评委给其的评分后的算术平均值。评标委员会将推荐得分最高的前三名为入围预中标商。如果第一中标人由于其自身问题，而非招标人问题，在公示结束后一个月内没有签订合同，招标人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下招标人有权将标授予下一个最高综合评分的投标人或重新组织招标。 所有服务器均需在标书提供实物对比照片，并绘制实物图，否则投标文件无效！★标注项为必须满足指标，负偏离废标。 ▲标注项为关键技术指标，不满足（或者负偏离）将会导致投标文件技术减分。 特别要求: 在服务器和存储的品牌要求方面，在最低要求的基础上（在全球top500 2016年6月榜单中至少有1个超级计算机或者中国2014年top100 榜单中至少1个超级计算机），投标商需要提交官方网站截图并加盖公司公章，品牌的美誉度和榜单上的排名应该作为考虑因素，列入技术打分。 各分项分值分配如下： 评 分 项 目 一、商务部分(5分) 1、投标人资质：(满分3分) （1）集群设备制造厂商直投，得2分； （2）对于投标人为代理商的情况，具有计算机系统集成二级（含）以上资质，且是北京大学服务器设备入围供应商得2分；仅具有计算机系统集成二级（含）以上资质得1分；具有计算机系统集成二级资质以下，得0分； （3）在全球TOP500 2015年6月榜单中有至少一个超级计算机，得1分（要求提供相关官方数据资料）。 2、合同执行能力、投标人业绩（2分）: 投标人合同案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及相关合同证明页复印件作为证明; 每提供一个自投标截止日起三年内签署的合同金额大于500万的高性能运算类型项目合同并成功验收（正在实施项目不计入）的案例加1分，最高得分为2分。 同时，本款可作为加分的合同案例仅指投标人自身的合同案例，即合同案例合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。 二、服务部分（17分） 1、技术支持及售后服务，包括服务标准、服务流程、服务内容、响应时间等内容(0-5分)(评委会共同认定): (1)不完全满足招标文件要求的可视情况得0-2分； (2)完全满足招标文件要求的得3分； (3)优于招标文件要求的，如集群所有硬件（主要指计算节点、登陆节点、管理节点、IO节点、IB交换机和管理监控网络交换机等）都延长到5年免费备件保修、5年免人工服务（延长的保修期需与原有保修期保持同等服务级别和水平,5年服务软硬件可原厂官网和800（400）电话查询，并正式写入合同，必须提供原厂商正式服务承诺函和产品授权证明），经评委会共同认定可适当加分（1-2分）。 2、投标人具有完善的系统服务保障体系（0-3分）： 最终系统运行的服务能力、服务网点的地域布点与最终用户分布的适应性，如投标产品厂商在北京市有完备的备件中心，在北京大学10公里内，附近有原厂服务站等（在最终系统运行地有足够的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的工程技术人员)。 3、调优服务分（0-1分）： （1）提供常用并行库的调优参数并指明调优策略，包括但不限于MVAPICH2-X/GDR/MIC、HPC-X Toolkit、OpenMPI、MPICH2等（0-0.5分）; (2 （2）提供常用数学库的调优参数并指明调优策略，包括ATLAS、OpenBLAS、Lapack、ScalAPACK、FFTW3等（0-0.5分）。 4、项目组人员素质分（0-2分）： (1)项目经理至少具有5年以上相关项目实施经验，并具有类似工程的项目经历。重要技术人员至少具有3年以上相关工作经验，核心人员要求全职参与该项目,提供相关技术资格证明文件（0-1分）; (2)在合同服务期内，提供原厂工程师服务系统调优服务（要求提供原厂工程师服务服务承诺函），且项目团队实施过集群计算效率超过85%或以上的同类型项目（0-1分）。 5、技术培训标准和条件（2分）：（1）不完全满足招标文件要求（0分）；（2）满足招标文件要求（1分）；（3）优于招标文件要求（2分）。 6、为本项目提供的其他额外服务（满足一项得1分，最多4分） （1）提供保修期内高性能计算专家工程师（10年以上从业经验，并提供该工程师简历）安装实施服务； （2）5年免费集群管理和调度软件定制； （3）免费1人驻场服务，每年服务器原厂工程师（提供原厂服务函）定期上门巡检服务（每月定期一次）； （4）项目实施交钥匙工程服务，在合同服务期内，提供原厂工程师服务系统调优服务（写入合同）。 三、技术部分(48分) 1、投标产品（39分）（投报相同品牌型号产品的得分应相同） (1) 方案总计算性能,以191万亿次为标准线，每超过7.3万亿次加2分，最多加6分。 (2)投标产品品牌形象及市场占有率（提供2014 中国hpc top 100 和 2015年6月全球hpc top500占有率排名综合评价）（0-3分）。 (3)投标产品技术先进，整体设计成熟、合理，升级扩展性强（0-2分）。 (4)投标产品空间使用率、能耗：最绿色节能方案得1分（0-1分）。 (5)投标产品技术性能指标（27分）（评委会成员共同讨论，独立打分，存在重大差异部分，评审委员会成员应分别作出书面说明）： a. 任何一项必须满足技术指标 (指★项),没有实质性响应招标文件要求的，则投标产品技术性能指标认定为0分,投标直接作废； b. 满足招标文件要求的全部技术指标得20分，每一项细微负偏离扣1分，正偏离的加分分值可由评委会共同认定确定，正偏离包括但不限于如计算刀片的主频等(得0-22)； c. 并行文件系统采用成熟商业产品，如：Intel Lustre、GPFS、EMC Isilon OneFS（得1分）； d. 作业调度软件采用成熟商业产品，Platform LSF符合招标参数要求（得2分）； e． 能够承诺Linpack实测效率≥60%，得0.5分，≥70% 得1分（要写入合同，不能实现要扣除相应的违约金）； f． 设备原厂商提供存储IO测试证明报告（加盖公章），存储总性能≥10GB/S，得1分，否则0分。 2、系统集成方案（9分） (1)系统集成方案是否描述清楚，能够充分利用现有资源，对采购人系统现状和业务需求的理解与分析准确，充分考虑用户需求（0-3分）。 (2)系统集成方案的完整性、可行性、合理性，实施方案主要内容、实施计划、项目组织管理及人员安排等（0-3分）。 (3)实施人员分工合理性，工程计划和进度科学合理性，对设备的供货、安装调试、验收和配合应用系统上线等进行了合理安排和规划（0-3分）。 四、价格分（30分）：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |
| 27.1 | 中标候选人：采用（3）综合评分法 |
| 32.1 | 本项目不设履约保证金 |
| 附件7-6 | 投标金额5万元以下（含5万元）的设备可不提供制造厂商授权书。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
| 29.3 | 根据政府采购相关规定，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |
|  | 本次招标安排现场述标环节，请投标人准备相关PPT，详细介绍投标集群系统解决方案，每位投标人述标时间控制在10分钟以内。 |
|  | 本项目安排现场勘查，具体时间另行通知。 |

# 第七章　合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京大学。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：北京大学。

6、交货方式

  - 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、付款条件：

（1）付款方式：40%（签订合同后），30%（到货后），20%（上架加电后），10%（最终验收后）；

（2）设备进口免税手续由买方负责办理，外贸公司由买方指定。

9、技术资料：按合同约定

10、质量保证：

10.3    卖方在收到通知后  2  日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  7  日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起    个月（如果国家另有规定的按国家规定执行）。

12   索赔：

12.3	索赔通知期限：  30  日。

15、	不可抗力：

15.2	不可抗力通知送达时间：事故发生后   14   日内。

15.3   不可抗力双方协商时间：  10  日内。

25、本项目不设履约保证金

26、合同生效及其它：

26.2  本合同一式　肆　份，具有同等法律效力。买方贰份，卖方壹份，招标代理执壹份。

# 第八章．货物需求一览表、技术规格及要求说明

1、 货物需求一览表

| 序号 | 产品类型 | 用途 | 数量(台、套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算节点 (刀片系统) |
| 1 | 计算节点 | 计算集群 | 若干台 | 集群系统整体基本计算能力≥191万亿次 |
| 2 | 管理节点 | HPC 管理服务器 | 2台 |  |
| 3 | 登录节点 | HPC登录服务器 | 2台 |  |
| HPC集群管理调度软件套装 |
| 1 | 集群部署软件 | HPC集群部署 | 1套 |  |
| 2 | 集群管理和监控软件 | HPC集群管理 | 1套 |  |
| 3 | 集群任务调度软件 | HPC智能化资源管理和任务调度 | 1套 |  |
| 4 | 集群应用监控软件 | HPC应用智能化资源监控与分析 | 1套 |  |
| 存储 |
| 1 | 集群并行存储系统 | 计算节点存储，实际可用≥500TB | 1套 |  |
| 计算存储网络和管理网络 |
| 1 | 存储及计算网络 | Infiniband | 1套 |  |
| 2 | 管理网络 | 千兆以太，万兆上联（备份计算/IO） | 1套 |  |
| 3 | 监控网络 | 集群所有节点远程（IPMI）监控网络 | 1套 |  |

# 2、技术规格

（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持。所有服务器均需在标书提供实物对比照片，并绘制实物图，否则投标文件无效！★标注项为必须满足条款，负偏离废标。▲标注项为关键指标，不满足（或者负偏离）将会导致投标文件技术减分。）

使用背景：

该平台将提供高通量、大内存科学计算，以及大规模数据的访问和存储。主要满足高能量密度物质特性，流动稳定性，不可压缩及可压缩、高马赫、高雷诺数湍流，强场物理与粒子加速，激光等离子体，碳氢材料等相关科学和工程问题的大规模高性能计算。

★投标商应该给出整套系统CPU100%运行时的总能耗。总能耗越低越好。部署后全功率测试时，实测数不能高于投标值。

## 2.1 计算节点部分技术规格

高性能计算节点若干台（刀片系统，集群系统整体基本计算能力≥191万亿次），具体技术参数要求如下：

| 计算服务器技术参数 |
| --- |
| 计算刀片服务器 | 计算节点机箱（刀片式） | 产品成熟度▲ | 知名品牌，投标产品正式发布1年以上，并在全球TOP5002015年6月榜单中至少有1个超级计算机或者中国TOP100 2014年榜单中至少1个超级计算机，并提供相关证明。 |
|  |  | 机箱高度★ | 8U≤高度≤10U全模块化设计。 |
|  |  | 机箱深度★ | ≤0.87米, ≥0.60米 |
|  |  | 密度★ | 刀片式服务器，要求1.4片/U≤机箱密度≤2.5片/U (注:机房已配备标准服务器机柜（高：2米、宽：0.6米、深：0.96米）。 |
|  |  | IB交换模块★ | 配置≥1个56Gbps IB网络模块，对外配置 ≥16口上联 |
|  |  | 千兆交换模块★ | 配置≥1个千兆以太网交换机模块，对外支持≥4端口千兆上联端口，配置≥2端口万兆上联端口 |
|  |  | 供电系统★ | 满配专用高效电源、电源线，电源转换效率≥90%；全N+N冗余；电源模块数量≥6 或满足投标商设计方案要求 |
|  |  | 散热系统▲ | 满配热插拔、冗余的风扇模块，支持N+N，风扇数量≥8 |
|  |  | 机箱（框）管理系统（▲） | 要求配置管理模块 |
|  | 计算节点 | 处理器★ | 处理器不低于Intel Xeon E5-2660v3配置，≥2颗 10核，主频≥2.6GHz， Cache≥25M |
|  |  | 内存★ | ≥64GB(8×8GB)，DDR4,2133MHz，ECC，单根容量≥8GB |
|  |  | 内存扩展 | 可扩展≥16个插槽或根据内存型号能够满足扩容要求 |
|  |  | 硬盘类型 | 支持SAS/SATA/SSD硬盘，支持热插拔 |
|  |  | 硬盘数量 | 1块≥120 GB SSD 硬盘 或1块10krpm,300 GB SAS 2.5寸硬盘 |
|  |  | 网络接口（▲） | ≥2个10/100/1000Mbps 自适应以太网卡；≥1个 56 Gbps FDR Infinband网络端口 |
|  | 服务 | 技术支持服务（★） | 报价中提供设备初次原厂工程师现场安装服务；承诺3年当日 4小时（24×7）原厂商上门服务（配件+人力），人工、配件、交通等任何费用全免；根据需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12人工天（所有承诺保期内任何费用全免，硬件序列号可原厂官网及800（400）电话查询）；要求提供原厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商产品授权证明。 |
|  | 计算性能要求 | ★浮点计算能力效率 | 整套集群系统总计算能力（浮点运算）≥191TFlops；Linpack测试有效计算效率≥60%，计入验收标准。 |
|  | 运行稳定性要求 | ★局部故障平均时间间隔 | 单计算节点软硬件故障（内存、网卡、操作系统等）的平均时间间隔，提供在用系统的平均值，验收时予以考核并计入验收标准。 |
|  |  | ★全局故障时间间隔 | 系统全局故障（网络交换机、并行文件系统等）的平均时间间隔，提供在用系统的平均值，验收时予以考核并计入验收标准。 |

## 2.2  管理节点

管理节点2台（节点），具体技术参数要求如下：

| 管理服务器技术参数 |
| --- |
| 集群管理节点 | 数量（★） | (管理)≥2台 |
|  | CPU（★） | 处理器不低于Intel Xeon E5-2630L v3配置，≥2颗 8核，主频≥1.8GHz |
|  | 内存（★） | 64GB(8×8GB) 内存DDR4, ≥1866MHz;单根内存 ≥ 8GB |
|  | 硬盘 | ≥3块300 GB 10Krpm SAS2.5寸热插拔硬盘 (RAID 1+热备份)， |
|  | RAID | 支持RAID 0，1 |
|  | 网卡（▲） | 集成双端 10/100/1000Mbps 自适应以太网卡。2个≥10 Gbps网络端口, ≥1个 56 Gbps Infinband网络端口 |
|  | 管理功能 | 配置内部管理模块，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理 |
|  | ★电源 | N+N冗余 |
|  | 服务（★） | 报价中提供设备初次原厂工程师现场安装服务；承诺3年当日 4小时（24×7）原厂商上门服务（配件+人力），人工、配件、交通等任何费用全免；根据需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12人工天（所有承诺保期内任何费用全免,硬件序列号可原厂官网或800（400）电话查询）；要求提供原厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商产品授权证明。 |

## 2.3  登录节点

| 登录节点服务器技术参数 |
| --- |
| 集群登录节点 | 数量（★） | ≥2台 |
|  | CPU（★） | 处理器不低于Intel Xeon E5-2660 v3配置，≥2颗 10核，主频≥2. 6GHz, Cache≥25M |
|  | 内存（★） | 128GB(8×16GB) 内存DDR4, ≥2133MHz;单根内存 ≥ 16GB |
|  | 硬盘 | ≥3块300 GB 10Krpm SAS2.5寸热插拔硬盘 (RAID 1+热备份)， |
|  | 网卡（▲） | 集成双端 10/100/1000Mbps 自适应以太网卡。2个≥10 Gbps网络端口, ≥1个 56 Gbps Infinband网络端口 |
|  | 管理功能 | 配置内部管理模块，支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理 |
|  | ★电源 | N+N冗余 |
|  | 服务（★） | 报价中提供设备初次原厂工程师现场安装服务；承诺3年当日 4小时（24×7）原厂商上门服务（配件+人力），人工、配件、交通等任何费用全免；根据需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12人工天（所有承诺保期内任何费用全免，硬件序列号可原厂官网或800（400）电话查询）；要求提供原厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商产品授权证明。 |

登录节点1+1=2（台），具体技术参数要求如下：

## 2.4  HPC集群管理调度软件套装

集群操作系统和作业管理调度软件1套，具体技术参数要求如下：

| 集群操作系统和作业管理调度软件 |
| --- |
| 集群计算机操作系统 | 功能规格 | 提供基于主流Linux发行版的可定制单一映像集群操作系统。 ★1、能够基于Linux发行版（Ubuntu，SuSE，Redhat/Centos等）的最新版本进行面向大规模并行科学计算任务的系统内核定制和优化。用户根据工作需要通过简单配置即可对内核、系统运行环境进行裁剪、修改、最小化处理，并支持实时在线更新。单一映像集群操作系统组件可支持在物理上分布式部署。 2、可根据计算任务需求对单一集群进行逻辑分卷或将多集群组合成逻辑上的单一集群，能够根据角色对集群配置实施偏特化处理。 ★3、集群操作系统内置集成面向应用层的并行文件系统优化的高可用机制，可根据运行时IO负载状态定制并行文件系统角色，并根据应用软件特点进行IO读写分流优化。 4、系统内置轻量级的节点级负载监控和性能分析工具，可以秒为单位对所有节点进行负载采集并记录入数据库。采集参数除基本内存、磁盘/IO，CPU，网络细节外，还应支持并行文件系统、高速互联网络（Infiniband）、系统运行时的进程（组）页交换、中断等参数进行采集和记录。 ★5、单一映像集群操作系统内置无人值守自主运行置智能模块，无须人工干预下可：自主发现系统软硬件故障、实现节点硬件维修记录自动记忆并更新；自主修复用户失控进程；自主扫描并监督用户磁盘使用情况根据预定策略进行通知、清除、归档；根据预定策略自主动态控制在线节点规模，实现能耗最小化绿色运行。 6、考虑与机房其他集群共存和集成，为避免服务冲突。应提供全局一致的基于Web容器的网络服务，无须单独配置linux发行版自带的通用httpd，dhcpd，tftpd等守护进程（可在裁剪阶段进行删除），即可实现部署，运行，管理服务。 7、无须单独配置额外的守护进程进行并行shell命令运行和全集群配置一致性维护。可通过Web界面进行对系统裁剪、定制及其他日常运维工作全过程进行配置和管理。 8、支持以AppStore方式部署hpc应用软件和环境，计算节点更换和维护无需重新安装软件或拷贝可执行文件即可无缝集成到原属系统中。 9、支持通过Web界面和命令行两种方式实施集群的日常管理。 |
| 集群作业管理调度软件 | 功能规格 | 支持任务的提交、排队、监控、删除和基于策略的处理等提供了灵活的作业提交方式；支持基于命令行、web界面、基于应用模板和基于作业脚本的提交；支持批量提交，和众多的资源选择；拥有统一的基于web的界面，管理集群的各个方便，并提供功能完善的管理主控页面和报表，支持监控资源性能和报警功能；需具备如下功能： 1、作业监控和管理 1.1 作业管理主要是对作业的查询、控制和删除等操作。对作业的控制包括保留、释放、挂起、恢复、重新运行等操作。 1.2 系统提供多种查询方式，可以按照项目名称、用户名（组）、机器名（组）、作业名、作业状态等作业相关的信息进行作业的查询; 支持按照作业调度优先级显示作业排队情况，方便用户动态掌握作业等待情况. 1.3 支持远程作业提交，支持针对不同节点的作业提交；具有根据集群负载自动对集群节点进行开关机的能力。 1.4为方便自动化流程化运行海量作业，应提供支持用户提交关联作业，定义作业之间的依赖关系的功能。 1.5 各节点集群管理软件通讯加密。 ★2、调度器管理 2.1集群管理模块可以完成查询集群、添加集群、修改集群和删除集群的操作。 2.2 队列管理：包含队列的创建、删除、修改和查看操作点等。并管理队列与用户、节点的关系。 2.3支持回填、支持抢占：系统支持回填策略设置、抢占策略设置等功能，如设置回填算法、抢占方式等。使得高优先级的作业及时得到运行，支持SLA（service level agreement）调度策略，支持作业组，提供SLA的访问控制机制以及调度策略的有效性检查机制 ▲3、集群使用状况管理 可对系统和工作负载信息进行监控。通过将工作负载信息与系统负载信息进行关联和可视化，使管理员可以预知集群的运行状态，对整个集群的健康状况一目了然。用户可以放大和缩小的管理视图，可以对潜在问题进行定位。提供对用户需求进行量化和统计，最大限度地减少能力规划过程中的不确定因素。 ★4、集群计算节点绿色节能管理 具有能效感知调度功能，可对集群系统和工作负载信息进行监控。针对无负载计算节点提供多级节能管理，如自动休眠、自动关机、自动启动、自动开机，通过本功能模块达到绿色节能效果。 |
| 集群作业管理调度软件 | 功能规格 | 5、支持多集群扩展 支持多个集群的扩展和管理的多集群管理模式，提供两种方式的多集群间的资源共享方式，能够借用其它集群的资源或者将作业转发到指定集群进行运算并返回结果； ★6、支持账户使用控制 可提供无限级别的用户分组管理，可按组、按用户对集群使用进行限制。至少包含如下功能：限制用户组、用户能够提交的作业数、排队作业数、可允许使用节点数，可允许使用CPU核数，可允许使用内存数，可允许使用磁盘容量，每个节点的作业数（如：单节点作业数不超过两个等）。 ★7、记账和计费 支持统一记录和跟踪作业状态，并根据预定计费策略，对用户帐户进行充值、扣费、封禁操作。计费策略可支持核小时，包月，包年等多种形式。每个用户可察看自身作业费用清单，并产生报表。管理员可按需对所有用户产生计费报表。报表至少支持Excel格式。 |
|  | 产品成熟度★ | 具有在不少于本次招标项目计算节点规模的生产环境中有效且稳定使用超过4年以上的记录,由投标方提供盖章用户报告作为证明。 |
|  | 服务（★） | 报价中提供软件初次原厂工程师现场安装服务；承诺5年当日 4小时内（24×7）原厂工程师上门服务，人工、交通等任何费用全免；根据需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12人工天；5年内软件及服务免费升级；要求提供原厂商或OEM厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商或OEM厂商产品授权证明。 |
| 服务器系统软件技术参数 |
| 功能（★） | 操作系统：采用64bit操作系统Linux(最新稳定版内核)，如CentOS 6.5或以上； 基础环境：提供调试工具、性能分析和优化工具； 提供优化的GNU Fortran, GNU C/C++编译器， GNU Debugger （Fortran要带有Fortran90/77支持，同时有商业的和开源的）；Intel® C++ Compiler，Intel® Fortran Compiler。 提供优化的科学数学函数，同时支持开放源代码的数学函数库，如Intel® MPI Library，Intel® Math Kernel Library， FFTW,BLAST,Linpack,ScaLAPACK等； 提供优化的PVM、MPI（含Intel MPI）软件及库，来支持并行计算， 如OpenMP， MPICH/MPICH2， MVAPICH/MVAPICH2； ▲提供系统级checkpoint/restart软件，支持数千核规模并行程序的续算； 系统工具集（Perl，Python，Apache，MPICH,LAM等）。 |
| 服务（★） | 提供软件初次原厂或OEM厂商工程师现场安装服务；承诺5年当日 4小时内（24×7）原厂工程师上门服务，人工、交通等任何费用全免；若客户需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12人工天；5年内软件及服务免费升级；要求提供正版商业软件，提供原厂商或OEM厂商正式服务承诺函和原厂商或OEM厂商产品授权证明。 |
| 并行文件系统 |
| 并行文件系统 | 产品成熟度★ | 产品正式发布5年以上，在全球top500 2015年6月榜单中至少有1个超级计算机或者中国2014年top100 榜单中至少1个超级计算机采用投标产品，并提供相关证明 |
|  | 功能（★） | 优先使用商业版并行文件系统： 采用成熟的、可靠的技术方案，运行在I/O节点之上，为高性能计算系统提供高效、稳定、可靠的文件共享服务： 1、支持服务器冗余，一个服务器的故障不影响整个系统的使用 2、要求并行文件系统支持监控各种故障； 3、基于对象的存储系统 4、统一的名字空间 5、提供数据共享访问 6、元数据通道和文件数据通道各自独立 7、支持数据条带化，实现高度聚合IO能力。 8、支持海量小文件读写；对大文件读写进行特殊优化。 9、支持Infiniband网络和千兆以太网等多种网络； 10、支持热备、支持故障恢复； 11、实现对所有计算节点和管理节点的文件统一映象； 12、要求动态存储系统的读写带宽不小于10GB/s |
| 并行文件系统 | 服务（★） | 5年7*24小时原厂技术支持服务；提供原厂工程师安装实施服务；若客户需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12天/人；5年内软件及服务免费升级；要求提供原厂商或OEM厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商或OEM厂商产品授权证明。 |

## 2.5  存储部分技术规格

| (一)、并行存储系统技术参数 |
| --- |
| 磁盘阵列系统 | 品牌（★） | 知名品牌，HPC行业知名存储厂商, 要求采用高档，高性能，高可靠性产品 |
|  | 产品成熟度(▲) | 在全球top500 2015年6月榜单中至少有1个超级计算机或者中国2014年top100 榜单中至少1个超级计算机采用投标产品，并提供相关证明 |
|  | 数量（★） | 1套 |
|  | 控制器 | 冗余双活动控制器并支持互备 |
|  | 缓存 | 控制器非RISC架构≥128GB或≥6个16GB，或控制器RISC架构≥64GB |
| 磁盘阵列系统 | 硬盘（★） | 配置≥实际可用容量500TB，硬盘规格 SAS II 3TB， 7200转； 实际机箱配置必须具备一定的扩展余量，以备将来增加容量；支持SSD Cache功能 |
|  | 接口（▲） | 配置≥4个56 Gbps FDR IB接口 |
|  | 存储IO性能（★） | ≥10GB/s，平均响应时间低于15ms，验收时提供IOzone实际测试报告，单线程带宽≥500MB/s |
|  | 性能测试报告（▲） | 验收时提供IOzone实际测试报告。 |
|  | 安全 | 磁盘保护方式：支持多种RAID存储方式，包括RAID5，RAID6，RAID10等，支持不同RAID级别并存 磁盘阵列配置的热备磁盘应能接替磁盘阵列内任意故障磁盘的工作；并能够在无需重新启动系统的条件下，自动用事先配置的热备磁盘接替故障硬盘实现连续工作； 可保证2块硬盘同时故障而数据不发生丢失； 系统扩充性：应具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、存储容量的扩充等； 硬件冗余性：要求处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等均提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障 |
|  | 异构平台的支持 | 支持Unix（Sun Solaris，HP-UX，IBM-AIX等）、Linux（SUSE、 Red Hat等）、Windows NT/2000/2003等主流操作系统，支持大型数据库管理系统（Oracle，DB2，SQL Server，Sybase等） |
|  | 服务（★） | 报价中提供软件初次原厂工程师现场安装服务；承诺5年当日 4小时（24×7）原厂工程师上门服务，人工、交通等任何费用全免；根据需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12天/人；要求提供原厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商产品授权证明。 |
|  | 资质 | 制造商服务承诺函、制造商资格声明 |
| (二)、存储IO服务器技术参数 |
| 存储IO服务器 （2U机架服务器） | 数量（★） | 配置6台存储IO服务器，其中≥2台元数据IO服务器，IO聚合带宽≥10GB/S |
|  | CPU（★） | 2颗Intel Xeon E5-2630L v3 ≥16核CPU，主频≥ 1.8 GHz； |
|  | 内存（★） | 128GB(8×16 GB) 内存DDR4, ≥1866MHz;单根内存 ≥ 16GB |
|  | 硬盘（▲） | ≥2块300GB SAS 硬盘 |
|  | RAID | 支持RAID 0，1 |
|  | 网卡★ | 集成双端 10/100/1000Mbps 自适应以太网卡；≥2个56 Gbps Infinband网络端口和4个 16 Gbps FC端口；满足存储盘阵的连接需求。 |
|  | 电源 | 高效热插拔冗余电源 |
|  | 服务（★） | 报价中提供软件初次原厂工程师现场安装服务；3年当日 4小时内（24×7）原厂商上门服务（配件+人力），人工、配件、交通等任何费用全免；如客户需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12人工天（所有承诺保期内费用全免，硬件序列号可原厂官网及800（400）电话查询）；要求提供原厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商产品授权证明。 |

## 2.6  计算存储网络和管理网络部分技术规格

2.6.1 Infiniband高速网络

| 计算网络核心网络技术参数 |
| --- |
| 品牌（★） | 知名品牌 Infiniband （IB）交换机 |
| 产品成熟度（★） | 在全球top500 2015年6月榜单中至少有1个超级计算机或者中国2014年top100 榜单中至少1个超级计算机采用投标产品，并提供相关证明 |
| 端口数量（★） | 对外提供IB端口数≥324口； 实配FDR端口≥整体计算网络需求（包含可能额外赠送的计算节点需求） |
| 端口（▲） | 点对点时延≤200ns 单个端口计算网络带宽≥56 Gbps |
| 网络连通（★） | 整体计算核心网络(单向)≥56 Gbps无阻塞全互联 |
| 线缆（★） | 提供足够数量的交换机原厂商线缆，满配交换机端口（包含可能额外赠送的计算节点线缆） |
| 电源及风扇 | 冗余电源风扇； |
| 服务（★） | 报价中提供软件初次原厂工程师现场安装服务；3年当日 4小时内（24×7）原厂工程师带备件上门服务，人工、配件、交通等任何费用全免；如客户需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12人工天（所有承诺保期内费用全免，硬件序列号可原厂官网或800（400）电话查询）；必须提供原厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商产品授权证明。 |
| IO网络核心网络技术参数 |
| 端口（★） | 时延≤200ns 单个端口IO网络带宽 ≥56 Gbps |
| 功能（▲） | 该部分与计算网络不共享网络链路 |
| 端口数量 | ≥IO节点上联端口数量， |
| 网络连通（★） | 整体IO核心网络（单向）≥56 Gbps无阻塞全互联 |
| 线缆 | 提供足够数量的交换机原厂商线缆 |
| 电源及风扇 | 冗余电源风扇； |
| 服务（★） | 报价中提供软件初次原厂工程师现场安装服务；3年当日 4小时内（24×7）原厂工程师带备件上门服务，人工、配件、交通等任何费用全免；如客户需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12人工天（所有承诺保期内费用全免，硬件序列号可原厂官网或800（400）电话查询）；必须提供原厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商产品授权证明。 |

### 2.6.2 管理/监控网

| 集群硬件监控网络交换机技术参数 |
| --- |
| 品牌 | 同计算节点品牌 |
| 数量 | 满足使用 |
| 端口（★） | 提供单台≥44口千兆以太网端口，≥4个万兆以太网端口(包括多模光模块) |
| 高度 | 1U |
| 服务（★） | 报价中提供软件初次原厂工程师现场安装服务；3年当日 4小时（24×7）原厂工程师带备件上门服务，人工、配件、交通等任何费用全免；如客户需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12天/人（所有承诺保期内全免硬件序列号可原厂官网及800（400）电话查询）；必须提供原厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商产品授权证明。 |
| 集群管理网络交换机技术参数 |
| 品牌 | 同计算节点品牌 |
| 数量和连接方式 | 满足使用，本次采用节点机箱千兆汇聚，万兆上联至本交换机的方式组建管理网络，要求投标人提供管理网络拓扑图，优先选择线缆连接较少，集成度较高的方案 |
| 端口（★） | 提供单台≥64万兆以太网端口(包括多模光模块) |
| 高度 | 1U |
| 服务（★） | 报价中提供软件初次原厂工程师现场安装服务；3年当日 4小时（24×7）原厂工程师带备件上门服务，人工、配件、交通等任何费用全免；如客户需要，每年至少提供原厂工程师现场服务12天/人（所有承诺保期内全免硬件序列号可原厂官网或800（400）电话查询）；必须提供原厂商正式服务承诺函；要求必须提供原厂商产品授权证明。 |

## 2.7  机群安装和部署

2.7.1  机房环境和机房机柜摆放图：

本项目集群系统将放置在北大-清华联合生命中心机房。机房承重为1200kg/m2，高密区和低密区存储部分已经提供1.5吨散力架。

机柜分为两种：其中高密区机柜25KW 14个为行间空调，低密区机柜10KW的12个为冷通道密闭。高密区机柜除IB交换机所在柜外UPS供电时间为2分钟，低密区机柜UPS供电时间为30分钟。UPS供电为2N模式，高密区双路4个PDU（32A），低密区为双路2个PDU（32A）。机房已经提供基本的布线：PDU、六类网络布线和普通光纤线布线。

部署要求（需现场勘察）：

- 提供此次中标方案所有机器（包含赠送机器）所需线缆，如IB光纤、电源线、超五类网线、普通光纤线等，并且每个种类预留至少20根线缆。

- 机房提供2N模式电源，相应所有的设备按照2N模式配置电源。

- 高密区服务器配置必须满足每个机柜额定功率大于24KW。

- 要求设备安装整齐美观，招标文件提供机柜摆放和网络拓扑图,图一为红色圈中部分为目前机群摆放区。

- 计算节点摆放在高密区；管理和登录节点摆放在低密区；存储系统摆放盘阵位置；Infiniband交换机摆放在高密区，并尽量在机群中间。

- 万兆交换机摆放在低密区，管理网络和监控网络能在高密区UPS供电关闭后，能维持除计算节点外的其他设备的正常运行。

- 机房提供2N模式电源，相应所有的设备按照2N模式配置电源。

- 提供Infiniband连接并尽量使用铜缆布线做到整齐美观，超过4m，提供专用Infiniband光纤，提供其他机群所需要的网络布线，并配合机房布线。

- 要求设备安装整齐美观，招标文件提供机柜摆放和网络拓扑图。

- 设备安装调试完后，除要进行最优linpack测试外，还需要进行3天连续满负荷linpack测试，对机群稳定性和机房制冷进行评估，要求散热能满足正常要求，机群满负荷运行过程中散热正常，无节点过热现象。

- 机群各个部分均需要提供相应的测试报告，需和招标文件的测试报告做比较，并对机群整体性能做评估，所有技术指标应在用户监督下进行实际测试，提供测试报告。

- 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 机群计算、管理、登陆节点（包含部署）免费保修期要求在三年或以上，其中集群存储部分产品保修期为五年或以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

机房高密区机柜摆放图（圆圈圈出部分为本次招标集群摆放位置）

# 2.8 性能测试

为确保存储性能能够真正达到设计要求，投标商需要在投标文件中提供详细的性能测试报告（附件一），并提供盖章的性能承诺函（附件二），具体要求如下：

2.8.1 性能测试环境要求

测试用计算节点配置要求与招标要求计算节点配置相同或高于要求配置，测试用并行存储系统要求配置能够满足招标书规定的性能指标，磁盘容错配置采用标准的RAID6（8+2），详细填写如下测试报告所用测试环境简表。

（样本，不以此为准）

| 测试用计算节点机型 | XXXX |
| --- | --- |
| 处理器 | E5-2660 V3 |
| 标量时钟频率/向量时钟频率 | 2.6GHz |
| 时钟指令数 | 8 |
| 单核峰值性能 | 20.8 |
| 单处理器核数 | 8 |
| 单处理器峰值性能 | 166.4 |
| 单节点处理器数 | 1 |
| 采用处理器核数 | 8 |
| 采用节点数 | 1 |
| 缓存与寄存器大小 | L1 32K L2 256K L3 20MB |
| 单节点内存配置 | 64 |
| 单处理器核内存配置 | 4 |
| 单处理器至内存带宽 | 38 GB/s/socket |
| 单向互联网速 | 100Gb/s |
| 互联网络硬件延迟 | 1.15 us (nearest neighbor) |
| 操作系统版本 | CentOS6.5或以上 |
| 文件系统/并行文件系统版本 | Lustre 1.8.8 |
| 并行存储系统的磁盘阵列型号 | 投标商磁盘阵列型号 |
| 并行存储系统的磁盘阵列硬盘类型数量 | 按实际投标型号和数量 |
| 并行存储系统的磁盘阵列硬盘RAID规格 | 按实际投标规格 |
| I/O节点配置 | 按实际投标型号和数量 |
| I/O节点数量 | 按实际投标型号和数量 |
| I/O网络配置，是否支持RDMA | FDR RDMA |

2.8.2测试工具及方法

测试工具软件为IOZONE（http://www.iozone.org/），测试文件大小应不低于128GB并大于或等于测试所用计算节点服务器内存总量的两倍。测试完毕后由测试软件自动生成的xls格式的输出记录文件需保存以备用户验证。

| 操作 | 文件规模(File Size) | 聚合带宽性能测试 使用命令: iozone –i 0 –i 1 -+n –r 8k –s 32g –t 32 –e -+m /xxx/host.list –Rb /xxx/output.xls 根据测试要求调整-r参数以及-s和-t参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | -r 8k | -r 64k | -r 512k | -r 1024k | -r 8192k | -r 16384k |
| Write | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |
| Read | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |

| 操作 | 文件规模(File Size) | 单节点带宽性能测试 使用命令: iozone –i 0 –i 1 -+n –r 8k –s 32g –t 8 –e -+m /xxx/host.list –Rb /xxx/output.xls 根据测试要求调整-r参数以及-s和-t参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | -r 8k | -r 64k | -r 512k | -r 1024k | -r 8192k | -r 16384k |
| Write | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |
| Read | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |

附件一、 测试报告模板参考

性能测试报告

1．测试设备详细配置（样本，不以此为准）

| 测试用计算节点机型 | XXXX |
| --- | --- |
| 处理器 | E5-2660 V3 |
| 标量时钟频率/向量时钟频率 | 2.6GHz |
| 时钟指令数 | 8 |
| 单核峰值性能 | 20.8 |
| 单处理器核数 | 8 |
| 单处理器峰值性能 | 166.4 |
| 单节点处理器数 | 1 |
| 采用处理器核数 | 8 |
| 采用节点数 | 1 |
| 缓存与寄存器大小 | L1 32K L2 256K L3 20MB |
| 单节点内存配置 | 64 |
| 单处理器核内存配置 | 4 |
| 单处理器至内存带宽 | 38 GB/s/socket |
| 单向互联网速 | 100Gb/s |
| 互联网络硬件延迟 | 1.15 us (nearest neighbor) |
| 操作系统版本 | CentOS6.2 |
| 文件系统/并行文件系统版本 | Lustre 1.8.8 |
| 并行存储系统的磁盘阵列型号 | 投标商磁盘阵列型号 |
| 并行存储系统的磁盘阵列硬盘类型数量 | 按实际投标型号和数量 |
| 并行存储系统的磁盘阵列硬盘RAID规格 | 按实际投标规格 |
| I/O节点配置 | 按实际投标型号和数量 |
| I/O节点数量 | 按实际投标型号和数量 |
| I/O网络配置，是否支持RDMA | FDR RDMA |

2．测试环境连接拓扑（样本，不以此为准）

3．测试结果简表

| 操作 | 文件规模(File Size) | 聚合带宽性能测试 使用命令: iozone –i 0 –i 1 -+n –r 8k –s 32g –t 32 –e -+m /xxx/host.list –Rb /xxx/output.xls 根据测试要求调整-r参数以及-s和-t参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | -r 8k | -r 64k | -r 512k | -r 1024k | -r 8192k | -r 16384k |
| Write | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |
| Read | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |

| 操作 | 文件规模(File Size) | 单节点带宽性能测试 使用命令: iozone –i 0 –i 1 -+n –r 8k –s 32g –t 8 –e -+m /xxx/host.list –Rb /xxx/output.xls 根据测试要求调整-r参数以及-s和-t参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | -r 8k | -r 64k | -r 512k | -r 1024k | -r 8192k | -r 16384k |
| Write | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |
| Read | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |

4．测试结果摘要（样本，不以此为准）

| 主机接口类型/连接数量： | FC 8Gb/s / 8 |
| --- | --- |
| 高速缓存镜像 | 启用 |
| 数据容错方式： | 8+2，RAID6 |
| 并行文件系统块大小： | 4M |
| 实测总聚合读带宽 | XXGB/s |
| 实测总聚合写带宽 | XXGB/s |
| 单计算服务器实测读带宽 | XXGB/s |
| 单计算服务器实测写带宽 | XXGB/s |

附件二、性能承诺函样本

并行存储系统性能承诺函

致：北京大学

我们（制造商）是按（制造商所属国家）法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在（制造商地址）。我们获悉：我公司业务合作伙伴，（投标商），将以我公司的产品对第（招标编号）的（项目名称）进行投标，我公司作为制造厂商，在（投标商）中标后向我公司购买如下配置产品的情况下，

| 产品编号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |

我公司就产品在如下测试环境中的性能做出如下承诺：

| 主机接口类型/连接数量： | FC 8Gb/s / 8 |
| --- | --- |
| 高速缓存镜像 | 启用 |
| 数据容错方式： | 8+2，RAID6 |
| 并行文件系统块大小： | 4M |
| 实测总聚合读带宽 | XXGB/s |
| 实测总聚合写带宽 | XXGB/s |
| 单计算服务器实测读带宽 | XXGB/s |
| 单计算服务器实测写带宽 | XXGB/s |

这两项指标将作为验收标准。若无法达到性能要求，我公司免费增加硬盘数量或同品牌设备直至达到性能要求。

|  | 制造商名称签章： |
| --- | --- |
|  | 签字人职务： |
|  | 签字人姓名： |
|  | 签字人签字： |

# 2.9 系统集成要求

（1）投标人必须对标书中采购的和现有的硬件、软件和网络设备提供系统集成服务，提供系统集成方案，具有对标书中采购的软硬件系统进行专业、快速地维护与服务的能力。投标时提供的系统集成方案应包括计算机硬件及应用软件系统整体解决方案，包括具体服务内容、实现方法和价格。

（2）系统集成将由投标人负责，此项列入总报价,最终用户组织配合完成。机房电源和设施安装由投标人配合采购方设计完成。

# 2.10 培训要求

投标人应对买方人员进行现场技术培训，包括系统管理培训，使买方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障投标商所提供的设备能够正常、安全地运行。

# 2.11 技术文档要求

（1）投标人在向采购方提供设备的同时，应提供每台设备的技术文档，其费用计入货物价。

（2）投标人提供的技术文档应与其提供的设备相一致，技术文档应该全面、完整、详细。

（3）投标人提供的技术文档应能够满足采购方对投标商所提供的软、硬件设备安装、使用、维护、应用开发的需要。投标商提供的技术文档范围至少应包括：技术参考手册；用户手册（用于安装、操作、维护、故障排除等）。

# 2.12 备件与特殊工具

（1）投标人应为买方提供用于日常维护设备所必须的备件和特殊工具。如拆装机箱时所需的专用工具、连接电缆、接头和联接所用的专用工具。

（2）投标人有责任提供不是由自己制造的，但用于维护设备所必须的备件和特殊工具。

# 2.13   安装、调试和验收

（1）投标人向买方提供详细的设备供货清单，由买方确认。当货物到达买方指定的安装现场后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出索赔。

（2）对安装有特殊要求的设备，投标商人应在中标后及时以书面形式向买方提供安装场地环境、电源等具体要求，并对买方就安装场地环境准备向买方提供技术咨询和机房环境设计方案；买方负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。

（3）投标人应按照系统集成提出的要求和系统设计方案，完成整个系统的安装调试。在安装、调试过程中所需的工具以及安装材料均由投标商负责解决，费用均由投标商承担。

（4）投标人应向买方提交测试内容和方法。测试计划和测试内容由投标商拟定，经买方确认，在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标商必须更换不合格的部件（包括软件），并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担。

（5）在安装、调试过程中,投标人应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复。并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法。

（6）系统初验合格要求达到标书所有指标，并连续运行720小时无故障。

（7）系统初验合格后进入试运行，试运行期为1个月。在试运行期内如出现重大问题(主机系统瘫痪24小时以上无法恢复或主机整机故障率 > 3%)，则试运行期从故障修复之日起重新计算，一直到系统连续1个月无故障时为止。

（8）试运行期通过后，投标商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认，验收费用由投标商承担。

## 3.交货期、交货地点及售后要求

（对以上各包设备的交货期、交货地点及售后的补充要求。如和该设备在本章第2节“技术规格及要求”中已载明的具体要求不一致，以本章第2节的具体要求为准。）

1、安装调试及验收：

设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

2、质量保证期：

设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期按第2节要求，具体保修时间请投标人在投标文件中明确说明。

3、售后服务及培训：

3.1.在质保期内出现问题中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担；超过质保期的，中标人负责终身保修，仅收取成本费。

3.2.中标人至少需提供5工作日×8小时的电话响应，在采购人发出维修通知后 48 小时内到现场进行设备维修，一般故障1天内解决，重大故障3天内解决。请投标人在投标文件中明确售后服务方案。

4、付款条件：

（1）付款方式：40%（签订合同后），30%（到货后），20%（上架加电后），10%（最终验收）

（2）设备进口免税手续由买方负责办理，外贸公司由买方指定。

5、交货地点：北京中关村太平洋大厦一层北京大学生命科学联合中心机房。

6、交货期：

国产产品：合同签订后60日内（合同有特殊约定的除外）。

进口产品：卖方指定的外商收到买方指定的进口代理公司开立的不可撤消信用证后2个月内（合同有特殊约定的除外）。

7、时间要求：

产品上架：交货后15日以内；

系统安装、调试：产品上架后15日以内；

Linpack测试、系统调优：系统安装、调试后15日以内；

集群系统初步验收：系统调优后7日以内；

试运行：初步验收后1个月；

集群系统验收：试运行期满，且无2.13中所列严重故障后7日内。

（完）