|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **仪器名称** | **品牌** | **规格** | **型号** | **单价（元）** | **数量** | **院系/部门** |
| 空调 | TCL | 制冷量：7200W；制热量：7900W；匹数：3P；是否变频：否； | KERd-72LW/FS11（3） | 5,600.00 | 1 | 工学院 |
| 空调 | 奥克斯 | 变频/定频：变频；电辅加热功率(W)1050W；循环风量(m3/h)600m3/h；能效等级三级能效；制热量(W)4200W；变频机能效比3.72(APF)；制冷功率(W)760（100-1750）；产品匹数1匹(10-14㎡)；制冷量(W)2600W | KFR-25GW/HFY+3 | 1,860.00 | 1 | 北京大学附属幼儿园 |
| 空调 | 奥克斯 | 电辅加热功率(W)1050W;变频/定频变频;循环风量(m3/h)650m3/h;能效等级一级能效;制热量(W)4800W | KFR－35GW/TYC2+3a | 1,950.00 | 1 | 北京大学附属幼儿园 |
| 空调 | 大金 | 制冷量（W）2600(900～3200);制热量（W）3300(830～4000)；匹数：大一匹；是否变频：变频 | FTXS326SCDW | 4,600.00 | 1 | 光华管理学院 |
| 空调 | 大金 | 制冷量：12000W；制热量：13000W；匹数：5；是否变频：否； | FNVQ205AABD | 19,450.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 大金 | 制冷量12300W：；制热量：14000W；匹数：5；是否变频：否； | 大金柜式空调FNVQ205AAK | 13,500.00 | 2 | 教师教学发展中心 |
| 空调 | 大金 | 制冷量：12300；制热量：1400；匹数：5P；是否变频：否； | 大金柜式空调FNVQ205AAK | 13,500.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格兰仕 | 制冷量：5100；制热量：5610w；匹数：2；是否变频：是； | KFR-51LW/dLB10-230（2） | 2,799.00 | 1 | 校医院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2920W；制热量：2920W；匹数：大1匹；是否变频：否； | KFR-26GW/(26570）Ga-3 | 1,780.00 | 47 | 昌平校区 |
| 空调 | 格力 | 制冷量:5060w；制热量:5760w+1200w(PTC)；匹数：2P；额定频率：50Hz;额定电压:220V; | KFR-50GW/(50556)Ha-3 | 6,500.00 | 1 | 城环学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500W；制热量：4600W；匹数：1.5p；是否变频：是； | 格力京逸 | 3,090.00 | 1 | 工学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：；制热量：；匹数：1.5；是否变频：定频；冷暖 | KFR-35GW/NhDbB3 | 3,050.00 | 1 | 国发院 |
| 空调 | 格力 | 匹数：2；定频/变频：变频；其它：制热功率(W)：2100（200-2900）；内机噪音(dB(A)：31-40；制冷功率(W)：1600（200-2600）；外机噪音(dB(A)：≤54 | KFR-50GW/(50556)FNhAa-A3 | 5,150.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 匹数：3；定频/变频：变频；其它：制热功率(W)：2100（200-2900）；内机噪音(dB(A)：31-40；制冷功率(W)：1600（200-2600）；外机噪音(dB(A)：≤54；  | KFR-50GW/(72556)FNhAa-A3 | 6,280.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200W；制热量：7580；匹数：3；是否变频：否；制冷量：7200W；制热量：7580；匹数：3；是否变频：否； | KFR-72GW/(72556)NhAd-3 | 5,850.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量2600；制热量3500；匹数1P；变频。 | KFR-26GW(26592)FNhAa-A3 | 2,350.00 | 10 | 会议中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3300；制热量：3630；匹数：1.5；是否变频：否； | KFR-32GW | 2,150.00 | 1 | 计算中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：1110；制热量：4500；匹数：1.5匹；是否变频：是变频； | 格力（GREE）正1.5匹 | 3,000.00 | 1 | 社区服务中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：840(90-1300)w；制热量：1000w；匹数：1.5；是否变频：是； | KFR-35GW | 3,300.00 | 2 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：5400（1450-7000）W；制热量：7400（980-8200）W；匹数：2；是否变频：是； | KFR-50LW/(50598)NhAa-3 | 4,100.00 | 1 | 数学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200W；制热量：7850+1800W；匹数：大3.0P；是否变频：定频； | KFR-72Lw/(72598S)NhAa-3 | 5,000.00 | 1 | 数学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3300W；制热量：3630+1000W（PTC）；匹数：1.5P；是否变频：否； | KFR-32GW | 2,150.00 | 9 | 图书馆 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：12000W；制热量：12500W；匹数：5P；是否变频：否； | 120LW/(12568S)NHAC-3  | 7,850.00 | 2 | 外国语学院 |
| 空调 | 格力 | 匹数：2匹；是否变频：定频； | KFR-50GW/AaD3 | 4,999.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：1040；制热量：1600；匹数：1.5；是否变频：变频； | KFR-35GW | 2,380.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：1060W；制热量：1400W；匹数：1.5；是否变频：变频； | KFR-35GW | 2,380.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500W；制热量：4300W；匹数：1.5；是否变频：是； | 35GW/(35592)FNhAa-A3 | 3,000.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500；制热量：3850；匹数：1.5；是否变频：定频； | KFR-35GW/DbD3 | 2,350.00 | 1 | 信息学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2324w；制热量：2324w；匹数：1p；是否变频：是； | KFR-26GW | 1,920.00 | 1 | 宣传部 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3485w；制热量：3486w；匹数：1.5；是否变频：是； | KFR-35GW | 2,380.00 | 1 | 宣传部 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3486w；制热量：3486w；匹数：1.5；是否变频：是； | KFR-35GW | 2,380.00 | 2 | 宣传部 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：4648w；制热量：4648w；匹数：2；是否变频：是； | KFR50GW | 4,250.00 | 1 | 宣传部 |
| 空调 | 海尔 | 匹数：2匹；定频/变频：定频；其它：壁挂式； | KFR-50GW/19HDD12X2p | 3,599.00 | 2 | 心理学院 |
| 空调 | 海信 | 制冷量：2500W；制热量：0；匹数：1P；是否变频：否 | 型号：KC一25T，一匹窗式空调 | 2,140.00 | 1 | 图书馆 |
| 空调 | 海信 | 制冷量：2500W；制热量：0；匹数：1P；是否变频：否； | 型号：KC一25T，一匹窗式空调 | 2,140.00 | 91 | 图书馆 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：5250w；制热量：5800w；匹数：2匹；是否变频：否； | KFR-51LW/DY-YA400(D3) | 3,700.00 | 1 | 城环学院 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：3500（300-4900）W；制热量：5000（300-6760）+1050W；匹数：1.5；是否变频：是； | KFR-35GW/BP3DN8Y-FA100(B1) | 4,360.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：2740W；制热量：2920W；匹数：大一匹；是否变频：否； | KFR-26GW/DY-DH400(D3) | 1,999.00 | 1 | 环境学院 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：3500W；制热量：4500W；匹数：大1.5匹；是否变频：是； | KFR-35Gw/BP20N8X-AG400 | 2,500.00 | 1 | 环境学院 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：3550W；制热量：3950W；匹数：3550W；是否变频：否； | KFR-32GW/DY-DH400(D3) | 2,199.00 | 1 | 环境学院 |
| 空调 | 三菱 | 制冷量：7200W；制热量：无；匹数：3；是否变频：定频； | PS-3JAKT3-S(220V/380V) | 13,940.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 三菱电机 | 制冷量：2550；制热量：3550；匹数：1；是否变频：变频； | FJ09VA | 3,900.00 | 1 | 国际合作部 |
| 空调 | 三菱电机 | 制冷量：3600；制热量：4500；匹数：1.5；是否变频：变频； | MSZ-GJL12VA | 10,300.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 三菱电机 | 制冷量：3600；制热量：4500；匹数：1.5；是否变频：是； | MSZ-YGJ12VA (KFR-36GW/BpX) | 5,150.00 | 3 | 宣传部 |