项目名称：北京大学办公楼礼堂、会议室改造项目

招标编号：2020[006]

- 招 标 文 件

- 北京大学实验室与设备管理部

2020年8月

- 目   录

第一章投标邀请	2

第二章投标资料表	4

第三章投标人须知	5

第四章通用合同条款	20

第五章专用合同条款	27

第六章货物需求一览表及技术需求	36

第七章附件	93

第八章评标标准	114

# 第一章  投 标 邀 请

北京大学实验室与设备管理部受北京大学委托，对下述货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1. 项目名称：北京大学办公楼礼堂、会议室改造项目

招标编号：2020[006]

2.招标内容：见招标文件第六章“货物需求一览表及技术需求”。

3.合格的投标人：见第三章“投标人须知”的2.2。

4．购买招标文件地点：北京大学实验室与设备管理部勺园5甲416（北京市海淀区颐和园路5号）。

5．招标文件售价：

人民币200元/本（电子版），招标文件售后不退。

投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/），以供参考。

6. 投标人需携带以下资料方可购买招标文件：

（1）营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（加盖公章）

7.本项目不接受联合体投标。

8．开标时间：2020年9月24日上午9：00（北京时间）。

9. 开标地点：北京大学实验室与设备管理部勺园5乙305，如有变化，另行通知。

10. 其他：

（1）投标文件请于开标当日投标截止时间之前递交至开标地点，逾期递交的文件恕不接受。

（2）届时请投标人派代表参加开标仪式。

11.需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品等。

13.凡对本次招标提出询问，请按以下联系方式与北京大学实验室与设备管理部联系。

地　　址：北京市海淀区颐和园路5号，北京大学勺园5号楼甲座416房间，勺园食堂西侧

邮　　编：100871

电　　话：010-62758587

传　　真：010-62751411

电子信箱：mwjing@pku.edu.cn

联系人：吴旭、荆明伟

# 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物和服务的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：北京大学办公楼礼堂、会议室改造项目 业主名称：北京大学 地 址：北京市海淀区颐和园路5号 |
| 8.1 | 投标语言：中文 |
| 12.1 | 投标货币：人民币 |
| 13.1 | 投标保证金金额：无 |
| 13.3 | 投标保证金形式：本项目不收取投标保证金 |
| 13.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付 |
| 14.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 15.1 | 投标文件份数：一份正本及五份副本,一份电子版投标文件 |
| 16.4 | 投标文件递交至：北京市海淀区颐和园路5号勺园5乙305会议室 |
| 16.4 | 招标编号：2020[006] |
| 16.4 | 投标截止期：2020年9月24日上午9：00(北京时间) |
| 19.1 | 开标日期：2020年9月24日 时 间：上午9:00 (北京时间) 地 点：北京市海淀区颐和园路5号勺园5乙305会议室 |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

1.1 “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金/贷款。业主计划将一部分资金/贷款用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购单位及合格的投标人

2.1招标采购单位：系指采购人及其委托的招标代理机构。本项目的采购人：北京大学；本项目的招标代理机构：北京大学实验室与设备管理部。

2.2 合格的投标人

2.2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.2.2遵守国家有关法律、法规、规章。

2.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。
     2.2.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

2.2.5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次采购活动。

2.2.6本项目不接受联合体投标。

2.2.7投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本次投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.4.1提供虚假的资料。

2.4.2在实质性方面失实。

### 3．采购程序

3.1 投标人在规定的时间内将投标文件提交给招标代理机构，由招标代理机构组织开标仪式。

3.2招标采购单位组建评标委员会，对投标文件进行评审，推荐中标候选人顺序，由采购人按顺序每包确定一名中标人。

### 4．投标范围和投标费用

4.1  投标人可对一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号拆开进行投标。

4.2  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 5．招标文件构成

5.1 要求提供的货物及服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八章， 内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 通用合同条款

第五章 专用合同条款

第六章 货物需求一览表及技术需求

第七章 附件

第八章 评标标准

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 6．投标人要求对招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 7．招标采购单位对招标文件的澄清或修改

7.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 8．投标语言及投标文件中计量单位的使用

8.1投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文），评标时以中文为准。

8.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9．投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂家的授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明文件

附件10——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第10条的所有文件

### 10．证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	技术方案、项目实施方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3	对照招标文件第六章“货物需求一览表及技术需求”中各项条款，说明所提供的货物和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，或申明与招标文件要求的偏差和例外【关于第六章“货物需求一览表及技术需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 11．投标报价

11.1投标报价： 所有投标报价均以人民币报价，投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

投标报价为到北京大学指定现场交货价，包含相关税费，运输费，保险费及相关服务费等一切可能发生的费用。

如果投标产品为进口产品且能够办理免税，则投标报价须为免税价，该报价包含到北京大学用户指定现场免税人民币价格加上货物进口过程中的外贸代理费和其他进口环节费（包括但不限于银行费、报关费、卫检费、动、植物检验检疫费、商检费、仓储费、运保费、内陆运保费、装卸费等）（其中外贸代理费和其他进口环节费不超过2%）。外贸代理费按照进口货物外贸合同金额的一定比例收取，具体按学校遴选入围的比率执行。进口代理公司由北京大学指定。如进口产品原产地为美国，则中标人承担额外加征的关税。

11.2投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署并盖章。

11.3投标人根据本须知第11.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标采购单位和评委对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

11.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标文件将被视为无效。

11.5投标人只能有一个投标方案和报价，否则其投标无效。

### 12．投标货币

12.1投标人必须采用人民币作为投标报价。

12.2 未按12.1条要求报价的投标无效。

### 13．投标保证金

北京大学仪器设备招标采购暂不收取招标保证金。

### 14．投标有效期

14.1投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

14.2招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 15．投标文件的式样和签署

15.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。电子版投标文件应为投标文件正本的彩色扫描件（PDF格式），以光盘的形式提交。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

15.2投标文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

15.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在

旁边签字才有效。

15.4投标文件正副本均须装订牢固，不得活页装订，否则其投标无效。

15.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.6投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 16．投标文件的密封和标记

16.1投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

16.2为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

16.3为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（如采用电汇形式提交投标保证金，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

16.4所有信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2020年9 月 24日 9时(北京时间)之前不得启封”的字样（填入规定的投标截止日期和时间）。

- 在信封的封装处加盖投标人公章。

16.5 所有信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”

投标时，能原封退回。

16.6 如果投标人未按本须知要求加写标记和密封，招标采购单位对误投或过早启封概不负责。

### 17．投标截止期

17.1	投标人应在招标文件规定的投标截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是投标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

17.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 18．投标文件的修改、补充与撤回

18.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

18.2投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

18.3在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

18.4在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

18.5投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 19．开标

19.1 招标代理机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

19.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

19.3招标代理机构将做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

19.4除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

19.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.6开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第21条和第22条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 20．评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 21．投标文件的初审与澄清

21.1投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

21.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

21.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.2	 投标文件的澄清

21.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

21.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 22. 投标偏离与非实质性响应

22.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、付款方式、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

22.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 对招标文件中的付款方式有偏离的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 23．投标的评价

23.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

23.3  根据实际情况，采用综合评分法，详见“第八章评标标准”。

### 24．评标过程及保密原则

24.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.2在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六 确定中标

### 25．中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会按照第23.3条的规定推荐中标候选人。

### 26．确定中标人

26.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

26.3采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 27．中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 28．签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人在签订中标合同前，须提交投标文件中案例证明文件（即合同）的原件供采购人审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究中标人法律责任的权利。

## 七 其它

### 29. 废标情况的处理

29.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

29.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

29.2废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

### 30. 质疑

30.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

30.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

30.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

30.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第四章  通用合同条款

### 1定义

- 本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

- “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切货物。

- “服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如：运输、安装、调试、售后、维修和合同中规定卖方应承担的其它义务。

- “合同条款”系指本合同条款。

- “买方”系指业主或其指定的采购代理公司。

- “卖方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

- “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

- “天”指日历天数。

### 2适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3原产地

- 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

- 本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

### 4标准

- 本合同下交付的货物应符合国内有关机构的发布的最新版本的技术标准或相关文件规定。

4.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5专利权

5.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 6履约保证金

6.1卖方应在收到中标通告书后三十（30）天内，向买方提交专用合同条款中所规定金额的履约保证金。

6.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

6.3履约保证金应采用以本合同货币表示、用银行保函或不可撤销的信用证的方式提交,由买方可接受的、在中华人民共和国注册和营业的省、市级别以上银行开出。其格式采用招标文件提供的格式或其它买方可接受的格式。

6.4在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后三十（30）天内，买方将把履约保证金退还卖方。

### 7验收和安装测试

7.1买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规范将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试的代表的身份情况通知卖方。

7.2检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检察员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

7.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

7.4买方在货物到达目的港和/或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源国启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

7.5在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给议付行的文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

7.6如果在规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应及时向卖方提出索赔。

7.7合同条款第7条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

7.8采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

### 8包装

- 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输或转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆做出以下明显标记：

- 收货人

- 合同号

- 目的地

- 货物名称、品目号和箱号

- 毛重/净重（用kg表示）

### 9装运通知

9.1卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户确认。如果是因为卖方没有及时通知用户，由此而造成的全部损失由卖方承担。

### 10交货

10.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术需求”规定的条件交货。

### 11保险

11.1 由卖方办理货物运抵现场的全程保险。卖方应办理以发票金额百分之一百一十（110％）的一切险。

### 12运输

12.1 卖方应负责将货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

### 13伴随服务

13.1卖方应提供“货物需求一览表及技术需求”中规定的所有服务。为履行要求的服务的报价包括在合同价中。

### 14保证

14.1 符合“货物需求一览表及技术需求”的要求。

### 15索赔

15.1如果卖方对偏差负有责任而买方在质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

### 16付款

16.1付款条件见本招标文件第五章“专用合同条款”。

### 17价格

17.1卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

### 18合同修改

18.1任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

### 19转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 20分包

20.1卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 21卖方履约延误

21.1  卖方应按照招标文件中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2  在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

21.3  除了合同条款第23条的情况外，除非拖延是根据合同条款21.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第22条的规定被收取误期赔偿费。

### 22误期赔偿费

22.1  如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。具体要求见本招标文件第五章“专业合同条款”。

### 23  违约终止合同

23.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

- 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第21条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

- 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件:

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益的行为。

23.2如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分 。

### 24 不可抗力

24.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

24.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 25  因破产而终止合同

25.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 26争端的解决

26.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过向买方所在地法院起诉解决。

### 27合同语言

27.1本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

### 28适用法律

28.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 29税和关税

29.1中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费是否计入投标总价请参考第三章“投标人须知”第11.1条的有关规定。

### 30合同生效及其他

30.1本合同应在双方签字后生效。

30.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表

- 技术规格

- 交货时间及交货批次

- 中标通知书

# 第五章  专用合同条款

货物采购合同

招标编号：2020[006]

合同号：

甲方（需方）：北京大学

乙方（供方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定，经过友好协商，就北京大学办公楼礼堂、会议室改造项目(招标编号：2020[006])签订本合同，以资双方信守执行。

本合同包括以下文件，各部分应当结合在一起阅读和理解，并按照下列顺序予以解释：

(1) 中标通知书；

(2) 合同条款；

(3) 招标文件及其澄清、承诺文件；

(4) 规范及标准。

除非另有约定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议，以及经双方同意纳入合同的会议纪要、备忘录、来往函件及其他文件，也视为本合同组成部分。

第一条 货物的名称、型号、数量和单价

1.1 乙方向甲方提供甲方所需的货物，货物的详细清单见附件1《货物清单及价格》。

第二条 合同金额

2.1 货物报价总额人民币      元（大写人民币      圆整）

2.2 货物最终成交总额人民币      元（大写人民币      圆整）

2.3 本合同第2.2条的货物最终成交总额由货物本身的价款以及乙方为履行本合同所发生的所有费用构成，其单价应包括但不限于设计费、制造费、运输费、装卸费、搬运费、仓储费、保管费、保险费、包装费、检验和测试费、税费、质保费等。如果上述费用不是包含在单价中而是单独计取的，则甲方对该等费用无论如何都将不会再予调整。

2.4 除非双方另有约定，本合同履行期间货物清单所列货物的单价是固定不变的，不会因上述费用的变化或物价、汇率、利率、税率等的变化而变化,货物最终成交总额将按照货物的实际数量进行调整。

第三条 货物的交货地点、期限

3.1交货地点：北京大学用户指定。

3.2到货时间：   年   月   日，但最终交货期不能早于   年   月   日，且最迟不超过   年   月   日。

3.3如本合同项下之货物分批交付，则乙方应在每批货物启运前   天以书面形式通知甲方，以便甲方为接收货物做好相应准备，但该等通知并不免除乙方所应承担的给甲方造成额外支出的责任。

3.4 如果甲方希望乙方提前或延后交付货物，则至少应当在约定的货物交付日期前   天书面通知乙方。

第四条 所有权转移及风险承担

4.1 货物的所有权自货物交付时起转移。乙方就交付的货物，负有保证第三人不向甲方主张任何权利的义务。

4.2 货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由乙方承担。货物自到达甲方指定地点并经验收合格后视为交付。交付后，货物毁损、灭失的风险由甲方承担。

4.3 在货物毁损、灭失的风险由甲方承担的情况下，不影响因乙方履行合同义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

第五条 知识产权

5.1 乙方保证，甲方使用本合同项下从乙方采购的货物的全部或者任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的主张。任何第三方如果提出此类权利主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的所有费用和一切法律后果。

5.2 本合同项下货物、服务及其任何部分涉及知识产权的，乙方应当负责提供其作为该知识产权的合法拥有者或合法被许可使用、实施人的相关证明。

5.3 甲方永久免费享有乙方为本合同项下提供的货物、软件、文件资料所含知识产权、专有技术的使用权。

第六条 货物标准

6.1 本合同项下的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准（见附件3）。如果上述文件没有提及适用标准，则应符合国家标准或者北京市地方标准或者行业标准，上述标准应当为最新版本（包括在合同履行过程中颁布的版本）。如国家标准、地方标准和行业标准之间不一致的，则采用三者中之最高标准执行。

6.2 甲方可以要求乙方提供合同项下货物的样品作为货物验收标准。

6.3 如果对货物的质量有争议的，双方同意交由北京市质量技术监督局指定的机构或双方协商确定的机构进行鉴定，并以该鉴定报告作为最终依据。经鉴定后，若货物质量不符合本合同约定，则因鉴定发生的费用由乙方承担。

第七条 货物的运输、保险、包装

7.1 乙方负责货物运抵甲方指定交货地点的一切运输事项。

7.2 乙方承担货物运抵指定交货地点的一切费用，包括但不限于运输费、装卸费、搬运费、仓储费、保管费、保险费、包装费等，上述费用均包含在本合同约定的货物最终成交总额中。

7.3 乙方应当根据货物的特点和运输的条件进行包装，采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，以确保货物能够经受多次搬运、装卸和长途运输（空运、海运、陆路运输等），以避免货物遭受损坏或变质。包装还应标注运输、装卸标记。

7.4乙方在发运货物前个工作日，应当通知甲方，以便甲方做出相应的安排。

第八条 技术文件

8.1乙方应随货物向甲方免费提供与货物相符的技术资料，包括但不限于操作手册、质量保证书等书面资料。如本条款所述资料不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费提供。

8.2 乙方须当保证其所提供之上述资料和文件的真实性、合法性和有效性。

第九条 质量保证

9.1乙方保证所提供的货物在各方面符合本合同、甲方要求的品质、型号、规格、以及技术标准。

9.2乙方对货物的质量保证：本合同项下货物的质量保证期为 12  个月，自货到甲方指定地点经验收合格后开始计算，货物有明示质量保证期的除外，但明示质量保证期低于  12  个月的，仍按  12  个月计；国家法律、法规、北京市地方法规对货物的质保期有特殊规定的，以该特殊规定为准。

9.3在货物质量保证期内，如货物出现质量瑕疵或缺陷，甲方有权选择免费更换、修复或减少价款等方式要求乙方承担质量保证责任。

9.4免费维修与更换缺陷或瑕疵部件的响应时间为乙方接到甲方通知后的 4   小时内到达，并应当在  48  小时或  2 天内完成更换、维修等工作。同时，该货物的质保期亦将相应延长，延长的期限为自甲方通知乙方之时至乙方完成工作的时间。

9.5乙方应保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，并且没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。

第十条 付款方式

10.1乙方必须在中标通知书发出后30日内和甲方签订合同；

10.2合同正式生效后，甲方支付乙方合同总额35%的合同款；设备全部到货并验收合格后，甲方支付乙方合同总额60%的合同款;质保期满后, 甲方支付乙方合同总额5%的合同款。

- 第十一条 验收准则和方法

11.1乙方将货物运至甲方指定地点，甲方对货物的外观品质、数量、规格、型号等进行初步验收。在乙方完成安装、调试后，甲方在收到乙方提出的验收申请后 5 个工作日组织终验，由甲、乙双方按合同约定对货物共同进行验收。

全部货物（包括由乙方负责补交和/或免费更换的货物）终验合格后，由甲方出具验收合格证明。如果货物是分批供货的，则甲方可以视情况分批验收，或者待全部货物送到交货地点后进行验收。

11.2在进行安装、调试的过程中，甲方和乙方应当充分配合和协助，并为货物安装、调试提供便利。

11.3经验收，如发现货物的数量、品种、型号、规格、质量等不符合合同约定的内容，乙方负责在  3  天内进行补交和/或免费更换，并自行承担由此造成的一切支出。因补交、换货等造成的延误按照合同约定处理。

11.4若因货物质量不合格导致政府有关职能部门据此予以处罚的，乙方应承担与此有关的法律责任，承担相关的费用。

11.5经验收，发现乙方的货物质量不符合合同约定的质量标准，乙方除应承担质量违约责任外，甲方有权拒收货物或要求乙方予以修理、重作、更换或者减少价款。

11.6尽管有货物出厂检测（质量）证明以及合同规定的检验和验收工作，无论何时，如有政府主管部门（机构）要求对本合同项下的货物质量或性能等进行检测，则乙方应当负责办理相应的报验手续，并协调与主管部门（机构）的工作。因此所述发生的费用计入本合同价款中，甲方不再额外支付；若货物的质量或性能等经检测为不合格的，则乙方应当承担由此产生的法律责任。

第十二条 索赔

12.1 在合同履行中，若乙方违反本合同约定，造成甲方损失，甲方有权根据验收结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

12.2如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，则应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 退货，并按合同约定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于银行利息、手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费及其它必要费用；

2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格；

3) 用符合规格、质量和性能要求的货物或新零件、新部件更换有瑕疵、缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方为此所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同约定，相应延长质量保证期。

12.3在甲方发出索赔通知后     天内，乙方未作答复，上述索赔应视已被乙方接受；如乙方未能在甲方提出索赔通知后    天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同约定的方法解决索赔事宜，甲方有权选择从应付货款或/和从乙方开具的履约保函中扣回索赔金额。如果应付货款或/和保函金额不足以补偿索赔金额，乙方还应当就不足部分另行向甲方承担赔偿责任。

第十三条 违约责任

13.1除合同另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货，甲方可以直接从货物最终成交总额中扣除误期赔偿费。每逾期交货一（1）个公历日，乙方应按货物最终成交总额的千分之三（3‰）向甲方支付赔偿费，直至交货为止。如逾期交货超过三十（30）个公历日的，甲方有权拒收货物，终止本合同，且乙方应按照货物最终成交总额的10%向甲方支付违约金。

13.2 经验收，如货物的质量、数量、品种、型号、规格等不符合合同约定，乙方应当在    天内进行补交和/或免费更换。由于补交和/或更换导致延误交货，乙方须按照第13.1条的约定承担违约责任。

13.3经验收，乙方的货物质量不符合合同约定的质量标准，乙方须按照每件货物价格（含安装费用）的10%的标准向甲方支付质量违约金。

13.4乙方未按照合同约定充分、全面地履行合同义务,（包括服务时间、服务内容、服务品质等方面），给甲方造成损失的，除承担违约责任外，还应赔偿甲方的实际经济损失(包括直接经济损失、支付的赔偿款、法律费用等)。

13.5乙方未按合同约定提交符合要求的履约保函，每迟延一天，按照履约保证金的额度千分之五向甲方支付违约金。（如第十条处未要求履约保函，则本条不适用）

13.6 甲方未按照合同约定支付合同价款，则按照应付未付价款的千分之三承担逾期付款违约金。

第十四条 不可抗力

14.1由于不可抗力的原因，阻止、限制、延迟或干扰双方履行本合同时，受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（含14天）天内将有关机构出具的证明文件寄送对方。

14.2 若不可抗力事件的影响持续14天以上，双方应友好协商，按照不可抗力对履行合同影响的程度，在合理的时间内达成是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同的一致决定。

14.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

14.4 因不可抗力影响合同履行的，双方都应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

第十五条 税费

15.1 根据国家现行税法，对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

l5.2 根据国家现行税法，对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

第十六条 履约保函（如第十条处未要求履约保函，则本条不适用）

16.1乙方合同签订后7个工作日内，向甲方提供合同价款    ％【四舍五入，取整数】的履约保函。履约保函的格式和内容以甲方提供的版本为准。

16.2 乙方应按照本合同约定的格式提供履约保函，与此有关的费用由乙方负担。

16.3 如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。金额不足部份，甲方有权向乙方另行提出支付请求。

第十七条 售后服务

17.1乙方承诺在质量保证期内，对本合同项下所供货物出现的任何故障，免费（不限于货物、备件、耗材及人工费用等）予以保修。具体内容见附件2《售后服务与培训》

第十八条 培训

18.1就本合同项下乙方所供货物，如需要乙方对甲方人员提供培训后方可正常使用，乙方应当承担此类培训及费用。具体内容见附件2《售后服务与培训》。

第十九条 变更

19.1甲方保留增加或减少本合同项下任一货物的数量的权利，数量的增加或减少不影响该等货物的单价，但货物最终成交总额应根据实际的货物数量进行调整。

19.2乙方因特殊原因需要更改货物型号，发货前须书面通知甲方，经甲方书面同意后方可更改。替换货物必须满足以下条件：使用功能完全满足原货物功能要求，性能不低于原定货物性能，价格不高于原定货物的价格，否则甲方有权拒收货物。

19.3如果甲方对合同项下货物的规格和型号等做出变更，若此变更对货物单价产生影响，则因变更引起的价格变化由双方另行协商确定。甲方也有权另行选择货物供应商。

第二十条 合同解除

20.1 如乙方迟延交货达    天，乙方除须承担迟延交付违约责任外，甲方有权拒绝接收乙方提供的任何货物并解除本合同，乙方须赔偿给甲方造成的全部损失。

20.2经验收，乙方提供的任何一类货物质量不符合本合同约定的要求，且拒不履行补交和/或免费更换义务，或者履行补交和/或免费更换仍不能达到合同要求的，乙方除须承担质量违约责任外，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

20.3发生前述约定情形时，甲方可向乙方发出书面解除合同的通知，自该通知到达乙方之日起本合同解除。合同解除，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

20.4甲方根据约定解除合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与本次订购类似的货物，乙方将对甲方购买类似货物所超出的费用负责。

20.5未经甲方书面同意，乙方擅自转让本合同项下的任何权利义务，乙方应退还甲方已支付的合同价款，并向甲方支付合同金额的20%作为违约金，给甲方造成损失的，另行承担赔偿责任。此等情况下，甲方有权解除合同。

20.6如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方解除合同。该解除合同将不损害或影响甲方已采取或将要采取的补救措施的权力。

- 第二十一条管辖法律

21.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决依据中华人民共和国法律、法规的规定。

第二十二条 争议与仲裁

22.1凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解解决。协商或调解不成，双方同意按照下列第（2）种方式处理：

（1）任何一方可以向有管辖权的人民法院起诉；

（2）向北京仲裁委员会申请仲裁。

22.2 诉讼或仲裁期间，除法院或仲裁机构裁定，或双发协商一致中止或终止合同外，本合同仍应继续履行。

22.3本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

第二十三条  通知

23.1本合同项下任何一方当事人对其他当事人的通知应当采用书面形式(包括邮寄、传真、电子邮件)，并按照下列通讯地址或通讯号码送达至被通知人，同时应注明下列各联系人的姓名方可构成一个有效的通知。

甲    方：

联 系 人：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

乙    方：

联 系 人：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

23.2上款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间：

(1) 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达，被通知人未签收的不得视为有效的送达；

(2) 以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，并在投寄后的第三（3）个工作日视为已经送达通知人；

(3) 任何以传真方式或电子邮件的方式发出的通知，需经收件方确认后方可视为有效送达，收件方确认的日期视为送达的日期。

23.3 若任何一方的上述通讯地址或通讯号码发生变化(以下简称“变动方”)，变动方应当在该变更发生后的七（7）个工作日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的，变动方应承担由此造成的损失。

第二十四条其他

24.1 除合同另有说明外，本合同所指天、月均指日历天、日历月，小时是指工作小时。

24.2本合同还包括如下附件，附件为本合同不可分割的部分，附件与合同正文不一致之处，则应当以合同正文为准。

1）附件一：《货物清单及价格》

2）附件二：《售后服务与培训》

3）附件三： 其他文件或协议

24.3本合同及所有附件的修改，必须经甲、乙双方签署书面协议方能生效。

24.4本合同涉及的各具体事项及其未尽事宜，可由双方经协商一致后订立补充合同、补充协议，该等补充合同、补充协议与本合同具有同等的法律效力。

24.5除非特别说明，本合同中所指“本合同”应包括本合同的附件及补充合同、补充协议。

24.6本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

24.7本合同壹式  三  份，甲方持  两  份，乙方持 一 份，每份均具同等法律效力。

以下无正文：

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 北京大学 |  |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： 传真： | 电话 传真： |
| 邮政编码：100871 | 邮政编码： |
| 授权代表签字： 年 月 日 | 授权代表签字： 年 月 日 |
| 盖章 | 盖章 |

# 第六章   货物需求一览表及技术需求

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京大学办公楼礼堂、会议室改造 | 1 | 650万元 | —— |
| 注： 1.交付时间：合同签订后45日内。（基建竣工、具备安装条件后15日内全部设备安装调试完毕） 2.交付地点：北京大学用户指定地点。 3.超出预算金额的投标无效。 |  |  |  |  |

注：1.投标人在投标文件中需对项目供货方案、售后服务方案、培训方案等作出详细说明和承诺。

2.为证明所投设备参数的真实性，对于以下标#的指标，投标人投标时需提供产品宣传彩页或产品制造商对该技术参数的证明材料，否则视为不满足。

3.本项目采购内容中的：音箱功放产品 、会议系统（含同声传译）和话筒产品 、 摄像头产品接受进口产品投标，其他产品不接受进口产品投标。

## 总体要求

### 概述

1.1 招标内容

本技术规格规定了礼堂舞台机械、灯光、音响、视频，会议室音视频的功能、性能和使用要求，以及投标人须提供制造、供货、调试、性能考核、验收配合、人员培训、技术资料提供及售后服务等方面的要求。

1.2 适用范围

本技术要求适用于北京大学办公楼修缮项目礼堂、会议室改造的招标、设备采购以及伴随相关服务。

1.3 项目概述

北京大学办公楼礼堂舞台机械设备满足会议的布景，安装灯具以及日常检修维护的需要，为会议活动提供实用、灵活、便利的条件。

舞台灯光设备配置满足会议需求。系统配置回路预留，为外来设备接入系统使用，在控制部分配置满足会议使用的灯控台，最大限度的兼容不同的会议模式，最终实现系统具备可扩展性，接口规模、灯光控制通道以及灯光回路可满足外来设备接入的需求。

舞台音响系统为一个较为完善的平台，满足会议类型包括，学术报告会、内部会议以及一些国际交流型会议。音响系统保证最佳的会议功能和使用效果。同时，为今后使用提供足够的冗余，并且使用标准的传输网络以及足够的接口类型，具有良好的扩展性，达到标准礼堂及会议室的技术要求。

舞台视频系统应具备办公楼内日常会议要求，还要满足与其他可接入的信号源的互联互通。本系统具备较高的兼容性，可扩展性，易于维护方便操作。

LED视频显示系统可实现视频播出功能，实时播放视频图像、实时编辑和播放。播放计算机信息，可显示计算机各种信息、图形、图画及动画等，播放系统具有全自动播方等。文字编辑及图像编辑，播放系统适合LED显示系统播放的多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息；接口可扩展。

### 系统概况

2.1 礼堂舞台机械部分

本项目在台口处设置一套可电动开合的幕布，如遇停电或设备故障时，可手动开启大幕。

设置于舞台上部的吊杆共4道，包括开合幕布吊杆、幕布及背景幕布吊杆。

舞台上空有2道顶光吊杆、2套侧灯光吊杆。

观众席天花设置1道面光吊杆，和两个耳光灯架。

2.2 礼堂舞台灯光部分

顶光灯杆上安装会议灯、天排灯；侧光灯杆上安装聚光灯；面光灯杆上安装为舞台照明的聚光灯和为回型桌提供照明的会议灯；两道耳光灯架安装成像灯。

灯光系统采用可编程调光台，36回路的调光直通柜。

原则上所有灯具不会随着不同使用方式而频繁调整，但为保证适当的灵活性，在舞台综合接口箱应规划灯光信号及供电接口。

2.3	 礼堂舞台音响部分

主扩声采用点声源扬声器，配置左、中、右三个通道，分别均匀覆盖全场，并设有独立的次低频通道的扬声器。台唇位置、楼座区域均匀布置小型补声扬声器。回型桌区域采用流动方式设置返听音箱，舞台返送扬声器系统采用流动方式。

主调音台采用数字传输控制一体化调音台，不少于32个输入、8个输出推子控制台面。调音台配有不少于32个通道，音频编组输出、辅助输出、矩阵输出、LCR输出、哑音编组、编组/辅助转换等功能。

系统与会议系统、视频系统及校园信息系统预留信号的输入输出接口。配置基本的均衡器、动态处理器、效果器等。

话筒8套共4个机架式接收模块的无线话筒 (话筒配置包括手持、领夹、头戴)。 音源设备包括一些常规播放器，CD、MD以及硬盘录放机。

数字会议讨论功能并辅以基本的同声传译等辅助功能。舞台区域与回型桌区域合计配置36个主席/代表席位。系统要求兼顾2+1语种的同声传译，400人规模使用。

2.4 礼堂舞台视频系统

主摄像头在观众席后墙中心，拍摄全景画面。在观众区池座，观众区楼座，安装有监控摄像头。摄像头配有专业墙挂支架，通过遥控键盘实现远程控制。

系统预留足够接口，可提供回型桌与舞台两种不同使用方式的会议情况，同时需要4组音视频的返显返听流动设备，摄像跟踪摄像头，满足涉嫌跟踪、返显、返听等多种功能需求。

高清混合矩阵32路输入，32路输出配置。用于礼堂内视频信号的切换与传输。保证信号切换的稳定、流畅、快速、操作简便。真正实现无缝切换能力。主要输入信号包括摄像机HD-SDI、DP信号，舞台接口HDMI信号，本地HDMI信号，以及预留扩展的HDMI接口。主要输出信号包括：LED及投影HDMI信号，本地录像DVI-D信号，舞台接口HDMI信号，显示器HDMI信号，以及预留扩展的HDMI接口。

LED背景屏位置：居中安装在舞台后区，LED屏6.4米（宽）x 4米（高）。LED台口屏位置：台口两侧安装，LED屏2.8米（宽）x1.7米（高）。

2.5 会议室音视频系统

两间会议室音响系统采用音柱结合吸顶音箱的安装方式，配置足够通道处理能力的会议处理器，会议主机具备摄像跟踪功能，同声传译功能，自定义主席代表机功能。

会议室1采用利旧显示器，可无线投屏；会议室2采用拼接屏与会议一体机的形式。两种方式均配置视频矩阵，接口预留与视频会议相结合。系统通过中控设备连接。

### 参考标准（应包括但不限于以下标准，如有最新标准以最新标准为准）

3.1 舞台机械部分

GB 50016—2014    建筑设计防火规范

WH/T35-2009     演出场馆设备技术术语  舞台机械

WH/T37-2009     舞台机械 操作与维修导则

GB5226.1-2008     机械安全机械电气设备 第1部分 通用技术条件

GB/T 16855.1-2008 机械安全控制系统有关安全部件第1部分：设计通则

GB 50231-2009     机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50194-2014       建设工程施工现场供用电安全规范

WH/T28-2007      舞台机械 台上设备安全

GB/T 36727-2018  舞台机械 验收检测规范

3.2 舞台灯光部分

JGJ57-2016       剧场建筑设计规范

JGJT16-2008         民用建筑电气设计规范

GB50016-2006        建筑设计防火规范

GB50311-2007        综合布线工程设计规范

GB50312-2007        综合布线工程验收规范

GB50169-2006        电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB50617-2010        建筑电气照明装置施工及验收规范

GB17743-2007      电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB7000.217-2008     舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具

WH/T40-2011       舞台灯光系统工艺设计导则

WH/T31-2008       舞台灯光设计常用术语

WH/T32-2008       DMX512-A灯光控制数据传输协议

WH/T41-2011       舞台灯具通用技术条件

3.3 舞台音响部分

JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》；

GB/T 14476-93 《客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法》；

GB/T 14197-93 《声系统设备互连的优选配接值》。

GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》；

JGJ 57-2000/J 67-2001《剧场建筑设计规范》；

GB T 4959-2011 《厅堂扩声特性测量方法》；

GY/T 156-2000 演播室数字音频参数；

GY/T 158-2000 演播室数字音频接口；

GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》

GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》

GB 50303 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

GB50259-96《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

GB50169-92《电气安装工程接地装置施工质量验收规范》

GBJ 16-92（95年修订）《建筑设计防火规范》

GB/T126661/6/90电缆的耐燃性考核标准

GB50217/94电缆设计规范

GB50258/96电缆敷设规范

GBJ 232 《电气装置安装工程施工及验收规范》

3.4 舞台视频部分

GB50464-2008 《视频显示系统工程技术规范》

GB-T 15395-94 《电子设备机柜通用技术条件》

JGJ16-2008 《民用建筑电气设计规范》

GB50052-2009 《供配电系统设计规范》

GB/T 50314-2006 《智能建筑设计标准》

GB/T15381-94 《会议系统电及音频的性能要求》

ITUH.320、H.323、H.324等 《多媒体视频会议标准》

SJ/T 11141 《LED 显示屏通用规范》

SJ/T 11281 《LED 显示屏测试方法》

GB50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》

GB50312-2007 《综合布线系统工程验收规范》

YD-T5032-2005 《会议电视系统工程设计规范》

YD-T5033-2005 《会议电视系统工程验收规范》

3.5 其他

各种进口设备要符合上述国家标准外，要符合以下国际标准， UL（美国）、CE（欧洲）、CISPR（国际无线电干扰）、还要符合ISO（国际标准化组织）和CIE（国际照明协会）制定的国际通行标准规范。

进口设备要提供该设备通过上述检测的证明文件，各个公司提供的上述文件按照国际贸易规则要有中国国家制定翻译的中文文本，无符合国家标准或国际标准证明者，将被视为不合格产品。

所有进口设备均要有正规的进口手续，包括报关单据、验关证明、验迄文件等通关手续。无正规手续者，将被视为走私。

其他灯光、机械、音响、视频、电气设备和控制设备的相关中国国家标准和行业标准。

投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、国际和设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。

## 通用要求

### 一般要求

投标人应对本项目供货范围内的舞台灯光、机械、音响、视频设备的制造、调试、试运行、培训等服务；对舞台专用设备及其控制系统的质量、使用性能及售后服务；对与本方供应设备及其他相关系统的接口完全负责。

投标人应按本招标文件的要求，提供整套舞台专用设备及控制系统，并提供为完成全部设备的配套服务。

投标人提供的舞台灯光、机械、音响、视频设备及控制系统应是全新的；应具有技术先进、性能完备、安全可靠、使用操作方便、维修简单等特点；同时，设备正常工作时产生的空气噪声和结构振动加速度应符合国内或国际通用标准和要求。

### 工作内容及范围

5.1 采购内容

包括舞台灯光、机械、音响、视频的总体配置和设备的详细设计、部件采购、设备制造、供货、调试及试车直至竣工验收的全部工作和完成这些工作所需的材料、工器具和配合建筑设计等相应的服务工作。

提供的设备应注明名称、品牌、型号、规格、数量、用途、原产地及制造厂家，并附详细的操作规程、使用说明书和维修手册。

应提供本技术规格中规定的技术培训工作计划。

一些虽由第三方完成的工程但与本次采购密切相关，仍由投标人提出或确认工艺设计图纸中提出的要求，提供条件图纸资料或与相关专业协商工作。上述工作包括但不限于以下内容：

- 栅顶、天桥钢结构与土建结构等处设备的荷载分布（均布荷载或集中荷载及其作用点等），设备配置及其固定，电缆走向及布置等；

- 从控制台到机器旁电缆或其它设施需要的预留孔洞的尺寸及位置；

- 与建设单位提供的舞台机械供电设备的界面及接口；

- 控制的尺寸（长×宽×高），建议的位置和特殊技术要求等；

- 投标人应积极配合建设单位协调与土建、装修、消防等专业的工作配合，及时提供详细、准确的技术资料。

5.2 投标人的责任

投标人应提供本技术规格或招标图纸中所列明的、提及的、计划的或隐含的所有设备、装置、部件或器件，以及为完成安装、调试所需的材料、工具、仪器、仪表以及为维持正常运行所必须的技术支持、技术文件和资料，并对其质量负责。

应对其承包范围内所有合作伙伴的工作及产品质量负责，确保不同生产厂家制造设备的完整性。

应对其提供的整套设备及系统的功能、性能和技术参数负责。

5.3 第三方承担的工程

凡本舞台灯光、机械、音响、视频设备采购以外的应由第三方完成的建筑、结构、电气安装及其它工程，均由第三方完成。

在由第三方完成的工程中，凡与舞台专用设备项目有关，必须由投标人提供条件图纸的（如提供基础尺寸要求、荷载分布情况、预埋件位置及大小、预留孔洞位置及大小、管线走向等资料），投标人应及时、准确地提供。若在此类相关工程的施工中需要投标人提供配合的，应积极予以配合。

5.4 电气设备

舞台灯光、机械、音响、视频设备采购中电气部分与外部的接口为舞台设备的电源柜，电源柜出线开关出线端以上及电源柜属第三方工程，电源柜分别安装在设备机房，投标人负责电源柜出线开关以下（不含电源柜及出线开关）的所有电气设施，包括提供分配电箱及设备控制柜、敷设电源电缆及控制电缆、识别线路终端和与各受控、执行机构或传感器相连接等。

上述电气设备的设计、采购、制造、安装、调试等工作均由投标人完成，其中布线设计需与建筑专业配合并满足项目的总体设计要求。

5.5 质量保证

投标人提供的系统及设备均应完全符合技术条件，其材料与加工工艺等均应是优良的。不会由于设计、材料或加工工艺的原因存在内在的缺陷。所供系统及设备在总体质量上应与国内投资规模相当的同类礼堂所用的系统、设备相当或更高。

投标人应按项目总体进度计划要求，完成舞台灯光、机械、音响、视频设备的设计、采购、制造、供货、调试及验收配合等工作，并保证采取适当的措施使工作质量不会因进度等原因而受到影响。

### 文件提交与审查

6.1 一般要求

投标人应负责提供本技术规格中提及的要求由其编制的全部设计图纸、资料和文件一式4套，另加2套用光盘形式提交的电子文件。所有外购机、电产品的说明书也应随设备一起提供。

所提交的技术文件应完整、清晰、正确，与所提供设备一致，能满足供货、调试、操作、保养和修理等方面的需要。

6.2 详细要求

总体布置图：应提交所有舞台专用设备的整套总体布置图。

单项设备详图：应提交详细的单项设备总图，以表示系统部件的设计特点、外形、性能。图纸上应标明所有专用设备和部件的额定值、规格、参考值、型号和制造厂家。

样本、插图：应提供所有用于本项目的设备样本、插图，包括某些标准设备的样本。这些样本、插图应包括尺寸、条件及实际应用方面的详细信息，还应包括曾经使用过这些设备的场所和使用情况。

实际荷载：应计算并报告每台设备在建筑结构上的静态和动态实际荷载。如果投标人明确看出某一实际荷载可能超出建筑结构或其附着设施的承载能力，应立即通知建筑设计单位，以便及时采取相应措施。

结构：舞台专用设备需要在土建结构（混凝土、砖、砌块、钢板等）上预设的所有孔洞、附件应在投标人的图纸上明确标出。

布线：应提供舞台灯光、机械、音响、视频系统及设备的完整的电气和控制原理线路图及布线图。

图纸格式：图纸明细表应位于图纸的右下角。当图纸折叠成为A4规格提交时，图纸标题应完全显示也来。当图纸有所修改时，在图纸标题上应有明显标志，并在图纸上附上修改说明。

6.3 资料提供

应根据舞台专用设备采购的进度计划安排，按时提供有关技术资料。还应根据建筑设计的需要，及时提供有关资料。

投标阶段：

在按招标文件要求编写的投标文件中，至少应包括下列图纸及资料：

1）礼堂灯光、机械、音响、视频、会议室音视频专业的总体配置图（当总体配置图与建筑、结构安装图有出入时，承包商应做相应调整）；

2）舞台各层平面的设备布置图；

3）舞台专用设备的安装图，尺寸规格；

4）控制系统方案，原理框图、详细系统连接图，连线图；

5）强弱电设备管线图，应与实际情况相符；

5）土建结构受力及开口尺寸分布图；

6）配电系统及电气设备布置图；

7）设备用电的装机容量、功率因数、最大同时使用系数和计算容量；

8）投标人认为可以反映投标方案技术先进、工艺独特、质量优良或安全可靠的其它文件和资料。

中标后的图纸设计阶段：

一旦收到中标通知书后，中标人即应按建设单位的要求安排有资格的各相关专业的设计人员配合舞台工艺设计及建筑施工图设计，确认舞台灯光、机械、音响、视频专业设备对建筑设计的相关要求，协调双方设计图纸，补充设计遗漏，修改单项设计，完善必要的图纸资料等。

在图纸设计阶段，中标人应按建设单位规定的时间与舞台工艺设计单位共同完成下列图纸和资料：

1）舞台灯光、机械、音响、视频专业的总体配置图（平、剖面图）；

2）全部单项设备的总装配图；

3）主要部件装配图；

4）用电功率计算书；

5）控制系统图、原理框图逻辑图；

6）控制室布置图；

7）控制设备（柜、台等）排布图；

8）配电系统原理图、电气设备布置图；

9）配电设备图；

10）电缆布线图（含电力电缆及控制、信号电缆的走向与标高）；

11）布线进度计划；

12）配电系统图（含临时供电计划）；

13）承包商认为有必要提供的其他图纸和资料。

中标人应配合工程总进度的要求，向建设单位提交与建筑结构、电气等相关专业的设计条件，以满足安装图设计的要求，设计条件的主要内容应包括：

1）舞台灯光、机械、音响、视频专业的总配置图

平面图应表示不同标高各建筑层的设备布置、设备外形及定位尺寸、机房与设备控制室的位置及尺寸、配电室的位置及尺寸、需要留出的安装用孔洞的位置与尺寸、建议或允许的楼梯位置、控制室和配电室门窗的位置、大小及开启方向等。

需要与建筑、电气等专业协商决定的问题也应同时提出，并将有关建议在图中标出。

2）荷载分布图

确认各楼层的计算荷载与最大荷载（含安装及检修荷载）的大小、方向及作用点，对于大型设备和栅顶安装的各单项设备应提出计算荷载（自重加负荷）的大小、方向及作用点和该设备的动荷系数。

3）单项设备安装图

应标明设备安装所需的所有土建条件，如基础的尺寸、标高、荷载，预埋件或预留孔洞的尺寸、深度、位置等。

还应说明最大部件的尺寸和重量、运送最大部件所需的门、通道或开口的尺寸；

应提供设备与基础、墙体或其他建筑结构的连接方法与结构详图。

4）电气、系统图

包括总用电负荷及其各供电电源柜的位置，供电的负荷、相数、连接方式和接地要求等；配电室、控制室的位置、尺寸、室内布置及特殊要求（如温度、湿度、照明、内装修、隔声和隔振等）；电气线路和控制线路布线图；电气线路和控制线路敷设图（含桥架和预埋管的设置图等）；信号传输以及接口点位数量分布图等。

5）其他

中标人认为有必要提供的其他设计图纸和资料。

调试阶段

在调试阶段应提供下列文件和资料：

1）设备调试工作计划；

2）项目管理、用电计划；

3）设备手册及说明书；

4）设备调试工艺说明书；

5）设备操作手册及说明书；

6）设备维修手册及说明书；

6.4 文件审查及设计联络

投标人所提供的图纸、资料等文件应经过建设单位的审查，主要是对设计图纸的审查。审查仅限于确定图纸是否符合设计原则和本技术规格的规定，审查投标人对其他专业所提出的设计条件是否完整、正确，是否符合与建筑、电气、消防、给排水等专业已协商确定的原则。

### 调试

中标人应对舞台灯光、机械、音响、视频系统及设备进行调试。

### 考核检验与验收

10.1 准备和条件

承包商应在开始考核检验的至少1个月之前向建设单位提供详细的考核检验程序、方法；使用的工具和仪器；检验的标准以及根据项目总体进度要求提出的考核检验工作计划等，供建设单位审查确认。

10.2 检验资料

考核检验前，中标人应提供下列资料：

1）设备所使用的各种材料的检验报告和出厂合格证书；

2）标准机电产品的检验报告或出厂合格证书；

3）灯具、扬声器、LED等产品的检验报告或出厂合格证书；

4）线缆、接插件等产品的检验报告或出厂合格证书；

5）纤维经过耐火阻燃处理或采用耐火纤维的证明及试验报告；

6）装配质量合格报告；

7）涂装合格证书。

10.3 供电

临时供电电源及馈电电缆仅用于对一些装置和部件进行预先检验。最终检验应在永久性配电设备及馈电电缆交货、敷设完毕后方能进行。

10.4 工具和仪器（表）

应提供所有现场考核检验用的工具和仪器（表）。

提供的仪器（表）应符合《系统设备考核检验大纲》规定的精度要求，并有有效的计量检定标志。

10.5 外观检查

外观检查主要是目测检查，其主要检验内容是设备的规格与状态，重点是驱动机构与装置、制动器、安全装置、钢丝绳、扬声器、调音台、话筒、处理器、灯具、设备机柜、LED屏幕、矩阵、显示器、保险、接口和控制系统等。

外观检查的主要内容有：

1）位置是否正确，设备数量是否齐全；

2）所有装置是否牢固；

3）所有结构件有无变形或损伤；

4）控制操作台的布线是否整齐、美观；

5）表面涂漆色泽均匀，无漏刷，无裂纹脱落

6）电气设备的电缆和导线等接头是否牢固，标记是否清晰、正确。

10.6 性能测试

性能测试是针对设备的主要技术参数及控制系统的功能而进行的，用以验证其是否符合合同要求的一系列检测和试验。性能测试结束后应提供测试报告，测试报告应表明系统及设备的测试方法、步骤、使用仪器（表）、测试状态、测试数据及存在缺陷等内容。

### 技术培训

11.1 培训目的

技术培训的目的是使舞台灯光、机械的操作人员和维修人员对设备各部件的结构、组成和功能有相应的了解，能够正确地使用设备，并完成日常的维护和保养。

11.2 培训内容

技术培训的内容包括电气机械、灯控和音响编程培训、各个系统的控制操作培训、音响和视频的操作人员和维修培训，还包括舞台灯光、机械、音响、视频设备的操作实习培训。

系统培训主要是为各个系统管理人员对于系统的回路路由、接口以及接口可连接设备的数量，控制信号的分配等系统培训，是日常管理人员熟悉系统原理及理由，达到数量调整系统的程度。

控制操作培训是针对舞台设备操作管理人员所进行的培训。应结合所提供的产品着重学习基本原理、控制功能及操作方式，使他们能熟悉舞台设备的布置和性能，能正确使用各类控制和操作设备，能根据不同使用情况的需要编制运行程序进行自动或手动操作。控制操作中培训中还应包括计算机培训的内容，如计算机控制的基本原理、系统构成、程序结构及操作方式等。

维修培训的培训对象是舞台灯光、机械、音响、视频的专业维修人员。通过培训应使维修人员掌握一般故障的原因分析与判断、易损件的更换、日常保养与维护等技术，能对一般故障进行紧急处置等。

11.3 培训方法

培训应以教室培训为基础，并与项目现场的实物密切结合。电气和机械培训应在设备交货前开始，在交货过程中尽量安排受训人员跟班；控制操作培训和维修培训应在系统调试前开始，以便培训工作能够与调试、集成、考核检验、试运行和验收等工作密切结合。

11.4 培训计划和培训大纲

投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划，包括培训大纲、培训时间、对受训人员的专业要求、培训人员的数量、培训考核办法和培训达到的基本目标等，供建设单位审查认可。

11.5 培训教材

应提供全套培训教材，培训教材应用中文编制，培训工作应在业主方进行，授课语言应为中文。

### 备品备件

12.1 备品备件清单

应按设计要求提供与设备配套的在质量保证期内需要的易耗品和用于维修的备品、备件，备件还应包括那些不易买到的部件。备品、备件清单应得到建设单位的认可，以便在交付之日在现场能够得到这些备品、备件。

12.2 替代品

对一些常用的消耗品和用量大的进口零部件，应尽可能提供推荐的中国制造的替代品。

对在中国国内可以找到到替代品的进口装置、部件或元（器）件，在系统的总体设计上应考虑未来在使用中换用国内替代品的可能性与方便性（如位置以及接口或界面的兼容性等）。

### 质保与服务

13.1 质量保证期内的服务

本项目为交钥匙项目，质保期为自验收合格之日起十二个月。在质保期内中标人应对合同供货范围内的所有设备因设计、制造、调试不当而引起的零部件或结构的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况负全部责任。

在质量保证期内提供的服务应满足下列要求：

1）建立24小时报修电话；

2）接到采购人报修电话后，在4小时内作出响应；在12小时内提出方案；在24小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务（通过远程诊断系统可以解决的故障除外），并尽快修复故障；重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则中标人应赔偿相应的损失。设备返厂维修期间提供满足使用要求的备用机。

3）免费提供不少于2次的回访维护（其中第一次应在交付使用后六个月进行；第二次在质量保证期期满时进行）。

13.2 质量保证期后的服务

在质量保修期结束后，承包商还应提供终生维修服务，维保费用由业主单位承担，维保方式应在质保期之前由承包方与业主方协商后签订维保合同。终身维修的内容包括但不限于所有的舞台专用设备系统的检查。

## 三、舞台专业设备通用技术规格

### 设备通用要求

1.1 通则

除非另有规定，以下条款适用于所有舞台机械设备，包括吊杆、吊机、悬吊设备以及其他类似设备；所有舞台灯光设备，包括灯具、传输、调光台等设备；所有音响设备，包括扬声器功放、调音台、话筒等设备；所有视频设备，包括LED屏幕、视频矩阵等设备。

所有设备的要求以《设备需求一览表》为准。

所有设备的数量应严格按《设备需求一览表》的要求提供，如所提供的某一设备其功能已包含其他设备的功能而减少个别设备的，必须提供详尽的、有说服力的解释。

各标段性能要求相同的设备，必须采用同一品牌型号的产品，以方便日后的使用和维护。

投标方投标文件的所有技术指标内容(包括来自厂方的技术文件，以投标文件正本为准)，如果在其中标后，发现与实际性能不符的，将取消其中标资格。

1.2 关于设备技术规格要求的不可偏离和可偏离的说明

以下标#指标为重要指标，每有一项#指标负偏离，扣2分，其他指标为一般指标，每有一项一般指标负偏离扣1分，技术分扣完为止。

1.3 一般原则

用于舞台专用设备系统的所有设备，应尽量采用国际通用的标准化部件及零件，或采用制造厂商生产的标准产品。在标准产品的某个或某些技术性能不能满足单项设备技术规范与要求的情况下，应采用在标准产品基础上的改进产品。

设备所用的所有材料必须是全新的，应符合有关标准，并具有出厂检验及质量合格证。不得使用低于设计标准的材料。

设备零部件的制造应采用一流工艺，所有制造、机械加工、焊接、组装、布线、试验及其它工作，均应由经过培训的、有经验的专业人员或技术工人完成。

设备设计时应考虑易于工地组装，以保证现场交货时的快速、高效。电气和控制设备应有合理的分组，发货前应在工厂进行过预试验，以减少现场试验的时间。

设备的设计应使其所有零部件具有在额定值（额定负荷、额定速度）下工作的能力，并考虑足够的安全系数。所有设备均应能在规定的速度范围内稳定运转或运行，无冲击或非正常的结构振动，正常运转或运行时所产生的空气噪声应符合要求。

所有设备应有良好的包装，满足装卸、运输和现场储存的防护要求。

### 吊物类设备

2.1 滑轮

所有滑轮的节圆直径．不应小于绳索直径的28倍。在绳索转向小于45°的滑轮上，节圆直径可不小于绳索直径的20倍。

用于摩擦驱动的驱动滑轮，其直径不应小于钢丝绳直径的40倍。

滑轮需采用优质材料制造，通常应用钢制造，或者根据载荷、用途、速度等条件采用优质灰铸铁或高强铸造尼龙及其它工程塑料制造。滑轮绳槽表面精度、尺寸、深度及张角应符合有关标准。

转向滑轮的相对位置应保证在任何情况下，钢丝绳绕过转向滑轮的包角应不小于5°，确保使滑轮随钢丝绳的运动而旋转。

必须保证钢丝绳与滑轮的偏角不超过2.5°，并尽可能减小此偏角。钢丝绳到滑轮的基准线在安装时应逐个仔细检查。

2.2 钢丝绳

1）规格：悬吊钢丝绳应为带有纤维芯的软钢丝绳，并用热浸法或类似工艺镀锌保护。

2）强度：钢丝绳钢丝的最小额定强度应不小于1570N/mm2。如果超过1800N/mm2，仍应按1800N/mm2计算。

3）预先检验：所有的钢丝绳均应分批测试，供货时应明确标出预切长度，并附有分批检验证明。

2.3 吊杆（吊物用）

吊杆应采用双圆管桁架杆，特殊使用场合也可用矩形管杆，管子或构架应平直、无扭曲变形。

管杆应采用优质无缝钢管制造。所用材料不应小于下列规格：

双圆管桁架杆的外径为φ50±2mm，壁厚为3mm，中心距为300mm，支撑管间距1000mm；

矩形管的尺寸一般为30mm×50mm×3mm。

杆的接头应尽量少，接头处采用芯轴与管子配合并塞焊牢固，管子端部开坡口的焊接接头。

悬吊钢丝绳的端头用单独安装于杆上的调节装置进行调整，以使管子水平，受力均匀。

管端应配有色彩醒目的永久性塑料帽。

所有吊杆均应涂成暗黑色，并在每一端的侧部用至少30mm高的白漆数字标明编号。吊杆的起吊极限重量也应在杆的每一端用稍小一些的字体标出。吊杆的正中应位于舞台中心线，并用双黄线标出，从正中往外每隔1m处用单黄线标出。舞台中心线应与舞台台口的中心线相符。

2.4 手动操作

在使用手动辅助传动装置的地方，应为操作者提供便于进行手动操作的位置，使其在操作时能够做到准时和准确相结合，同时应提供一个无障碍转动的手柄，以及在卷扬时释放制动器的有效装置。当将手柄从它的存放位置取出时应自动切断主驱动电源。

### 舞台幕布

所有幕布均应经过阻燃处理，符合GB50222-95《建筑物装修设计防火规范》要求，达到国家GB8624-88 B1级防火标准。幕布需要提供检测报告。时间节点为：中标人在中标后安装幕布前，由中标人把为本项目生产的并准备安装的幕布送检并提供检测报告。

### 噪声与振动

所有设备的设计应对空气噪声给以足够的重视，并采取适当的措施，降低机械的空气噪声。

设备运行造成的空气噪声在距噪声源1m处应不大于75dB（电机功率小于15kW的，应不大于70dB, A计权声压级）。

单台设备除满足上述条件外还应满足现场的空气噪声不大于48dB（A计权声压级）,测试条件为：观众厅及舞台均为空场，侧舞台及后台关闭，大幕开启，在观众厅第一排中部1.5m高处进行测试。测试时的环境背景噪声评价水平不大于NR-30。

### 电气设备

舞台专用设备所用的交流380V或220V配电系统为TN-S系统（N线和PE线分开），并设有漏电保护装置。

应在适当位置设置舞台设备使用的临时电源和检修电源380VAC/220VAC。

### 电缆及电线敷设

6.1 电缆种类

在消防通道中敷设的所有电缆应为耐火型电缆；在其他区域中敷设的电缆均应为阻燃型电缆。当采用阻燃型电缆时，电缆桥架或线槽应加盖。动力电缆和控制、通信电缆的规格、型号、电压、截面、芯数、外护套等应满足其电路类型、传输信号、使用环境和敷设方式的要求，并符合有关规范。

6.2 软电缆

移动部件的动力和控制电缆应采用软电缆，选用任何软电缆时都应考虑使用环境和导线的温升、耐磨性、挠性和机械应力等。软电缆也应满足相应的防火要求。

6.3 电缆敷设

电缆的敷设应符合GB50258-96《电气装置安装工程1Kv及以下配线工程施工检验验收规范》的要求进行。

电缆的敷设应符合下列要求：

1）敷设方式应符合有关规范。

2）敷设时应将考虑将电磁干扰降低到最低程度。

3）当采用电缆软管时，其长度不应超过1米（否则应降容使用）。

动力或控制线路用的悬挂或下垂的软电缆应设有应力释放中心芯线，其两端应夹紧，以释放导线受到的拉应力。

### 电缆连接

中标人提交的接线资料应清晰无误。

电线长度应适当，剩余电缆应放在设备内，并牢牢固定。

动力或控制线路所用的多芯和屏蔽电缆的芯线应易于按编号识别。不得利用电缆敷设形式或顺序来识别电缆芯数。

标识：每根动力和控制电缆的两端的电缆编号应相同，并打上带有唯一编号的永久标记。

电缆编号应在接线图上表示出来。

所有电缆进线设备上，应有适当的进线接头，以便更换电缆。

### 电气安全

8.1 安全电压与标志

凡超过25V有效值的交流电压或48V无脉动直流电压的电气设备（含可拆卸模块、暴露的插头或插孔、卸下护盖的区域等），在正常状态下都不能裸露，以防人员触及。在电气设备的外壳或护盖上应贴有醒目的警告标志和注明内部电压的标签。

8.2 带电部件的屏蔽

凡超过50V有效值的交流电压或120V无脉动直流电压的电气设备、装置或元器件的外壳，应与带电部件绝缘并设有安全接地。拆卸外壳或护盖须用工具。外壳和护盖上均应贴有醒目的安全警告标志。

8.3 混合用电

在含有控制器、计算机、音频或类似低电压信号的控制机柜或设备中，若同时含有超过50V有效值的交流电压或120V无脉动直流电压时，在所有可拆卸板上均应设有最高电压的清晰警告标志。

8.4 多个电源

当设备有两个或两个以上电源时，各电源之间应分开，不得出现两个或两个以上电源同时向同一设备供电。

8.5 安全接地

所有钢结构件、机械设备、操作台（盘）、电气机柜、金属外罩、金属管以及类似设备部件均应有效接地，并符合有关电气安全标准。

8.6 电源隔离

若电气设备的电源电压为非安全电压，则应在该电气设备上或附近装设一个可就地切断电源的负荷开关（或断路器），以保证检修的安全。如为遥控设备，该设备上或设备附近也应装设一个可就地切断电源的负荷开关（或断路器）。在此类电源隔离装置上应打上对应的设备名称及编号，以在切断设备电源时不致出错。

8.7 电源接通指示

所有装有交流380V或220V的电气元件或装置的电气机柜，均应设置较大的电源接通指示器，其位置要醒目，且接近视线高度。三相供电时，每相均应设置一个单独的指示器。

8.8 电压保护

电源或电气驱动装置应有相监控装置。电气设备应设有缺相、欠压和过电压保护。

### 控制与操作

中标人提供的舞台设备控制系统，应对礼堂内二幕机构设备的驱动装置联通实现通过按钮操作幕布开合及停止的功能。

## 四、设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术需求指标 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、礼堂机械设备 |  |  |  |  |  |
| A | 台上设备 |  |  |  |  |
| A1 | 固定吊杆 | 4 | 道 | 尺寸：9.2m 数量：4（含二幕吊杆） 安装方式：钢丝绳固定吊装 吊点数：4 吊点间距：2.4m 载荷：6KN |  |
| A2 | 顶光固定灯杆 | 2 | 道 | 尺寸：9.2m 数量：2 安装方式：钢丝绳固定吊装 吊点数：4 吊点间距：2.4m 载荷：8KN |  |
| A3 | 侧光固定灯杆 | 2 | 道 | 尺寸：3m 数量：3 安装方式：钢丝绳固定吊装 吊点数：3 吊点间距：1m 载荷：6KN |  |
| A4 | 面光固定灯杆 | 1 | 道 | 尺寸：9.2m 数量：1 安装方式：梁侧固定安装 载荷：8kN |  |
| A5 | 耳光灯架 | 2 | 套 | 尺寸：1.5m 数量：2 安装方式：钢结构固定安装 载荷：6kN |  |
| A6 | 幕布开合机构 | 1 | 套 | 尺寸：9.2m 数量：1 驱动方式：电机卷扬机钢丝绳 行程：对开单边5.5m 速度：0.5m/s 载荷：幕布 |  |
| B | 舞台幕布 |  |  |  |  |
| B1 | 大幕 | 188 | ㎡ | 尺寸：高5.9米×宽5.3米x3倍褶 材质：麻绒 颜色：中标人中标后提供色板并和设计方/使用方共同确定颜色 数量：2块 阻燃处理B1级 |  |
| B2 | 大幕衬里 | 63 | ㎡ | 尺寸：高5.9米×宽5.3米x1倍褶 材质：麻绒 颜色：中标人中标后提供色板并和设计方/使用方共同确定颜色。 数量：2块 阻燃处理B1级 |  |
| B3 | 前檐幕 | 50 | ㎡ | 尺寸：高1.8米×宽9.2米×3倍褶 材质：麻绒 颜色：中标人中标后提供色板并和设计方/使用方共同确定颜色 数量：1块 阻燃处理B1级 |  |
| B4 | 前檐幕衬里 | 17 | ㎡ | 尺寸：高1.8米×宽9.2米×1倍褶 材质：麻绒 颜色：中标人中标后提供色板并和设计方/使用方共同确定颜色数量：1块 阻燃处理B1级 |  |
| B5 | 檐幕 | 36 | ㎡ | 尺寸：高1.3米×宽9.2米×3倍褶 材质：麻绒 颜色：中标人中标后提供色板并和设计方/使用方共同确定颜色 数量：1块 阻燃处理B1级 |  |
| B6 | 檐幕衬里 | 12 | ㎡ | 尺寸：高1.3米×宽9.2米×1倍褶 材质：麻绒 颜色：中标人中标后提供色板并和设计方/使用方共同确定颜色数量：1块 阻燃处理B1级 |  |
| B7 | 边幕 | 51 | ㎡ | 尺寸：高6.5米×宽1.3米×3倍褶 材质：麻绒 颜色：待定 数量：2块 阻燃处理B1级 |  |
| B8 | 边幕衬里 | 17 | ㎡ | 尺寸：高6.5米×宽1.3米×1倍褶 材质：麻绒 颜色：中标人中标后提供色板并和设计方/使用方共同确定颜色 数量：2块 阻燃处理B1级 |  |
| B9 | 背景幕 | 180 | ㎡ | 合计尺寸：高6.5米×宽9.2米x3倍褶 材质：麻绒 数量：2块对开 阻燃处理B1级 |  |
| B10 | 背景幕衬里 | 60 | ㎡ | 合计尺寸：高6.5米×宽9.2米x1倍褶 材质：麻绒 数量：2块对开 阻燃处理B1级 |  |
| C | 配件 |  |  |  |  |
| C1 | 机械专用线缆 | 1 | 批 | DWZ-YJY-5x2.5 |  |
| C2 | 设备组装配件 | 1 | 批 | 根据实际需求定制 |  |
| C3 | 其他辅料 | 1 | 批 | 根据实际需求定制 |  |
| C4 | 配件组装 | 1 | 项 | 零件加工组装 |  |
| D | 技术服务 |  |  |  |  |
|  | 技术服务费 | 1 | 项 | 包含设计，运保，调试，培训等服务 |  |
| 二、礼堂灯光设备 |  |  |  |  |  |
| A | 控制及网络系统 |  |  |  |  |
| A1 | 灯光控制台 | 1 | 台 | 5个DMX输出输入, 最高扩展可支持65536个通道参数 1个无线DMX输出 内置1个≥12.1英寸触摸屏+1个≥9英寸触摸屏 外接两个DVI显示器 10个高精度电动推杆（60mm） 2个AB场电动推杆(100mm) 1个主控电动推杆 5个耐磨编码器（带Push功能） 1个高灵敏轨迹球 1个千兆以太网口 |  |
| A2 | 操作台 | 1 | 台 | 定制操作台，包含电视机托架、19英寸标准机柜（含理线架、PDU、托盘、螺丝等机柜配件）储物抽屉等。 |  |
| A3 | 网络传输器 | 2 | 台 | 内置1个RJ45交换端口 4端口DMX输入输出 LED显示DMX输入输出状态 25mS的DMX刷新速率 符合以太网802.3-1BT 符合以太网802.11b 节点内可选配置web服务器 每个DMX512端口具有2500V的光电隔离接口 8级DMX优先级设定（8个DMX端口优先级可设定，那个一个作为最高级输出） |  |
| A4 | DMX信号放大器 | 4 | 台 | 符合国家GB/T13582-92、GB/T15734-1995技术检测标准； 采用CPU控制放大； 输入输出信号，带光电隔离保护； 一进八出，传输距离500米以上； |  |
| A5 | 调光柜 | 1 | 套 | 符合国家GB/T13582-92、GB/T15734-1995技术检测标准； 触发系统采用多层次线路板，由DSP可编程大规模集成电路集成，抗干扰能力极强； 功率模块采用原装进口的80A大功率继电器模块，过载能力强； 高灵敏度空气开关过流保护； 抽屉单元回路状况显示，可实时察看回路负载的工作状态。 |  |
| A6 | 调光直通混合模块 | 36 | 路 | 供电：三相五线制AC 380V±10%,50-60Hz； 信号接口： DMX512（1990）； 额定功率：≥3KW（路） |  |
| B | 灯具 |  |  |  |  |
| B1 | 面光-LED聚光灯 | 7 | 台 | 显色指数：≥90 色温：3200K 调光：0~100% 线性调节 光束角度：15°~ 50° 变焦方式：4倍电动线性变焦 散热方式：无风扇自然对流散热 控制方式：DMX 512/手动模式 通道模式：1/3/6 个国际标准通道 额定功率：≤200W |  |
| B2 | 面光-LED会议灯 | 6 | 台 | 光源：高显指LED阵列 CRI：≥90 色温：3200K 调光：0~100% 线性调节 散热方式：无风扇自然对流散热 控制方式：DMX 512/手动模式 通道模式：1/3 个国际标准通道 额定功率：≤210W |  |
| B3 | 耳光-LED成像灯 | 8 | 台 | 显色指数：≥90 色温：3200K 调光：0~100% 线性调节 光学角度：26°(可选19°/36°/50°) 频闪：25Hz 电子频闪 控制方式：DMX 512/手动模式 可支持主从模式 通道模式：1/4个 国际标准通道 额定功率：≤170W |  |
| B4 | 顶光-LED会议灯 | 13 | 台 | 光源：高显指LED阵列 CRI：≥90 色温：3200K 调光：0~100% 线性调节 散热方式：无风扇自然对流散热 控制方式：DMX 512/手动模式 通道模式：1/3 个国际标准通道 额定功率：≤210W |  |
| B5 | 顶光-天排灯 | 5 | 台 | 显色指数：≥90 调光：0~100% 线性调节 控制方式：DMX 512/手动模式 通道模式：7个国际标准通道 额定功率：≤225W |  |
| B6 | 侧光-LED聚光灯 | 6 | 台 | 显色指数：≥90 色温：3200K 调光：0~100% 线性调节 光束角度：15°~ 50° 变焦方式：4倍电动线性变焦 散热方式：无风扇自然对流散热 控制方式：DMX 512/手动模式 通道模式：1/3/6 个国际标准通道 额定功率：≤200W |  |
| C | 安装材料及配件 |  |  |  |  |
| C1 | 线缆 |  |  |  |  |
| C1.1 | 灯光专用阻燃电缆 | 1500 | 米 | DWZ-YJY-3x4-200米/卷 |  |
| C1.2 | 灯光专用阻燃电缆 | 100 | 米 | DWZ-YJY-3x2.5-100米/卷 |  |
| C1.3 | 灯光连接电缆 | 200 | 米 | DWZ-YJY-3x1.5-200米/卷 |  |
| C1.4 | 调光柜接入电缆 | 10 | 米 | DWZ-YJY-4x25+1x16 |  |
| C1.5 | DMX信号线缆 | 1200 | 米 | 灯光专用电缆 |  |
| C1.6 | 网线 | 150 | 米 | 六类屏蔽网线，布线使用 导体直流电阻：7.7Ω/100m 特性阻抗：100Ω |  |
| C2 | 安装配件 |  |  |  |  |
| C2.1 | 灯光接口箱 | 2 | 套 | 灯光专用接口箱 |  |
| C2.2 | 金属桥架各类弯通 | 50 | 米 | 灯光吊杆上安装，根据实际需求定制，专业定制管材 |  |
| C3 | 接插件 |  |  |  |  |
| C3.1 | 三芯接插件-插座 | 31 | 套 | 16A防水插座 |  |
| C3.2 | 三芯接插件-插头 | 45 | 套 | 16A防水插头 |  |
| C3.3 | DMX接插件-插座（固定式） | 26 | 套 | DMX512卡侬插座（公/母） |  |
| C3.4 | DMX接插件-插头（转接式） | 50 | 套 | DMX512卡侬插头（公/母） |  |
| C4 | 配件 |  |  |  |  |
| C4.1 | 各类配件 | 1 | 批 | 根据实际需求定制，包含灯勾、保险绳、螺丝等 |  |
| D | 技术服务 |  |  |  |  |
|  | 技术服务费 | 1 | 项 | 包含设计，运保，调试，培训等服务 |  |
| 三、礼堂音响设备 |  |  |  |  |  |
| A | 扬声器/功放系统 |  |  |  |  |
| A1 | 扬声器 |  |  |  |  |
| A1.1 | 中央声道全频扬声器 | 1 | 支 | #全频扬声器，中低频单元≥2x12英寸，高频单元：≤1.5英寸； #频率响应：60 Hz - 18 kHz (±3 dB)； #覆盖角度≥90° x 50°(H x V)，高频号筒可旋转； #额定功率：600W； #最大声压级≥137dB； #外形尺寸小于/等于：约（W×H×D）：430×1050×550mm； #重量小于/等于：约60 kg |  |
| A1.2 | 左右声道拉声像全频扬声器 | 2 | 支 | #全频扬声器，中低频单元≥2x12英寸，高频单元：≤1.5英寸； #频率响应：，60 Hz - 18 kHz (±3 dB)； #覆盖角度≥90° x 50°(H x V)，高频号筒可旋转； #额定功率：600W； #最大声压级≥137dB； #外形尺寸小于/等于：约（W×H×D）：430×1050×550mm； #重量小于/等于：约60 kg |  |
| A1.3 | 左右声道低频扬声器 | 2 | 支 | #超低频扬声器，单元尺寸≥2x15英寸， #±3dB下限频率：35 Hz / 30 Hz； #额定功率：3000W额定功率，6000W节目功率； #最大声压级≥141dB； #外形尺寸小于/等于（W×H×D）：约1100×500×640mm； #重量小于/等于：约65 kg |  |
| A1.4 | 台唇补声全频扬声器 | 4 | 支 | #两分频小型扬声器，中低频单元≥5英寸，高频单元：≤1英寸； #频率响应： 110 Hz - 22 kHz（±3 dB）； #覆盖角度≥120° x 90° (H x V)； #额定功率：100W； #最大声压级≥115dB； #外形尺寸小于/等于（W×H×D）：约150×250×200mm（±50mm以内）； #重量小于/等于：约3 kg |  |
| A1.5 | 楼座补声扬声器 | 3 | 支 | 全频扬声器，低频单元≥10英寸，高频单元：≤1英寸； 频率响应： 80 Hz - 19 kHz（±3 dB）； 覆盖角度≥85°x 55° (H x V) 高频号筒可旋转 额定功率：250W； 最大声压级≥124dB； 外形尺寸小于/等于（W×H×D）：约350 x 550 x 310 mm； 重量小于/等于：约20 kg |  |
| A1.6 | 会议桌补声扬声器 | 4 | 支 | 两分频全频扬声器，低音单元≥2x5英寸， 频率响应（±3 dB）：110 Hz - 28 kHz； 覆盖角度≥70° x 60° (H x V)， 最大声压级≥121.5 dB； 额定功率，≥400W 外形尺寸小于/等于（W×H×D）：约200 x 430 x 200mm ； 重量小于/等于：约6 kg |  |
| A1.7 | 舞台流动返送扬声器 | 4 | 支 | 全频扬声器，低频单元≥10英寸，高频单元：≤1英寸； 频率响应： 82 Hz - 19 kHz（±3 dB）； 覆盖角度≥85° x 55°(H x V) ， 号筒可旋转； 额定功率：≥250W； 最大声压级≥124dB； |  |
| A1.8 | 音箱三角支架 | 4 | 个 | 高度1080mm-1700mm，承重50kg，管径35mm。 |  |
| A2 | 功率放大器 |  |  |  |  |
| A2.1 | 数字功率放大器 | 1 | 台 | #处理器/网络：数字网络 #通道数量：≥4 #扬声器处理：多至 4 个模块、经典、线性相位、FIR 分频、EQ、延时、峰值和RMS限幅器 #音频网络：≥8 x 8 I/O #AES 输入：≥2 AES 输入（4 音频通道) 支持Dante数字输入和模拟输入，可设置优先级自动切换 #模拟 输入： 4 通道输入 #全部通道驱动最大输出功率：≥1000 W (4 Ω)，1000 W (8 Ω) #单通道最大输出功率：≥1750 W (4 Ω)，1350 W (8 Ω) |  |
| A2.2 | 数字功率放大器 | 1 | 台 | #处理器/网络：数字网络 #通道数量：≥4 #扬声器处理：多至 4 个模块、经典、线性相位、FIR 分频、EQ、延时、峰值和RMS限幅器 #音频网络：≥8 x 8 I/O #AES 输入：≥2 AES 输入（4 音频通道) 支持Dante数字输入和模拟输入，可设置优先级自动切换 #模拟 输入： 4 通道输入 #全部通道驱动最大输出功率：≥2000 W (4 Ω)，1500 W (8 Ω) |  |
| A2.3 | 数字功率放大器 | 1 | 台 | #处理器/网络：数字网络 #通道数量：≥4 #扬声器处理：多至 4 个模块、经典、线性相位、FIR 分频、EQ、延时、峰值和RMS限幅器 #音频网络：≥8 x 8 I/O #AES 输入：≥2 AES 输入（4 音频通道) 支持Dante数字输入和模拟输入，可设置优先级自动切换 #模拟 输入： 4 通道输入 #全部通道驱动最大输出功率：≥4600 W (4 Ω)，2300 W (8 Ω) |  |
| A2.4 | 网络交换机 | 1 | 台 | 网络标准：IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3z、802.3x、802.1、802.3az 端口：8个千兆RJ-45连接器 传输速率：10/100/1000Mbps自适应以太网端口 |  |
| B | 调音台/处理器系统 |  |  |  |  |
| B1 | 调音台 |  |  |  |  |
| B1.1 | 数字调音台 | 1 | 台 | 混音通道：64 单声道，8 立体声。 母线：16 混音，8 矩阵 （支持“输入”→“矩阵”）。 本地 I/O：32 进， 16 出。 推子数： 32 + 2 （主输出）。 |  |
| B1.2 | 监听耳机 | 1 | 副 | 灵敏度：≥110dB 频响范围：8-27000Hz 阻抗：54欧姆 |  |
| B1.3 | 有源监听音箱 | 2 | 支 | 5英寸锥形低音单元和 1英寸 半球形高音单元。 54Hz - 30kHz 频率响应。 45W LF 以及 25W HF 双功放系统， |  |
| B2 | 周边处理设备 |  |  |  |  |
| B2.1 | 数字效果器 | 1 | 台 | 25种效果：XL混响，合唱，颤音，移调，延时，动态以及更多 XLR接口：双通道输入/输出 预置：200个工厂/100用户预置 “双引擎”设计 24 bit A/D-D/A转换器 24 bit S/PDIF数字输入/输出，44.1~48 kHz 24 bit 内部处理器 |  |
| C | 音源/话筒 |  |  |  |  |
| C1 | 音源 |  |  |  |  |
| C1.1 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 校方自有设备，接入本系统，不计入项目总价 |  |
| C1.2 | 网络交换机 | 1 | 台 | 网络标准：IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3z、802.3x、802.1、802.3az 端口：8个千兆RJ-45连接器 传输速率：10/100/1000Mbps自适应以太网端口 |  |
| C1.3 | 多媒体播放机 | 1 | 台 | 支持数字音频光碟，MP3、WAV、AAC文件格式 加载速度超快，CD机支持USB和HDD，SD/SDHC卡 平板电脑和智能手机通过蓝牙无线音频播放 3.5毫米（接口）输入播放音频 AM/FM调谐器/非平衡RCA输入和平衡XLR输出/10个快捷键直接跟踪访问 |  |
| C1.4 | 专业播放声卡 | 1 | 台 | 2进4出 USB 音频接口 2低噪音麦克风前置功放XLR组合插孔 MIDI 输入输出端口 硬件压缩器/限幅器 |  |
| C1.5 | 播控主机 | 1 | 台 | i7-8565U/Windows 10/8G/1TB HD+128G SSD/独显/14.0英寸 |  |
| C1.6 | 时序电源 | 2 | 台 | 可输出通道数：8通道 输入最大电流容量：63A(AC220V) 每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms 时序控制每步时间间隔：1sec |  |
| C2 | 有线话筒 |  |  |  |  |
| C2.1 | 人声动圈话筒 | 4 | 支 | 人声话筒 类型:动圈,拾音模式:超心形 频率响应50Hz-16kHz,灵敏度51.5dB |  |
| C2.2 | 鹅颈话筒 | 2 | 支 | 18英寸（457毫米）超心形鹅颈，频率响应50Hz-17kHz，灵敏度 ≥-32.5 dBV/Pa，声压≥122 dB，等效自噪28.0 dB(A)， |  |
| C2.3 | 高杆话筒架 | 4 | 个 | 高度1000-1760mm 横杆长度530-910mm 底座：锌合金 |  |
| C3 | 无线话筒 |  |  |  |  |
| C3.1 | 数字无线接收机 | 8 | 台 | 单通道数字无线话筒； 82 MHz调谐带宽 每个6MHz电视频道支持多达17个兼容系统，每个8 MHz通道支持22个兼容系统 通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对 自动通道扫描可快速轻松地找到清晰的频率 多个接收机系统的以太网联网 可实现对系统的远程监控 用于安全无线传输的AES-256加密 |  |
| C3.2 | 手持无线话筒 | 4 | 支 | 心形动圈手持话筒,数字式手持发射器,自动发射机设置 带超时特性的LCD显示屏,配备易用的导航菜单和控制按键 |  |
| C3.3 | 腰包发射机 | 4 | 个 | 与接收机配套使用腰包发射机 |  |
| C3.4 | 微型头戴式话筒 | 4 | 套 | 超心形电容头戴，频率响应50Hz-18kHz，灵敏度≥55dB，最大声压级≥150dB，信噪比29dB |  |
| C3.5 | 天线放大分配器 | 2 | 台 | 具有放大射频信号、补偿因信号功率的功能。 五路射频信号输出 |  |
| C3.6 | 有源指向性天线 | 2 | 副 | 增强特定区域的接收性能，并能抑制来自所需区域之外的无用RF信号。 |  |
| D | 数字会议系统 |  |  |  |  |
| D1 | 数字会议主机 | 1 | 台 | #数字中央控制单元, 最多控制 250个会议单元, 支持 2个翻译通道, 具有话筒自动关闭、声音激活、声音加密功能。 #会议单元 ：4个RJ45 #四个输出可连接的最大单元总数：≥60个（会议单元） #音频输出：≥8个 #音频输入：2个 #LAN(TCP/IP) ：1 RJ45 #EEM：1个触点闭合输入 #主机可处理最大单元数量≥250 #口译员单元最大连接数量≥32 #语言最大数量≥2 #开启话筒最大数量≥8 |  |
| D2 | 会议话筒底座 | 36 | 个 | 三合一会议单元, 可更换的按钮标签, 支持 2个翻译通道, 立体声耳机接口, 高质量扬声器。 扬声器频响范围：150Hz-15kHz； 功率要求：24-48V DC； |  |
| D3 | 会议鹅颈话筒 | 36 | 支 | 鹅颈式麦克风, ≥50厘米, 带指示灯光环, 黑色； 单元类型：电容； 拾音模式：心形； 频响范围：30Hz-18kHz； 灵敏度：≥-52+/-3dB（0dB = 1 V/1 Pa，1kHz）； |  |
| D4 | 译员机 | 4 | 个 | 三合一会议单元, 可更换的按钮标签, 支持 2个翻译通道, 立体声耳机接口, 高质量扬声器。 扬声器频响范围：150Hz-15kHz； 功率要求：24-48V DC； |  |
| D5 | 译员机鹅颈话筒 | 4 | 支 | 鹅颈式麦克风,≥ 50厘米, 带指示灯光环, 黑色； 单元类型：电容； 拾音模式：心形； 频响范围：30Hz-18kHz； 灵敏度：≥-52+/-3dB（0dB = 1 V/1 Pa，1kHz）； |  |
| D6 | 译员立体声耳机 | 4 | 只 | 具有高品质声音回放性能的轻便耳机 可更换耳垫 直角镀金插头 |  |
| D7 | 分配单元 | 1 | 台 | 转接盒提供将一条链路分配为四路独立的链路。 用于增加链路抽头的输出冗余。 |  |
| D8 | 扩展单元 | 1 | 台 | 用于提升电源供给容量的扩展电源。该电源将把一个LAN链分拆成4个链条，并为每个链条分别增添信号再生能力和125W电源。 |  |
| D9 | 专用电缆插座 | 1 | 套 | 原厂定制产品，用于话筒底座连接及信号传输。颜色长度根据实际使用选配。 |  |
| D10 | 4路红外线发射机 | 1 | 台 | 可以传播多达 4、8、16 或 32 个音频通道 可与新一代系统配合使用 灵活的通道配置和通道音质模式实现高效的传播 通过显示屏和单个旋/按钮对发射机和系统进行配置 |  |
| D11 | 中等功率红外辐射板 | 1 | 块 | 最大覆盖面积1300平方米（一个载波，4个标准音质通道） 自动增益控制，确保红外发射二极管(IRED)发挥最大的效能 |  |
| D12 | 大功率红外辐射板 | 2 | 块 | 最大覆盖面积2600平方米（一个载波，4个标准音质通道） 自动增益控制，确保红外发射二极管(IRED)发挥最大的效能 |  |
| D13 | 红外辐射板墙装支架 | 3 | 个 | 与辐射板匹配 |  |
| D14 | 4路红外线接收机 | 400 | 个 | 充电器内部集成了充电电子元件 2位数LCD显示屏指示电池和接收状态 可用通道的数量总是与系统中正在使用的通道数一致 |  |
| D15 | 立体声耳机 | 400 | 只 | 具有高品质声音回放性能的轻便耳机 可更换耳垫 直角镀金插头 |  |
| D16 | 红外线接收机充电电池组 | 400 | 对 | 用于保持最佳充电过程的温度传感器 |  |
| D17 | 红外线接收器充电机箱 | 8 | 台 | 可容纳≥56个袖珍接收机 通用电源设备适合在全球使用 快速充电：1小时45分钟内 |  |
| D18 | 储存箱 | 4 | 台 | 内部成型泡沫 容纳多达 ≥100 个接收机 |  |
| E | 线材接插件配件 |  |  |  |  |
| E1 | 接口箱盒 | 15 | 套 | 包括舞台接口箱，舞台地板插座盒。满足使用要求。 |  |
| E2 | 跳线排及跳线 | 1 | 套 | 包括信号跳线接口及扬声器跳线接口板，接插件等。 |  |
| E3 | 卡侬插座 | 50 | 个 | 3芯 XLR公/母插座 |  |
| E4 | 卡侬插头 | 80 | 个 | 3芯 XLR公/母插头 |  |
| E5 | 大三芯插头 | 4 | 个 | 3芯 1/4英寸插头 |  |
| E6 | 莲花插头 | 10 | 个 | RCA焊接插头 |  |
| E7 | 扬声器座 | 30 | 个 | 4芯底座，黑色D型 |  |
| E8 | 四芯扬声器头 | 50 | 个 | 4芯电缆连接器，卡盘式夹线套 |  |
| E9 | RJ45座 | 10 | 个 | PCB垂直安装RJ45插座，D型金属法兰带锁闩，适用面板最大≥4mm |  |
| E10 | RJ45头 | 8 | 个 | RJ45电缆连接器护套，适用于安装前的RJ45插头，由外壳，安装盘，卡盘，衬圈和护套组成。 |  |
| E11 | RJ45头 | 100 | 个 | 屏蔽水晶头 |  |
| E12 | 50欧姆BNC头 | 40 | 个 | 50欧姆BNC头 |  |
| E13 | 75欧姆BNC头 | 10 | 套 | 75欧姆BNC头 |  |
| E14 | 电源插头 | 5 | 个 | 3脚插头10a插头 |  |
| E15 | 电源线 | 600 | 米 | DWZ-YJY-3x4-100米/卷 |  |
| E16 | 电源线 | 300 | 米 | DWZ-YJY-3x2.5-100米/卷 |  |
| E17 | 模拟音频电缆 | 3550 | 米 | 音频安装线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘；灰色聚氯乙烯护套，护套为圆形，软线，适合做穿管使用 |  |
| E18 | 网线 | 450 | 米 | 六类屏蔽网线，布线使用 导体直流电阻：7.7Ω/100m 特性阻抗：100Ω |  |
| E19 | 扬声器电缆 | 1000 | 米 | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm2；导体直流电阻：0.7Ω/100m。 |  |
| E20 | 扬声器电缆 | 200 | 米 | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：11.2mm；2芯绞合加护套， 导体截面积：4.0mm2；导体直流电阻：4Ω/km。 |  |
| E21 | 流动话筒线缆 | 100 | 米 | 编织屏蔽话筒线，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，2芯加黄铜丝编织屏蔽，黑色弹性聚氯乙烯护套 |  |
| E22 | 流动扬声器线缆 | 100 | 米 | 弹性护套柔软扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，多股复绞，单丝直径为0.10mm，护套外径为8.7mm,导体直流电阻：0.4Ω/km；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm2 |  |
| E23 | 50欧姆同轴电缆 | 150 | 米 | 精密50Ω同轴线，采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝，低介电常数的发泡绝缘层，绝缘外径5.0mm，屏蔽采用双层屏蔽，铝箔+铜丝编织屏蔽（95%覆盖率），用于无线话筒发射馈线，具有良好的传输和较长传输距离，黑色PVC护套 |  |
| E24 | 75欧姆同轴电缆 | 300 | 米 | 数字视频线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝，发泡聚乙烯绝缘，编织加铝箔屏蔽，屏蔽覆盖率95％，128编，黑色聚氯乙烯护套 |  |
| E25 | 工作台 | 1 | 套 | 定制操作台，包含电视机托架、19英寸标准机柜（含理线架、PDU、托盘、螺丝等机柜配件）储物抽屉等。 |  |
| E26 | 设备机柜 | 2 | 套 | 19英寸标准机柜（含理线架、PDU、托盘、螺丝等机柜配件）储物抽屉等。 |  |
| E27 | 其他辅材 | 1 | 批 | 满足系统功能需求的其他安装辅料 |  |
| F | 技术服务 |  |  |  |  |
|  | 技术服务费 | 1 | 项 | 包含设计，运保，调试，培训等服务 |  |
| 四、礼堂视频设备 |  |  |  |  |  |
| A | 视频画面采集设备 |  |  |  |  |
| A1 | 高清摄像机 | 2 | 台 | 高清快球1080P，30x日夜,≥200万像素 30倍 在低照度条件下性能优异 明亮和黑暗场景的高动态范围(120 dB)内置智能视频分析(IVA)适用于保护录制视频的专用AES 256位加密引擎 |  |
| A2 | 视频解码器 | 1 | 台 | HD，4K UHD和MP解码可直接驱动两台4K UHD监视器 显示VCA元数据 |  |
| A3 | 摄像机控制软件 | 1 | 台 | 摄像机控制软件 |  |
| A4 | 控制编程 | 1 | 台 | 视频系统与会议系统联动控制 |  |
| A5 | 网络交换机 | 1 | 台 | ≥16口全千兆Web网管交换机+2个千兆SFP端口 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.1q 速度：以太网 10Mbps 半双工， 20Mbps 全双工；快速以太网 100Mbps 半双工， 200Mbps 全双工；千兆以太网 2000Mbps 全双工 |  |
| A6 | 播控主机 | 1 | 台 | 不低于i7-8565U/Windows 10/8G/1TB HD+128G SSD/独显/14.0英寸 |  |
| A7 | 主摄像头 | 1 | 台 | 图像传感器1/2.3型CMOS； #光学变焦≥30倍，数字变焦≥16倍，具有i.ZOOM智能变焦功能，可达10倍智能变焦，加上30倍的光学变焦，在不启用数字变焦的前提下一共可实现40倍全分辨率变焦 水平视角≥65° 水平分辨率： 1000电视线以上（中心标准）. 视频格式最高支持1080i59.94/50 视频输出接口支持：SDI、 IP、USB 云台旋转范围：水平：±175°；俯仰：-30°～+90° |  |
| A8 | 摄像机壁装支架 | 1 | 台 | 定制 |  |
| A9 | 控制键盘 | 1 | 台 | 最多可达100台远程摄像机的IP连接和控制 IP连接：通过转换集线器最多可以连接和控制100台远程摄像机。 |  |
| A10 | 监控摄像机 | 2 | 个 | 网络室内专用球； 支持≥200万像素； 支持≥20倍光学变倍，焦距:4.7-94mm；水平视角：58.3-3.2度； 支持DVI-I(可转HDMI、YPbPr输出)、网口、BNC(DB15口转出)、HD-SDI输出 |  |
| A11 | 摄像机壁装支架 | 2 | 台 | 定制 |  |
| A12 | 控制键盘 | 1 | 台 | 4维摇杆网络键盘：大偏角高质量摇杆，支持百兆网口，串口RS232/482/422控制，≥128×64点阵屏，用于显示菜单，配合按键反馈操作效果。35个精炼按键，支持接入DVR/NVR/模拟球机/视频综合平台/矩阵接入网关等设备。 |  |
| A13 | 高清数字硬盘录像机 | 1 | 台 | 19英寸2U翻盖机箱； ≥4路视频输入（HD-SDI信号），4路音频输入； 支持HD-SDI高清相机（1080I60,1080I50,1080P30,1080P25,720P60,720P50,720P30,720P25）； 所有通道支持1080p实时H.264编码； 支持≥4路同步回放； 支持HDMI、VGA、CVBS输出，双千兆网卡；8个SATA接口，1个eSATA接口 |  |
| A14 | 监控硬盘 | 4 | 个 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  |
| A15 | 网络交换机 | 1 | 台 | 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u 端口：8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 速度：10/100/1000Mbps |  |
| A16 | 时序电源 | 2 | 台 | 可输出通道数：8通道 输入最大电流容量：63A(AC220V) 每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms 时序控制每步时间间隔：1sec |  |
| B | 视频传输控制设备 |  |  |  |  |
| B1 | 高清混合矩阵 | 1 | 台 | 专业高清混合矩阵图像处理器，全硬件构架，无 CPU 和操作系统，上电即可工作，稳定性高，无病毒感染风险，启动时间小于20秒，无缝切换多总线并行处理，处理功能强大；可 24小时365天 持续工作，随时断电不会对系统造成任何损伤。 #提供产品3C证明 #省级以上权威第三方检测检验机构出具的国家强制性产品认证实验报告； |  |
| B2 | DP输入卡 | 1 | 块 | 4路DP信号输入 |  |
| B3 | HD-SDI输入卡 | 1 | 块 | 4路SDI信号输入 |  |
| B4 | HDMI输入卡 | 5 | 块 | 4路HDMI信号输入 |  |
| B5 | HD-SDI输出卡 | 1 | 块 | 4路SDI信号输出 |  |
| B6 | DVI输出卡 | 1 | 块 | 4路DVI信号输出 |  |
| B7 | HDMI输出卡 | 6 | 块 | 4路HDMI信号输出 |  |
| B8 | 长线传输器（网传） | 25 | 对 | 工业级（支持24小时开机）网线信号传输器，可将HDMI信号转换成网络信号 |  |
| B9 | LED处理器 | 1 | 台 | 4K，6画面物理分割，集控主屏、侧屏 |  |
| B10 | 矩阵控制主机 | 1 | 台 | 不低于如下配置： I5-6400/4G/500G/WIN7 操作系统：Windows 显卡类型：核芯显卡 声卡：集成声卡 网卡：1000Mbps以太网卡 内存：4GB 硬盘：500G 前(侧)面接口：USBx2 后面接口：视频接口，VGA接口，USBx4 |  |
| C | 视频显示设备 |  |  |  |  |
| C1 | 高清显示器 | 2 | 台 | 安装位置：池座后墙 x2台 支持格式（高清）：2160p 屏幕尺寸：75英寸 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率：超高清4K 背光源：LED |  |
| C2 | 显示器墙装支架 | 2 | 套 | 适用电视孔距：400x400范围内 最大承重（kg）： ≥45.5 挂架材质：冷轧钢板 上下调节度：+8° / -5° 离墙距离(mm)：49mm-491mm |  |
| C3 | 高清显示器 | 4 | 台 | 安装位置：回型桌用流动 x4台；舞台用流动（共用） 屏幕尺寸：65英寸 屏幕分辨率：超高清4K 屏幕比例：16:9 背光源：LED |  |
| C4 | 显示器流动车 | 4 | 套 | 型号：舞台推车 颜色：黑色 舞台/主席台（专用底座） 适用电视孔距：600x400范围内（横向x纵向） 最大承重（kg）：≥50kg 上下调节度：仰角 +30° ~ +90° |  |
| C5 | 高清监视器（控制室） | 6 | 台 | 屏幕尺寸：32英寸 面板类型：IPS-ADS 屏幕比例：16:9 响应时间：5ms 色数：≥10.7亿 亮度：≥250cd/m2 |  |
| C6 | 监视器安装架 | 6 | 套 | 适用尺寸（英寸）：27-40 适用承重范围（kg）：2-15 适用vesa孔距（mm）：75x75mm；100x100mm |  |
| C7 | 高清显示器 | 2 | 台 | 安装位置：后台 x1台；设备机房 x1台 屏幕尺寸：43英寸 屏幕比例：16:9 最佳分辨率：≥3840×2160 |  |
| C8 | 显示器墙装支架 | 2 | 套 | 适用电视孔距：400x400范围内 最大承重（kg）： 45.5 |  |
| D | LED |  |  |  |  |
| D1.1 | LED背景显示屏 | 25 | ㎡ | 显示尺寸：≥6400mm×3840mm 刷新率：≥3840Hz 不低于国星铜线封装规格 外框尺寸：结合现场 分辨率：≥2560点×1536点 最小单元尺寸：≥320mm×160mm 支持HDMI高清数据接口； 最大可接收1920#1080像素的超清数字信号； 4K，6画面物理分割，集控主屏、侧屏 支持国产操作系统（“中标麒麟系统”和“龙芯CPU”)。 |  |
| D1.2 | LED台口显示屏 | 9.7 | ㎡ | 显示尺寸：≥2880mm×1680mm 外框尺寸：≥2980mm×1780mm 分辨率：≥1440点×800点； 最小单元尺寸：≥240mm×240mm； 刷新率：≥3840Hz 不低于国星铜线封装 支持HDMI高清数据接口； 最大可接收1280#960像素的超清数字信号 支持国产操作系统（“中标麒麟系统”和“龙芯CPU”)。 |  |
| D1.3 | LED专用电缆 | 40 | 米 | WDZ-YJY4#25+1#16 |  |
| E | 线材及接插件 |  |  |  |  |
| E1 | 接口箱盒 | 15 | 套 | 包括舞台接口箱，舞台地板插座盒。满足使用要求 |  |
| E2 | 电源插座 | 6 | 套 | 国标，优质 |  |
| E3 | 电源插头 | 10 | 套 | 3脚插头10a插头 |  |
| E4 | RJ45座 | 30 | 套 | PCB垂直安装RJ45插座，D型金属法兰带锁闩，适用面板最大厚度达4mm |  |
| E5 | RJ45头 | 4 | 套 | RJ45电缆连接器护套，适用于安装前的RJ45插头，由外壳，安装盘，卡盘，衬圈和护套组成。 |  |
| E6 | RJ45头 | 200 | 个 | 屏蔽水晶头 |  |
| E7 | 75欧姆BNC头 | 15 | 套 | 75欧姆BNC头 |  |
| E8 | 电源线 | 100 | 米 | DWZ-3x4-100米/卷 |  |
| E9 | 电源线 | 300 | 米 | DWZ-3x2.5-100米/卷 |  |
| E10 | HDMI线缆 | 1 | 批 | HDMI，不同长度，根据实际安装情况配置。 |  |
| E11 | 网线 | 4200 | 米 | 六类屏蔽网线 导体直流电阻：7.7Ω/100m 特性阻抗：100Ω |  |
| E12 | 75欧姆同轴电缆 | 150 | 米 | 数字视频线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝，发泡聚乙烯绝缘，编织加铝箔屏蔽，屏蔽覆盖率95％，128编，黑色聚氯乙烯护套 |  |
| E13 | 设备机柜 | 1 | 套 | 19英寸标准机柜（含理线架、PDU、托盘、螺丝等机柜配件）储物抽屉等。 |  |
| E14 | LED背景屏幕基座 | 1 | 套 | LED屏幕专用基座，现场组装，安装于地面。 |  |
| E15 | LED钢结构 | 34 | ㎡ | LED背景屏幕及台口显示屏钢结构件。 |  |
| E16 | 其他辅材 | 1 | 批 | 满足系统功能需求的其他安装辅料 |  |
| F | 技术服务 |  |  |  |  |
|  | 技术服务费 | 1 | 项 | 包含设计，运保，调试，培训等服务 |  |
| 五、会议室1音视频设备 |  |  |  |  |  |
| A | 扬声器/功放 |  |  |  |  |
| A1 | 音柱扬声器 | 2 | 支 | 频率响应：90Hz-20kHz 功率：≥240W 最大声压级：≥118dB（峰值） 单元：8 x 3英寸 |  |
| A2 | 吸顶扬声器 | 4 | 支 | 频率响应：52Hz-20kHz 标称灵敏度：89dB SPL 1W @ 1m （3.3ft） 最大声压级：≥111dB（峰值） 标称覆盖：≥110° 低频单元：6.5英寸 高频单元：1英寸 |  |
| A3 | 功率放大器 | 1 | 台 | 四通道数字功放 单通道功率：8 Ohms：650Wx4 @1% THD 工作方式：Class D 转换速率：50V/μs@1KHz，Bypass LPF 信噪比：70dB 频率响应：20Hz to 20kHz 保护装置：欠压保护、直流输出保护、过热保护、温度功率保护、过载功率保护 |  |
| B | 处理器系统 |  |  |  |  |
| B1 | 会议处理器 | 1 | 台 | 输入/输出：提供≥12路单通道MIC/LINE输入和8路LINE输出 12路的AEC处理通道具有自动增益控制和噪音消除 信号处理方式：具有庞大的DSP数字信号处理器功能 DSP数字信号处理器功能：压缩限幅器、增益调整器、相位滤波器、参数均衡器、延时、噪声门、自动混音器、分频器、矩阵混音器 |  |
| B2 | 时序电源 | 2 | 台 | 可输出通道数：8通道 输入最大电流容量：63A(AC220V) 每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms 时序控制每步时间间隔：1sec |  |
| C | 音源/话筒 |  |  |  |  |
| C1 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 校方自有设备，接入本系统，不计入项目总价 |  |
| C2 | 播控主机 | 1 | 台 | 不低于i7-8565U/Windows 10/8G/1TB HD+128G SSD/独显/14.0英寸 |  |
| C3 | 无线话筒 | 2 | 台 | 分集接收机,多达30个兼容系统,自动频率选择,可拆式1/4波长天线 五段发射音频信号强度指示,背光LCD显示屏,频率和电源锁定 背面音量控制,结实金属底板,XLR和6.35mm输出 心形动圈手持式发射器,自动发射机设置 带超时特性的LCD显示屏,频率和功率锁定,3段电池电量指示 |  |
| D | 数字会议系统 |  |  |  |  |
| D1 | 数字会议主机 | 1 | 台 | #数字中央控制单元, 最多控制 250个会议单元, 支持 2个翻译通道, 具有话筒自动关闭、声音激活、声音加密功能。 #会议单元 ：4个RJ45 #四个输出可连接的最大单元总数：≥60个（会议单元） #音频输出：≥8个 #音频输入：2个 #LAN(TCP/IP) ：1 RJ45 #EEM：1个触点闭合输入 #主机可处理最大单元数量≥250 #口译员单元最大连接数量≥32 #语言最大数量≥2 #开启话筒最大数量≥8 |  |
| D2 | 会议话筒底座 | 20 | 个 | 三合一会议单元, 可更换的按钮标签, 支持 2个翻译通道, 立体声耳机接口, 高质量扬声器。 扬声器频响范围：150Hz-15kHz 功率要求：24-48V DC |  |
| D3 | 会议鹅颈话筒 | 20 | 支 | 鹅颈式麦克风, ≥50厘米, 带指示灯光环, 黑色 单元类型：电容 拾音模式：心形 频响范围：30Hz-18kHz 灵敏度：≥-52+/-3dB（0dB = 1 V/1 Pa，1kHz） |  |
| D4 | 专用电缆 | 1 | 套 | 原厂定制产品，用于话筒底座连接及信号传输。颜色长度根据实际使用选配。 |  |
| E | 视频画面采集设备 |  |  |  |  |
| E1 | 视频会议摄像头 | 1 | 个 | 校方自有设备（与视频会议主机配套，接入本系统，不计入项目总价） |  |
| E2 | 摄像头壁装支架 | 1 | 台 | 校方自有设备（与视频会议主机配套，接入本系统，不计入项目总价） |  |
| E3 | 高清混合矩阵 | 1 | 台 | 专业高清混合矩阵图像处理器，全硬件构架，无 CPU 和操作系统，上电即可工作，稳定性高，无病毒感染风险，启动时间小于20秒，无缝切换多总线并行处理，处理功能强大；可 24小时365天 持续工作，随时断电不会对系统造成任何损伤。 #提供产品3C证明 #省级以上权威第三方检测检验机构出具的国家强制性产品认证实验报告； |  |
| E4 | HDMI输入卡 | 2 | 块 | 4路HDMI信号输入 |  |
| E5 | HDMI输出卡 | 2 | 块 | 4路HDMI信号输出 |  |
| E6 | 长线传输器 | 1 | 对 | 工业级（支持24小时开机）网线信号传输器，可将HDMI信号转换成网络信号 |  |
| E7 | 触摸一体机 | 2 | 台 | 利旧 |  |
| E8 | 显示器墙装支架 | 2 | 套 |  |  |
| E9 | 无线投屏 | 1 | 套 | 类型：投屏器 接口：HDMI；USB；3.5mm单插 清晰度：1080p |  |
| E10 | 监控显示器 | 1 | 套 | 屏幕尺寸：32英寸 面板类型：IPS-ADS 屏幕比例：16:9 响应时间：5ms 色数：≥10.7亿 亮度：≥250cd/m2 |  |
| F | 中控 |  |  |  |  |
| F1 | 中控主机 | 1 | 套 | 通讯端口：数量≥RS-232 / RS-485端口；1个RS -485端口（半双工或全双工）；3个RS -232（ TX / RX）端口 / 6个红外端口；5个RS -232（TX）端口 / 10个红外端口 可连接设备：≥9个 LAN：协议：TCP ， UDP 可连接设备：≥10个 IR：红外信号频率381赫兹 - 500千赫 可连接设备：≥8个 ≥16个输入/输出端口 内置继电器：2个不供电接口（可分配） 正面：USB端口进行配置；内置红外学习 含遥控器 |  |
| F2 | 无线路由器 | 1 | 台 | LAN口(设备连接口)：百兆网口 天线可拆卸：不支持 WAN口(网线接入口)：百兆网口 处理器：其他 无线速率：≥1200M 无线协议：802.11ac |  |
| F3 | 中控编程 | 1 | 套 | 主机程序定制 |  |
| G | 线材接插件配件 |  |  |  |  |
| G1 | 多媒体桌插 | 2 | 套 | 桌面接口盒，包含音视频及多媒体接口插座。 |  |
| G2 | 卡侬插座 | 4 | 个 | 3芯 XLR公/母插座 |  |
| G3 | 卡侬插头 | 10 | 个 | 3芯 XLR公/母插头 |  |
| G4 | 莲花插头 | 2 | 个 | RCA焊接插头 |  |
| G5 | 四芯扬声器头 | 4 | 个 | 4芯电缆连接器，卡盘式夹线套 |  |
| G6 | RJ45座 | 4 | 个 | PCB垂直安装RJ45插座，D型金属法兰带锁闩，适用面板最大厚度达4mm |  |
| G7 | RJ45头 | 10 | 个 | 屏蔽水晶头 |  |
| G8 | DB9插头 | 6 | 个 | DB9接插头RS232串口连接器9针插头公头母头 |  |
| G9 | 电源线 | 100 | 米 | DWZ-YJY-3x2.5-100米/卷 |  |
| G10 | 模拟音频电缆 | 50 | 米 | 音频安装线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘；灰色聚氯乙烯护套，护套为圆形，软线，适合做穿管使用 |  |
| G11 | HDMI线缆 | 1 | 批 | HDMI，不同长度，根据实际安装情况配置。 |  |
| G12 | 串口线 | 40 | 米 | HD-LINK 9芯线 9芯双屏蔽线 24AWG镀锡无氧铜导体 屏蔽线缆散线串口控制线RS232线材 黑色 |  |
| G13 | 网线 | 100 | 米 | 六类屏蔽网线 导体直流电阻：7.7Ω/100m 特性阻抗：100Ω |  |
| G14 | 扬声器电缆 | 100 | 米 | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm2；导体直流电阻：0.7Ω/100m。 |  |
| G15 | 75欧姆同轴电缆 | 50 | 米 | 数字视频线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝，发泡聚乙烯绝缘，编织加铝箔屏蔽，屏蔽覆盖率95％，128编，黑色聚氯乙烯护套 |  |
| G16 | 设备机柜 | 1 | 套 | 19英寸标准机柜（含理线架、PDU、托盘、螺丝等机柜配件）储物抽屉等。 |  |
| G17 | 其他辅材 | 1 | 批 | 满足系统功能需求的其他安装辅料 |  |
| H | 技术服务 |  |  |  |  |
|  | 技术服务费 | 1 | 项 | 包含设计，运保，调试，培训等服务 |  |
| 六、会议室2音视频设备 |  |  |  |  |  |
| A | 扬声器/功放 |  |  |  |  |
| A1 | 音柱扬声器 | 2 | 支 | 频率响应：90Hz-20kHz 功率：≥240W 最大声压级：≥118dB（峰值） 单元：8 x 3英寸 |  |
| A2 | 吸顶扬声器 | 4 | 支 | 频率响应：52Hz-20kHz 标称灵敏度：89dB SPL 1W @ 1m （3.3ft） 最大声压级：≥111dB（峰值） 标称覆盖：≥110° 低频单元：6.5英寸 高频单元：1英寸 |  |
| A3 | 功率放大器 | 1 | 台 | 四通道数字功放 单通道功率：8 Ohms：650Wx4 @1% THD 工作方式：Class D 转换速率：50V/μs@1KHz，Bypass LPF 信噪比：70dB 频率响应：20Hz to 20kHz 保护装置：欠压保护、直流输出保护、过热保护、温度功率保护、过载功率保护 |  |
| B | 处理器系统 |  |  |  |  |
| B1 | 会议处理器 | 1 | 台 | 输入/输出：提供≥12路单通道MIC/LINE输入和8路LINE输出 12路的AEC处理通道具有自动增益控制和噪音消除 信号处理方式：具有庞大的DSP数字信号处理器功能 DSP数字信号处理器功能：压缩限幅器、增益调整器、相位滤波器、参数均衡器、延时、噪声门、自动混音器、分频器、矩阵混音器 |  |
| B2 | 处理器扩展接口 | 1 | 台 | ≥8个模拟音频输入 用于模拟音频连接的标准接线盒连接器 用于通道范围选择的DIP开关 ≥256通道，低延迟，容错数字音频总线 |  |
| B3 | 时序电源 | 2 | 台 | 可输出通道数：8通道 输入最大电流容量：63A(AC220V) 每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms 时序控制每步时间间隔：1sec |  |
| C | 音源/话筒 |  |  |  |  |
| C1 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 校方自有设备，接入本系统，不计入项目总价 |  |
| C2 | 播控主机 | 1 | 台 | 不低于i7-8565U/Windows 10/8G/1TB HD+128G SSD/独显/14.0英寸 |  |
| C3 | 无线话筒 | 2 | 台 | 分集接收机,多达30个兼容系统,自动频率选择,可拆式1/4波长天线 五段发射音频信号强度指示,背光LCD显示屏,频率和电源锁定 背面音量控制,结实金属底板,XLR和6.35mm输出 心形动圈手持式发射器,自动发射机设置 带超时特性的LCD显示屏,频率和功率锁定,3段电池电量指示 |  |
| D | 数字会议系统 |  |  |  |  |
| D1 | 数字会议主机 | 1 | 台 | #数字中央控制单元, 最多控制 250个会议单元, 支持 2个翻译通道, 具有话筒自动关闭、声音激活、声音加密功能。 #会议单元 ：4个RJ45 #四个输出可连接的最大单元总数：≥60个（会议单元） #音频输出：≥8个 #音频输入：2个 #LAN(TCP/IP) ：1 RJ45 #EEM：1个触点闭合输入 #主机可处理最大单元数量≥250 #口译员单元最大连接数量≥32 #语言最大数量≥2 #开启话筒最大数量≥8 |  |
| D2 | 会议话筒底座 | 16 | 个 | 三合一会议单元, 可更换的按钮标签, 支持 2个翻译通道, 立体声耳机接口, 高质量扬声器。 扬声器频响范围：150Hz-15kHz 功率要求：24-48V DC |  |
| D3 | 会议鹅颈话筒 | 16 | 支 | 鹅颈式麦克风, ≥50厘米, 带指示灯光环, 黑色 单元类型：电容 拾音模式：心形 频响范围：30Hz-18kHz 灵敏度：≥-52+/-3dB（0dB = 1 V/1 Pa，1kHz） |  |
| D4 | 专用电缆 | 1 | 套 | 原厂定制产品，用于话筒底座连接及信号传输。颜色长度根据实际使用选配。 |  |
| E | 视频画面采集设备 |  |  |  |  |
| E1 | 视频会议摄像头 | 1 | 个 | 校方自有设备（与视频会议主机配套，接入本系统，不计入项目总价） |  |
| E2 | 摄像头壁装支架 | 1 | 台 | 校方自有设备（与视频会议主机配套，接入本系统，不计入项目总价） |  |
| E3 | 高清混合矩阵 | 1 | 台 | 专业高清混合矩阵图像处理器，全硬件构架，无 CPU 和操作系统，上电即可工作，稳定性高，无病毒感染风险，启动时间小于20秒，无缝切换多总线并行处理，处理功能强大；可 24小时365天 持续工作，随时断电不会对系统造成任何损伤。 #提供产品3C证明 #省级以上权威第三方检测检验机构出具的国家强制性产品认证实验报告； |  |
| E4 | HDMI输入卡 | 3 | 块 | 4路HDMI信号输入 |  |
| E5 | HDMI输出卡 | 2 | 块 | 4路HDMI信号输出 |  |
| E6 | DVI输出卡 | 1 | 块 | 4路DVI信号输出 |  |
| E7 | 长线传输器 | 1 | 对 | 工业级（支持24小时开机）网线信号传输器，可将HDMI信号转换成网络信号 |  |
| E8 | 拼接屏 | 4 | 台 | 对角线尺寸55英寸 分辨率：1920×1080（FHD）； 色彩：8bit-16.7M； 垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10) 响应时间8ms；对比度4000:1 亮度：≥700cd/m2 ； 物理拼缝（双边框）≤1.7mm |  |
| E9 | 拼接屏安装支架 | 1 | 套 | 根据现场条件定制拼接屏支架。 |  |
| E10 | 拼控器 | 1 | 台 | 4路HDMI输出，4路DVI输入 |  |
| E11 | 拼接屏控制 | 1 | 套 |  |  |
| E12 | 会议一体机（触摸屏） | 1 | 台 | 背光源LED；对比度1200：1；分辨率3840×2160；亮度≥400cd/m2；显示区域≥1895.04mm×1065.96mm；响应时间12ms；接口：VGA、HDMI×3、AUDIO、、RS232，安卓系统内置，安卓会议白板软件，会议记录分享；功耗≤373W；外形尺寸(mm)约2000×1200×120（±50mm） |  |
| E13 | 显示器墙装支架 | 1 | 套 | 根据现场条件定制触摸屏支架。 |  |
| E14 | 无线投屏 | 1 | 套 | 类型：投屏器 接口：HDMI；USB；3.5mm单插 清晰度：1080p |  |
| F | 中控 |  |  |  |  |
| F1 | 中控主机 | 1 | 套 | 通讯端口：数量≥RS-232 / RS-485端口；1个RS -485端口（半双工或全双工）；3个RS -232（ TX / RX）端口 / 6个红外端口；5个RS -232（TX）端口 / 10个红外端口 可连接设备：≥9个 LAN：协议：TCP ， UDP 可连接设备：≥10个 IR：红外信号频率381赫兹 - 500千赫 可连接设备：≥8个 ≥16个输入/输出端口 内置继电器：2个不供电接口（可分配） 正面：USB端口进行配置；内置红外学习 含遥控器 |  |
| F2 | 无线路由器 | 1 | 台 | LAN口(设备连接口)：百兆网口 天线可拆卸：不支持 WAN口(网线接入口)：百兆网口 处理器：其他 无线速率：≥1200M 无线协议：802.11ac |  |
| F3 | 中控编程 | 1 | 套 | 主机程序定制 |  |
| G | 线材接插件配件 |  |  |  |  |
| G1 | 多媒体桌插 | 5 | 套 | 桌面接口盒，包含音视频及多媒体接口插座。 |  |
| G2 | 卡侬插座 | 10 | 个 | 3芯 XLR公/母插座 |  |
| G3 | 卡侬插头 | 12 | 个 | 3芯 XLR公/母插头 |  |
| G4 | 莲花插头 | 4 | 个 | RCA焊接插头 |  |
| G5 | 四芯扬声器头 | 4 | 个 | 4芯电缆连接器，卡盘式夹线套 |  |
| G6 | RJ45座 卡侬型 | 6 | 个 | PCB垂直安装RJ45插座，D型金属法兰带锁闩，适用面板最大厚度达4mm |  |
| G7 | RJ45头 | 30 | 个 | 屏蔽水晶头 |  |
| G8 | DB9插头 | 10 | 个 | DB9接插头RS232串口连接器9针插头公头母头 |  |
| G9 | 电源线 | 200 | 米 | DWZ-YJY-3x2.5-100米/卷 |  |
| G10 | 模拟音频电缆 | 200 | 米 | 音频安装线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘；灰色聚氯乙烯护套，护套为圆形，软线，适合做穿管使用 |  |
| G11 | HDMI转接线 | 4 | 条 | HDMI-DVI转接线，拼控器专用，15米 |  |
| G12 | HDMI线缆 | 1 | 批 | HDMI，不同长度，根据实际安装情况配置。 |  |
| G13 | 串口线 | 60 | 米 | HD-LINK 9芯线 9芯双屏蔽线 24AWG镀锡无氧铜导体 屏蔽线缆散线串口控制线RS232线材 黑色 |  |
| G14 | 网线 | 200 | 米 | 六类屏蔽网线 导体直流电阻：7.7Ω/100m 特性阻抗：100Ω |  |
| G15 | 扬声器电缆 | 100 | 米 | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设，外径：9.0mm；2芯绞合加护套，导体截面积：2.5mm2；导体直流电阻：0.7Ω/100m。 |  |
| G16 | 75欧姆同轴电缆 | 50 | 米 | 数字视频线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝，发泡聚乙烯绝缘，编织加铝箔屏蔽，屏蔽覆盖率95％，128编，黑色聚氯乙烯护套 |  |
| G17 | 设备机柜 | 1 | 套 | 19英寸标准机柜（含理线架、PDU、托盘、螺丝等机柜配件）储物抽屉等。 |  |
| G18 | 其他辅材 | 1 | 批 | 满足系统功能需求的其他安装辅料 |  |
| H | 技术服务 |  |  |  |  |
|  | 技术服务费 | 1 | 项 | 包含设计，运保，调试，培训等服务 |  |

交付期及交付地点：

1.交付期：合同签订后45日内。

2.交付地点：北京大学用户指定地点。

# 第七章  附件

1  投标书

致：（招标代理机构）

根据贵方为_______________（项目名称）项目招标采购货物和服务的投标邀请_______________（招标编号），签字代表_______________（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_______________（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本 五 份及电子版投标文件一份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 以____  形式出具的投标保证金，金额为人民币____________（金额）元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为_______________（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第_________（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起_____个日历日。

- 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

- 我方在投标之前，未曾为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_______________  传真_______________

电话_______________  电子函件_______________

投标授权代表签字__________________________

投标人名称(全称) __________________________

投标人开户银行（全称）_____________________

投标人银行帐号__________________________

投标人公章__________________________

日期__________________________

2． 投标一览表

投标人名称：                        （公章）  项目名称：_______________招标编号：_______________

| 包号 | 名称 | 投标总价 | 币种 | 交货期 | 交货地点 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （小写） （大写） |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_________________

注：1、为方便唱标，此表应另附一份按“投标人须知”的规定密封标记并单独提交。

2、此表中，每包投标总价应和附件3中的该包总价相一致。

3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）项目名称：_______________招标编号：_______________报价币种及单位：____________ 包号：___________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业提供的货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件（如果有） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具（如果有） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的服务合计价格为 |  |  |

投标人授权代表签字：_______________

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

4．货物说明一览表

投标人名称：_______________招标编号：_____________包号：____________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章): __________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：______________________________________

注:各项货物详细技术性能可另页描述。

5．技术规格偏离表

投标人名称：_______________招标编号：_____________包号：____________

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章): __________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：______________________________________

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

6．商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （公章）        招标编号：______________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：_____________________________________

7.资格证明文件

目录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂家的授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

## 7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），加盖本单位公章】

## 7-2  纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。加盖本单位公章】

## 7-3  投标人资格声明

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：              一般工人：             技术人员：

(8)近期资产负债表(到    年    月    日止)

1)固定资产：             原值：                净值：

2)流动资金：

3)长期负债：

4)短期负债：

5)资金来源：             自有资金：            银行贷款：

6)资金类型：             生产资金：            非生产资金：

- 近三年的年营业额：

年份          国内            出口             总额

__________    ___________   _____________       ___________

__________    ___________   _____________       ___________

__________    ___________   _____________       ___________

- 有关开户银行的名称和地址：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：____________年______月______日

投标人名称（公章）________________

投标人授权代表签字：______________

电话：____________________________

## 7-4  制造厂商授权书（格式）

致：（招标代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请或招标公告要求提供的由我方制造的　　　（货物名称和品牌型号）　货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

注：如果第六章“货物需求一览表及技术需求”中的进口产品明确要求提供该授权，则投标人必须提供，否则其投标无效。如果第六章中未明确要求提供该授权，则投标人可以不提供。

## 7-5  投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度（2019年度）财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位上一年度（2019年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖投标单位公章。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

## 7-6  社会保障资金缴纳记录

## 【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。加盖本单位公章】

7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

## 【如招标文件第六章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，授权代表签字并加盖本单位公章】

## 7-8  近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

声明函

致：    （招标代理机构）

我公司郑重承诺近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

特此声明。

投标人名称(公章)：______________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

7-9  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（1）投标人必须按下述格式提供投标人相关单位一览表

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(公章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

（2）投标人认为必要的其他资格证明文件（提供复印件，加盖公章）

## 8. 法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供本授权书）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字______________________________

被授权人签字________________________________

公 司 盖 章：_______________________________

附：

被授权人姓名：________________________________

身份证号（须后附身份证复印件）________________

职        务：________________________________

详细通讯地址：________________________________

邮 政 编  码：________________________________

传        真：________________________________

电        话：________________________________

## 9. 业绩证明文件

投标人请按照以下表格填写，对投标人近三年同类业绩做出说明，须后附合同复印件并加盖公章。表格不够可自行复印填写。

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明） | 数量 | 总金额 | 委托方联系人及电话 | 合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章)：______________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 10. 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

应包括（但不限于）：

- 技术规格响应及技术方案

- 项目供货（实施）方案

- 售后服务及培训承诺书

- 招标文件要求投标人提交其它文件

投标人名称(公章)：______________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：_________________________________________

# 第八章  评标标准

采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，按每包评标总得分高低顺序推荐不超过三名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法。评标委员会所有成员按包对各投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算数平均值为该投标人的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体权重和方法如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 1.技术响应30分： 投标文件对招标文件第六章“货物需求一览表及技术需求”的响应程度；投标产品的配置、性能的优越性、可靠性；完全满足招标文件技术需求得30分。 对于标#指标，每有一项负偏离扣2分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，30分扣完为止。 漏报技术条款视为负偏离。 对于标#的指标，投标人投标时需提供产品宣传彩页或产品制造商对该技术参数的证明材料。 2.技术方案20分： 根据投标人所提供图纸的完整性、规范性、详细程度进行评审，最高得10分，否则酌情扣分，最低得0分。图纸应包括不限于：设备安装位置图/机房布局图/各专业系统图/各专业管线布置图等 技术方案设计符合本项目实际情况，针对性强，合理可行性强，得10分，否则酌情扣分，最低得0分。投标人根据提供的建筑图纸，结合本建筑的特点，包括不限于：在系统搭建，安装方式，使用安全等方面阐述明确 | 0-50 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2017年8月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）完成的与本项目同类项目的业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.项目供货（实施）方案5分: 详细完善、合理可行、针对性强，进度计划保障性强，完全满足或优于招标文件要求，得5分; 较为合理、具有一定针对性，基本符合招标文件要求，得3分； 过于简单，缺乏针对性及可行性，不能满足招标文件要求，得0-1分。 2.售后服务方案5分: 2.1质保期符合招标文件要求得2分，否则得0分。 2.2售后服务措施（包括响应时间、技术服务、备品备件供应等），方案完全满足招标文件要求得2分，优于招标文件要求得3分，不能完全满足招标文件要求得1分，未提供此项内容得0分。 3.培训方案3分： 培训方案完善、详细、针对性强，得3分； 培训方案不够详细、较合理可行，得1分； 培训方案不合理或无培训方案，得0分； 4.投标文件2分： 文件装订牢固、目录索引清楚、页码准确、双面打印，完全响应招标文件要求提供相关资料、表格等，得2分；每欠缺一项扣0.5分。最低得0分。 | 0-15 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品每有一项为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）得0.5分，最高得1分，否则得0分。 投标产品每有一项为政府采购品目清单内环境标志产品得0.5分，最高得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明2、说明3。 | 0-2 |

注：说明1：评标价

a.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写 “小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

b.监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写下述“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

c. 残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写下述“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

### 小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加（招标代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：　             
授权代表（签字）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明2：节能产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

以《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，如产品为清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件及节能产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。所投产品属于强制节能的产品必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明3：环境标志产品

以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件及环境标志产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低情况处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。