|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **仪器名称** | **品牌** | **规格** | **型号** | **单价（元）** | **数量** | **院系/部门** |
| 空调 | 大金 | 制冷量： 4；制热量： 4 ；匹数： 4 ；是否变频： 是 ； | 大金五匹一拖二 | 29,750.00 | 1 | 数学中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3300W ；制热量： 3630W ；匹数：1.5匹 ；是否变频：否 ； | KFR-3250-GR-3 | 2,559.00 | 1 | 昌平校区 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：5060W ；制热量： 5760W ；匹数：3 ；是否变频：否 ； | KFR-50GW/(50556)Ha-3 | 4,350.00 | 1 | 城环学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200W ；制热量： 8000 W；匹数： 3 ；是否变频：否 ； | 3P72556 | 4,800.00 | 1 | 城环学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 2650W ；制热量： 2920W ；匹数： 1匹 ；是否变频： 否 ； | kfr-26gw | 1,689.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500W ；制热量： 5000W ；匹数： 1.5 ；是否变频： 是 ； | 35594 FNhAa-A1a | 3,700.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500W ；制热量：5000W ；匹数：1.5 ；是否变频： 是 ； | 35594 FNhAa-A1a | 3,700.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：12000W ；制热量：12500W+3500W(PTC) ；匹数：5P ；是否变频：是 ； | KFR-120LW/(12568S)NhAc-3 | 7,990.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2600W ；制热量：3500W ；匹数：1 ；是否变频：是 ； | KFR-26GW/(26592) | 2,496.00 | 1 | 地空学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200W ；制热量：8100W ；匹数：3匹 ；是否变频：否 ； | KFR-72GW/AbD3 | 4,749.00 | 1 | 工学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500；制热量： 3850；匹数： 1.5；是否变频： 是； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500；制热量： 3850；匹数：1.5 ；是否变频： 是； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500；制热量： 3850 ；匹数：1.5 ；是否变频： 是； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500；制热量：3850 ；匹数： 1.5；是否变频： 是； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/  (35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 7200；制热量： 8900；匹数： 3 ；是否变频：是 ； | 72GW | 4,999.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500 ；制热量： 3850；匹数： 1.5；是否变频：是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 2 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500 ；制热量： 3850；匹数： 1.5 ；是否变频：是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500 ；制热量： 3850 ；匹数： 1.5；是否变频：是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 2 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500 ；制热量： 3850 ；匹数： 1.5 ；是否变频： 是； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 2 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500 ；制热量： 3850 ；匹数： 1.5 ；是否变频：是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 3 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500 ；制热量： 3850 ；匹数：1.5 ；是否变频：是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500 ；制热量：3850 ；匹数： 1.5；是否变频： 是； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500 ；制热量：3850 ；匹数： 1.5；是否变频： 是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 3500 ；制热量：3850 ；匹数：1.5 ；是否变频： 是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 7200 ；制热量： 8900；匹数： 3；是否变频： 是 ； | 72GW | 4,999.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 7200 ；制热量： 8900；匹数：3 ；是否变频： 是 ； | 72GW | 4,999.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500 ；制热量： 3850 ；匹数： 1.5；是否变频：是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500 ；制热量： 3850 ；匹数：1.5 ；是否变频： 是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500 ；制热量：3850 ；匹数： 1.5 ；是否变频： 是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500 ；制热量：3850 ；匹数： 1.5 ；是否变频：是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500 ；制热量：3850 ；匹数： 1.5 ；是否变频：是 ； | 正1.5匹 变频冷暖 微联智能 壁挂式空调 KFR-35GW/(35559)FNAa-A3（WIFI） | 2,530.00 | 1 | 供暖中心 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 7200 ；制热量： 5700 ；匹数：3 ；是否变频：否 ； | KFR-72GW/(72556)Ha-3 | 6,109.00 | 1 | 国发院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：12000W ；制热量：14000W ；匹数： 5P ；是否变频：否 ； | KFR-120TW/(1256S)NhBa-3 | 8,770.00 | 1 | 国发院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：12000W ；制热量：14000W ；匹数：5P ；是否变频：否 ； | KFR-120TW/(1256S)NhBa-3 | 8,770.00 | 1 | 国发院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：5100 ；制热量： 6800 ；匹数：2 ；是否变频： 是 ； | 立柜式冷暖空调KFR-50LW/(50596)FNAa-A3 | 4,900.00 | 1 | 国发院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200 ；制热量： 5700 ；匹数：3 ；是否变频：否 ； | KFR-72GW/(72556)Ha-3 | 6,109.00 | 1 | 国发院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200W ；制热量： 8100W ；匹数：3P ；是否变频：否 ； | KFR-72GW/(72556)Ha-3 | 6,109.00 | 1 | 国发院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200W ；制热量：8100W ；匹数：3P ；是否变频：否 ； | KFR-72GW/(72556)Ha-3 | 6,109.00 | 1 | 国发院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 1P ；制热量： ；匹数：1P ；是否变频：否 ； | KY-26N | 2,799.00 | 1 | 国际战略研究院 |
| 空调 | 格力 | 匹数：1.5 ；是否变频： 否 ； | KFR-3250-GR-3 | 2,559.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200 ；制热量： 8900 ；匹数：3 ；是否变频： 是； | KFR-72LW/(725891)NhAbD-3 | 5,000.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200 ；制热量： 8900 ；匹数：3 ；是否变频：是 ； | KFR-72LW/(725891)NhAbD-3 | 5,000.00 | 1 | 化学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 7210 ；制热量： 8100（9400） ；匹数：3 ；是否变频：是 ； | 格力（GREE）KFR-72GW/(72556) | 4,749.00 | 1 | 教育基金会 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2600 ；制热量：3500(800 -4140) ；匹数：大1匹 ；是否变频：是 ； | 格力（GREE）KFR-26GW/(26592) | 2,449.00 | 2 | 教育基金会 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500(450-3800) ；制热量：4500(800-5100) ；匹数： 1.5匹 ；是否变频： 是 ； | 格力（GREE） KFR-35GW/(35592) | 3,039.00 | 1 | 教育基金会 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：4210 ；制热量：8100（9400） ；匹数：3 ；是否变频：是 ； | 格力（GREE）KFR-72GW/(72556) | 4,749.00 | 1 | 教育基金会 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7210 ；制热量： 8100（9400） ；匹数： 3 ；是否变频： 是 ； | 格力（GREE）KFR-72GW/(72556) | 4,749.00 | 1 | 教育基金会 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2600W ；制热量： 2920W ；匹数：1p ；是否变频：是 ； | KFR-23GW/(23592) | 3,299.00 | 1 | 人事部 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2920W ；制热量：2650W ；匹数：1P ；是否变频： 是 ； | KFR-26GW/(26592) | 2,350.00 | 1 | 人事部 |
| 空调 | 格力 | 7200w;8100w；w;3p; | 72GW | 4,999.00 | 1 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 12000 ；制热量：12500 ；匹数：5 ；是否变频： 否 ； | 120TW | 8,559.00 | 1 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：12000 ；制热量：12500 ；匹数：5 ；是否变频： 否 ； | 120TW | 8,559.00 | 1 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2650 ；制热量：2920 ；匹数： 1 ；是否变频：否 ； | 26GW | 1,849.00 | 1 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2650 ；制热量：2920 ；匹数：1 ；是否变频：否 ； | 26GW | 1,849.00 | 1 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500 ；制热量：3850 ；匹数：1.5 ；是否变频：否 ； | 35GW | 2,199.00 | 1 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500w ；制热量3850： ；匹数：1.5 ；是否变频： 否 ； | 35GW | 2,199.00 | 1 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：5000(1200-5700) ；制热量：6300(1200-6900) ；匹数：2.0 ；是否变频：变频 ； | KFR-50GW/(50557)FNDc-A3 | 4,960.00 | 1 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：5200 ；制热量：5720 ；匹数：2 ；是否变频：否 ； | 50GW | 3,809.00 | 1 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200w ；制热量：8100w ；匹数： 3 ；是否变频： 否 ； | 72GW | 4,999.00 | 1 | 生命学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：2650W ；制热量： 2920W ；匹数： 大1.0P ；是否变频：否 ； | KFR-26570 | 1,670.00 | 1 | 数学学院 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 12000W；制热量：12500（14360）W ；匹数：5p ；是否变频： 否； | KFR-120TW（1256S） | 8,450.00 | 1 | 图书馆 |
| 空调 | 格力 | 制冷量： 12000W ；制热量：12500（14360）W；匹数：5P；是否变频：否 ； | KFR-120TW（1256S） | 8,450.00 | 6 | 图书馆 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：12000W ；制热量：12500（14360）W；匹数：5P；是否变频：否； | KFR-120TW（1256S） | 8,450.00 | 1 | 图书馆 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：12000W；制热量：12500（14360）W ；匹数：5P；是否变频：否 ； | KFR-120TW（1256S） | 8,450.00 | 1 | 图书馆 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：3500W ；制热量：3850W+1000W（PTC）；匹数：1.5P；是否变频：否 ； | KFR-35GW（35570） | 2,150.00 | 10 | 图书馆 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200；制热量：8100w+1300w(PTC)；匹数： 3p ；是否变频： 否； | KFR-72GW/(72556) | 4,700.00 | 2 | 图书馆 |
| 空调 | 格力 | 制冷量：7200W ；制热量：7800W ；匹数：3匹 ；是否变频：定频 ； | 格力(GREE) 3匹 变频 Q铂 立柜式冷暖空调 KFR-72LW/(72596)FNAa-A3 | 5,900.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：5000W ；制热量：6300W+1400PTC；匹数：2 ；是否变频： ； | KFR-50G/BP2DN1Y-PC400（B3） | 5,699.00 | 1 | 物理学院 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：是 ；制热量：是 ；匹数：1.5 ；是否变频： 是 ； | KFR-35G/BP2DN1Y-PC400(B3) | 3,050.00 | 1 | 校园服务中心 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：是 ；制热量：是 ；匹数：1.5 ；是否变频： 是 ； | KFR-35G/BP2DN1Y-PC400(B3) | 3,050.00 | 1 | 校园服务中心 |
| 空调 | 美的 | 制冷量： 5200 ；制热量： 5650 ；匹数：2 ；是否变频：否 ； | KFR-51QW/DY（D3） | 5,840.00 | 1 | 信科学院 |
| 空调 | 美的 | 制冷量： 5200 ；制热量：5650 ；匹数：2 ；是否变频：否 ； | KFR-51QW/DY（D3） | 5,840.00 | 2 | 信科学院 |
| 空调 | 美的 | 制冷量：5200 ；制热量： 5650；匹数： 2；是否变频：否 ； | KFR-51QW/DY（D3） | 5,840.00 | 1 | 信科学院 |
| 空调 | 三菱 | 制冷量：7200w ；制热量： 8000w ；匹数： 3P ；是否变频：是 ； | SRKAX72H1VB | 11,769.00 | 1 | 城环学院 |
| 空调 | 三菱 | 制冷量： 7200（2850-8000）W ；制热量：9000（2420-10300）W ；匹数：3 ；是否变频： 是 ； | MSZ-WGJ25VA | 10,600.00 | 1 | 国际合作部 |
| 空调 | 三菱 | 制冷量：7200（2850-8000）W ；制热量： 9000（2420-10300）W；匹数： 3；是否变频：变频 ； | MSZ-WGJ25VA | 10,600.00 | 1 | 国际合作部 |
| 空调 | 三菱电机 | 制冷量：2340（570-3300）W； 制热量：3300（550-3660）W；匹数：3 匹 ；是否变频：是； | MSZ-WGJ25VA | 11,330.00 | 1 | 工学院 |